便潜血检测试剂盒（化学法＋胶体金免疫层析法）

包装规格

Card type：100pcs/box；50pcs/box；25pcs/box；10pcs/box；5pcs/box；1pcs/box；1pc/foil bag.

Strip type：100pcs/box；50pcs/box；25pcs/box；1pcs/box；1pc/ foil bag.

Model：

| Model | Width |  |  |  |  | Length | Card |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5mm | 3.0mm | 3.3mm | 4mm | 5mm |  |  |
| U | U2 | U3 | / | U4 | U5 | 76±0.5mm | YES |
| G | G2 | G3 | / | G4 | G5 | 80±0.5mm | NO |
| F | / | / | F3 | F4 | / | 50±0.5mm | YES |
| B | / | / | B3 | B4 | / | 70±0.5mm | YES |
| D | / | / | D3 | D4 | / | 53±0.5mm | NO |

Note: / means there is no product of this model.