便潜血检测试剂盒（化学法＋胶体金免疫层析法）

包装规格

卡型：100人份/盒；50人份/盒；25人份/盒；10人份/盒；5人份/盒；1人份/盒；1人份/袋。

条型：100人份/盒；50人份/盒；25人份/盒；1人份/盒；1人份/袋。

型号：

| 型号 | 宽度 |  |  |  |  | 试纸条裸条长度 | 是否有卡体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5mm | 3.0mm | 3.3mm | 4mm | 5mm |  |  |
| U系列 | U2 | U3 | / | U4 | U5 | 76±0.5mm | 有(卡型) |
| G系列 | G2 | G3 | / | G4 | G5 | 80±0.5mm | 无(条型) |
| F系列 | / | / | F3 | F4 | / | 50±0.5mm | 有(卡型) |
| B系列 | / | / | B3 | B4 | / | 70±0.5mm | 有(卡型) |
| D系列 | / | / | D3 | D4 | / | 53±0.5mm | 无(条型) |

注: / 代表无该型号产品。