组合式骨科外固定支架型号规格

| 产品型号 | 部件名称 | 部件型号 | 材质 | 部件规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WJZⅠ-01A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0） | 2 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅠ-02A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0） | 2 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0~Φ6.0,间隔0.5）/(Φ3.0~Φ6.0,间隔0.5） | 1 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅠ-03A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5） |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ02A(B) | Sc/T | (Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0） | 2 |
| WJZⅠ-04A(B) | 关节连接器 | WJZG01/02/03 A(B) | Sc/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/（50～250，间隔5） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0） (Φ3.5）/(Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅠ-05A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0、Φ6.0）×（50～200，间隔5）、Φ8.0×（100～200，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |

|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0 | 4 |
|  | 杆杆夹 | WJZB02/03A(B) | Sc/T | Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0 | 4 |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0）×（50～200，间隔5） | 4 |
| WJZⅠ-06A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEKT | (Φ5.0、Φ6.0）×（50～200，间隔5）、Φ8.0×（100～200，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0 | 1 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-01A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 1 |
|  | 夹钉块 | WJZD02A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 1 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5） | 1 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-02A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |

| WJZⅡ-03A(B) | 连接杆 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 连接管 | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 2 |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅡ-04A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 4 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5） | 4 |
| WJZⅡ-05A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS05A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 3 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5） | 2 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |

| WJZⅡ-06A(B) | 连接杆 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 连接管 | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 3 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 5 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-07A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 2 |
|  |  | WJZB02/03(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅡ-08A(B) | 关节连接器 | WJZG01/02/03 A(B) | Sc/T | (Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）/（150～400，间隔5） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、 Φ8.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-09A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-10A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |

|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅡ-11A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZK01/02A(B) | Sc/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 6 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 2 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-12A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 1 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-13A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 4 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |

|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅡ-14A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 3 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 4 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 1 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅡ-15A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS04A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK04A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 3 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 5 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-16 | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 1 |

| A(B) |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 调节杆 | WJZT01A(B) | Sc/Sc+AL/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（200～400，间隔5） | 2 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 6 |
|  |  | WJZB02/03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 6 |
|  |  | WJZJ03/05A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-17A(B) | 调节杆 | WJZT02A(B) | Sc/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（200～400，间隔5） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-18A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ02A(B) | Sc/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |
| WJZⅡ-19A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～200，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 1 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 1 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅡ-20 | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～200，间隔5） | 3 |

| A(B) |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZK01/02A(B) | Sc/T |  |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0 | 2 |  |
|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T |  |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 2 |  |
|  |  | WJZJ03/05 A(B) | Sc/T |  |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ04A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、 Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0） | 1 |  |
| WJZⅡ-21A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |  |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 2 |  |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |  |
|  | 标准泰勒杆 | WJZW01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔5 | 1 |  |
|  | 快装泰勒杆 | WJZW02A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔5 | 2 |  |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 1 |  |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |  |
|  | 偏槽针座 | WJZL07A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |  |
|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |  |
|  | 多孔连接片 | WJZL13A(B) | Sc/AL/T | L20～L200，间隔1 | 2 |  |
|  | 弧形连接片 | WJZL14A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 2 |  |
|  | 螺纹立柱 | WJZL18A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |  |
|  | 螺母立柱 | WJZL17A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |  |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 2 |  |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 2 |  |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |  |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L15，L20，L25，L30，L35，L40 | 2 |  |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 25 |  |

|  | 垫圈 | WJZL25A(B) |  | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) |  | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 46 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 5 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) |  | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 1 |
|  | 标示卡片 | WJZL41A(B) |  | AL/T | L=10 | 3 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
| WJZⅡ-22A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 3耳2/3型环 | WJZH02A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) |  | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 折弯棒 | WJZL02A(B) |  | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 1 |
|  | 斜撑棒 | WJZL03A(B) |  | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) |  | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) |  | Sc/AL/T | L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 2 |
|  | 90°转换块 | WJZL11A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 90°转换片 | WJZL12A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 90°连接片 | WJZL15A(B) |  | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) |  | Sc/AL/T | L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 2 |
|  | 六棱立柱 |  | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 衬套 |  | WJZL22A(B) | AL/T | L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |
|  | 螺栓 |  | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |

|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 44 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔5 | 1 |
|  | 压母 | WJZL28A(B) | Sc/AL/T | L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 1 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔5 | 1 |
|  | 四棱弯柱 | WJZL31A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 可调万向铰链 | WJZL32A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔5 | 1 |
|  | 转换片 | WJZL33A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 单孔连接片 | WJZL34A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 克氏针导向块 | WJZL35A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 转向针座 | WJZL37A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔5 | 1 |
|  | 万向轨道连接片 | WJZL38A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 环针连接棒 | WJZL39A(B) | Sc/AL/T | L10～L300，间隔5 | 1 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
| WJZⅡ-23A(B) | 四耳半环 | WJZH03A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 单向延长器 | WJZL01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |

|  | 螺纹单向关节 | WJZL10A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多孔连接片 | WJZL13A(B) | Sc/AL/T | L20～L200，间隔1 | 1 |
|  | 轨道连接片 | WJZL16A(B) | Sc/AL/T | L20～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 27 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 49 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 49 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 连接片 | WJZL36A(B) | Sc/AL/T | L40～L200，间隔2 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| WJZⅡ-24A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 单向延长器 | WJZL01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔2 | 1 |
|  | 折弯棒 | WJZL02A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 90°转换块 | WJZL11A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |

|  | 90°转换片 | WJZL12A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90°连接片 | WJZL15A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 轨道连接片 | WJZL16A(B) | Sc/AL/T | L20～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 2 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 35 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 50 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 50 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 压母 | WJZL28A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱弯柱 | WJZL31A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 可调万向铰链 | WJZL32A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 转换片 | WJZL33A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 单孔连接片 | WJZL34A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 转向针座 | WJZL37A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 万向轨道连接片 | WJZL38A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| WJZⅡ-25A(B) | 3耳2/3型环 | WJZH02A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 四耳半环 | WJZH03A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 标准泰勒杆 | WJZW01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔5 | 1 |

|  | 快装泰勒杆 | WJZW02A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 斜撑棒 | WJZL03A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 偏槽针座 | WJZL07A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 2 |
|  | 螺纹单向关节 | WJZL10A(B) | Sc/AL/T | L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 1 |
|  | 多孔连接片 | WJZL13A(B) | Sc/AL/T | L20～L200，间隔1 | 1 |
|  | 弧形连接片 | WJZL14A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 2 |
|  | 螺纹立柱 | WJZL18A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 螺母立柱 | WJZL17A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 2 |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L15，L20，L25，L30，L35，L40 | 2 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 21 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 21 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔5 | 1 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 3 |
|  | 环针连接棒 | WJZL39A(B) | Sc/AL/T | L10～L300，间隔5 | 1 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 1 |
|  | 标示卡片 | WJZL41A(B) | AL/T | L=10 | 3 |

|  | 克氏针导向块 | WJZL35A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
| WJZⅡ-26A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔5 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
|  | 螺纹立柱 | WJZL18A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 螺母立柱 | WJZL17A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔5 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50 | 6 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L15，L20，L25，L30，L35，L40 | 2 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 23 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 44 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 44 |
|  | 连接片 | WJZL36A(B) | Sc/AL/T | L40～L200，间隔5 | 1 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) | Sc/AL/T | L5，L10，L15，L20 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔5 | 1 |
| WJZⅢ-01A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～300，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ | 2 |

|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T | 10.0、Φ11.0/Φ11.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 3 |
|  |  | WJZJ03/05 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ04A(B) | Sc/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、 Φ6.5、Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
| WJZⅢ-02A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 2 |
|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 8 |
|  |  | WJZJ03/05 A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-03A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS04A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK04A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 3 |
|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 8 |
|  |  | WJZJ03/05 A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-04A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |

|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 5 |
|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
| WJZⅢ-05A(B) | 连接杆 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 连接管 | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10/Φ10、Φ11/Φ11 | 2 |
|  |  | WJZB02/03 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10、Φ11） | 1 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11）×（50～200，间隔5） | 2 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10、Φ11） | 2 |
| WJZⅢ-06A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 4 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 6 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 2 |

|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WJZⅢ-07A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS04A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZK04A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 6 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 调节杆 | WJZT01A(B) | Sc+AL/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5） | 1 |
| WJZⅢ-08A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～250，间隔5） | 6 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 6 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-09A(B) | 连接杆/管 | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～250，间隔5） | 4 |
|  |  | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T |  |  |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 4 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 | 4 |

|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T | Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WJZⅢ-10A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 3 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 6 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 4 |
| WJZⅢ-11A(B) | 连接杆 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  | 连接管 | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 4 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-12A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） |  |

|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-13A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 4 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 2 |
| WJZⅢ-14A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS04A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～350，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZK04A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB02A(B) | Sc/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 3 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ02/03 A(B) | Sc/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 7 |
| WJZⅢ-15A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |

|  | 调节杆 | WJZT01A(B) | Sc+AL/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5） | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 6 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 6 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-16A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | S/T |  |  |
|  | 钉杆夹 | WJZJ02A(B) | Sc/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
| WJZⅢ-17A(B) | 调节杆 | WJZT02A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ03A(B) | Sc/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 2 |
| WJZⅢ-18A(B) | 连接杆 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/ T |  |  |
|  | 连接管 | WJZK01/02 A(B) | Sc/T | Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5） |  |
|  | 夹钉块 | WJZD02A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ03A(B) | Sc/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 1 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-19A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～300，间隔5） | 1 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 关节连接器 | WJZG04A(B) | Sc/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～700，间 | 1 |

|  |  |  |  | 隔5） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 1 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 4 |
|  |  | WJZJ02/03 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 2 |
|  |  | WJZB02A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 1 |
| WJZⅢ-20A(B) | 连接杆/管 | WJZS01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5） | 4 |
|  |  | WJZS02A(B) | Sc/AL/T |  |  |
|  |  | WJZK01/02 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 连接杆/管 | WJZS03/05/06 A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5） | 2 |
|  |  | WJZK03/05/06 A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 夹钉块 | WJZD01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 2 |
|  | 支柱 | WJZZ01/02 A(B) | Sc/Cf/PEEK/T | (Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5） | 4 |
|  | 钉杆夹 | WJZJ01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | (Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、 Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0） | 3 |
|  |  | WJZJ03A(B) | Sc/T |  |  |
|  | 杆杆夹 | WJZB01A(B) | (Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T | Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、 Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0 | 10 |
|  |  | WJZB02 A(B) | Sc/T |  |  |
| WJZⅢ-21A(B) | U型足环 | WJZH04/05A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通U型足环 | WJZH09/10A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |

|  | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 43 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 43 |
|  | 多孔连接片 | WJZL13A(B) | Sc/AL/T | L20～L200，间隔1 | 2 |
|  | 连接片 | WJZL36A(B) | Sc/AL/T | L40～L200，间隔2 | 1 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺纹单向关节 | WJZL10A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 轨道连接片 | WJZL16A(B) | Sc/AL/T | L20～L100，间隔2 | 1 |
|  | 压母 | WJZL28A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| WJZⅢ-22A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 2 |
|  | 四耳半环 | WJZH03A(B) | Sc/AL/Cf/PEEKT | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 标准泰勒杆 | WJZW01A(B) | Sc/AL/T | L50～L260，间隔2 | 6 |

|  | 快装泰勒杆 | WJZW02A(B) | Sc/AL/T | L50～L260，间隔2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 偏槽针座 | WJZL07A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 2 |
|  | 螺纹立柱 | WJZL18A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 螺母立柱 | WJZL17A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 46 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 46 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 46 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 20 |
|  | 标示卡片 | WJZL41A(B) | AL/T | L5-L400，间隔2 | 10 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| WJZⅢ-23A(B) | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通U型足环 | WJZH09/10A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 3耳2/3型环 | WJZH02A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 单向延长器 | WJZL01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔2 | 1 |
|  | 折弯棒 | WJZL02A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 斜撑棒 | WJZL03A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |

|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90°转换块 | WJZL11A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 90°转换片 | WJZL12A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 弧形连接片 | WJZL14A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 90°连接片 | WJZL15A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 48 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 48 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 48 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 3 |
|  | 四棱弯柱 | WJZL31A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 可调万向铰链 | WJZL32A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 转换片 | WJZL33A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 单孔连接片 | WJZL34A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 克氏针导向块 | WJZL35A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 转向针座 | WJZL37A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 万向轨道连接片 | WJZL38A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 环针连接棒 | WJZL39A(B) | Sc/AL/T | L10～L300，间隔2 | 1 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) | Sc/AL/T | L5-L400，间隔2 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| WJZⅢ-24A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | U型足环 | WJZH04/05A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |

|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 普通U型足环 | WJZH09/10A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 单向延长器 | WJZL01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05 A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 多孔连接片 | WJZL13A(B) | Sc/AL/T | L20～L200，间隔1 | 2 |
|  | 弧形连接片 | WJZL14A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 轨道连接片 | WJZL16A(B) | Sc/AL/T | L20～L100，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹立柱 | WJZL18A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 六棱立柱 | WJZL21A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 40 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 40 |
|  | 压母 | WJZL28A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 3 |
|  | 可调万向铰链 | WJZL32A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 连接片 | WJZL36A(B) | Sc/AL/T | L40～L200，间隔2 | 1 |
|  | 球碗垫片 | WJZL40A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |

|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WJZⅢ-25A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 2 |
|  | 3耳2/3型环 | WJZH02A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 2 |
|  | 四耳半环 | WJZH03A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 标准泰勒杆 | WJZW01A(B) | Sc/AL/T | L50～260，间隔2 | 6 |
|  | 快装泰勒杆 | WJZW02A(B) | Sc/AL/T | L50～260，间隔2 | 4 |
|  | 斜撑棒 | WJZL03A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 偏槽针座 | WJZL07A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 万向关节 | WJZL08A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 16 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺纹单向关节 | WJZL10A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺母立柱 | WJZL17A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 四棱立柱 | WJZL19A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 2 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 环杆螺栓 | WJZL23A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 15 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 42 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 42 |
|  | 耳环 | WJZL30A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 环针连接棒 | WJZL39A(B) | Sc/AL/T | L10～L300，间隔2 | 1 |
|  | 标示卡片 | WJZL41A(B) | AL/T | L5-L400，间隔2 | 8 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |

| WJZⅢ-26A(B) | 六耳全环 | WJZH01A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通全环 | WJZH06A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通2/3环 | WJZH07A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/3环 | WJZH08A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 普通1/2环 | WJZH11A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40-R200，间隔2 | 4 |
|  | 普通U型足环 | WJZH09/10A(B) | Sc/AL/Cf/PEEK/T | R40～R200，间隔2 | 1 |
|  | 单向延长器 | WJZL01A(B) | Sc/AL/T | L50～L300，间隔2 | 1 |
|  | 折弯棒 | WJZL02A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 1 |
|  | 螺纹棒 | WJZL04A(B) | Sc/AL/T | L50～L350，间隔2 | 11 |
|  | 孔槽针座 | WJZL05A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 4 |
|  | 半针座 | WJZL06A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 单向关节 | WJZL09A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 90°转换块 | WJZL11A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 90°转换片 | WJZL12A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 90°连接片 | WJZL15A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 麻点螺母 | WJZL20A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 2 |
|  | 衬套 | WJZL22A(B) | AL/T | L5～L400，间隔2 | 6 |
|  | 螺栓 | WJZL24A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 20 |
|  | 垫圈 | WJZL25A(B) | Sc/AL/T | L5～L20,间隔1 | 53 |
|  | 螺母 | WJZL26A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 53 |
|  | 弹簧 | WJZL27A(B) | Sc/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 压母 | WJZL28A(B) | Sc/AL/T | L5～L400，间隔2 | 1 |
|  | 压管 | WJZL29A(B) | Sc/AL/T | L15～L100，间隔2 | 1 |
|  | 四棱弯柱 | WJZL31A(B) | Sc/AL/T | L10～L150，间隔2 | 1 |
|  | 可调万向铰链 | WJZL32A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |

|  | 转换片 | WJZL33A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单孔连接片 | WJZL34A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 克氏针导向块 | WJZL35A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 转向针座 | WJZL37A(B) | Sc/AL/T | L10～L200，间隔2 | 1 |
|  | 万向轨道连接片 | WJZL38A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
|  | 连接套管 | WJZL42A(B) | Sc/AL/T | L10～L100，间隔2 | 1 |
| 注：材质Sc-不锈钢，AL-铝合金，Cf-碳纤维，PEEK—聚醚醚酮， T-钛合金 |  |  |  |  |  |