Model
	Accessory Name
	Model
	Specification

	NDS High Polishing Femoral Stem
	A1500

A1501
	-2#、-1#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#’

	Femoral Head
	A3200
	22（M、L、XL、XXL）、28（S、M、L、XL、XXL）、32（S、M、L、XL）

	Polyethylene Acetabular
	A2200F

A2201F
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	Bipolar Head
	A5000
	38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66

	Metal Acetabular Cup
	A2400
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	Acetabular Liner
	A2400F
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	Acetabular Screw
	A4100
	A
	Φ4.5、Φ5、Φ5.5、Φ6、Φ6.5、Φ7、Φ7.5、Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10

	
	
	L1
	L1 Length 15~80，Each 1mm as an increment

	Center unit
	A1200F

A1201F
	-2#、-1#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#’

	Distal plug
	A1200FF
	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#


