附录1

表1 不可吸收带线锚钉型号规格表

| 型号 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 产品代码 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚钉 型式 | 插入器 型式 | 缝线 | 锚钉 |  | 缝线 |  | 插入器 |  |  |
|  |  |  | D±0.1 (mm) | L+0.1 0 (mm) | 缝线规格 | 线长L1 (cm) | L2±2 (mm) |  |  |
| SAD | A | B | 2.0 | 6 | 2-0 | 90 | 172 | NT.Y.MD.0001 | D×L=2.0×6;2-0;L1=90 |
| SAD | A | B | 2.0 | 7 | 2-0 | 90 | 169 |  |  |
| SAB | A | L | 2.8 | 12 | 2 | 120 | 344 | NT.Y.MD.0109 | D×L=2.8×12;2;L1=120 |
| SAB | A | L | 2.8 | 8.8 | 2 | 120 | 341 |  |  |
| SAA | A | L | 3.5 | 12 | 2 | 100 | 233 | NT.Y.MD.0845 | D×L=3.5×12;2;L1=100 |
| SAC | C | S | 4.5 | 20 | 2 | 100 | 239 | NT.Y.MD.1604 | D×L=4.5×20;2;L1=100 |
| SAA | B | S | 4.5 | 15 | 2 | 100 | 230 |  |  |
| SAA | B | S | 5.0 | 16 | 2 | 100 | 233 | NT.Y.MD.0998 | D×L=5.0×16;2;L1=100 |
| SAA | B | S | 5.5 | 16.2 | 2 | 100 | 230 |  |  |
| SAC | C | S | 5.5 | 20 | 2 | 100 | 239 | NT.Y.MD.1698 | D×L=5.5×20;2;L1=100 |
| SAC | C | S | 6.5 | 20 | 2 | 100 | 239 |  |  |

附录2

表1不可吸收带线锚钉型号规格表

| 型号 | 规格 | 描述（D±0.1×L±0.2）mm |
| --- | --- | --- |
| SAA-A-L | 3.5×12 | 3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm） |
| SAA-B-B | 5.0×16 | 5.0×16金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T2020NDL | 2.0×6 | 2.0×6金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头 |
| NT.SP.T2020DL | 2.0×6 | 2.0×6金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带钻头 |
| NT.SP.T1020NDL | 2.0×7 | 2.0×7金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头 |
| NT.SP.T1020DL | 2.0×7 | 2.0×7金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带钻头 |
| NT.SP.T1028N | 2.8×12 | 2.8×12金属锚钉，B型—带1根2号线（白色或蓝白色，120cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1028 | 2.8×12 | 2.8×12金属锚钉，B型—带1根2号线（白色或蓝白色，120cm） |
| NT.SP.T2035N | 3.5×12 | 3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T2035 | 3.5×12 | 3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1035N | 3.5×13 | 3.5×13.3金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1035 | 3.5×13 | 3.5×13.3金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1045NF | 4.5×20 | 4.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1045F | 4.5×20 | 4.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T2050N | 5.0×16 | 5.0×16金属锚钉，C型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T2050 | 5.0×16 | 5.0×16金属锚钉，C型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1050N | 5.4×15.8 | 5.4×15.8金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1050 | 5.4×15.8 | 5.4×15.8金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1055NF | 5.5×20 | 5.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1055F | 5.5×20 | 5.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1065NF | 6.5×20 | 6.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1065F | 6.5×20 | 6.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T1013N | 1.3×3.7 | 1.3×3.7金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1013NDL | 1.3×3.7 | 1.3×3.7金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头 |
| NT.SP.T1018N | 1.8×5.4 | 1.8×5.4金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1018NDL | 1.8×5.4 | 1.8×5.4金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头 |
| NT.SP.T1024N | 2.4×9.6 | 2.4×9.6金属锚钉，F型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T1024NDL | 2.4×9.6 | 2.4×9.6金属锚钉，F型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针-带钻头 |
| NT.SP.T1475FT2 | 4.75×15 | 4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带2号线带（白色或蓝白色） |
| NT.SP.T1475FT5 | 4.75×15 | 4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带5号线带（白色或蓝白色） |
| NT.SP.T1475F | 4.75×15 | 4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T2055FT2 | 5.5×15 | 5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带2号线带（白色或蓝白色） |
| NT.SP.T2055FT5 | 5.5×15 | 5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带5号线带（白色或蓝白色） |
| NT.SP.T2055F | 5.5×15 | 5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm） |
| NT.SP.T3055NF | 5.5×20 | 5.5×20金属锚钉，H型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针 |
| NT.SP.T3055F | 5.5×20 | 5.5×20金属锚钉，H型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm） |

表2 不可吸收带线锚钉-钻头型号规格表

| 型号 | 规格（D±0.05） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NT.SP.DL001 | 1.2mm | 2.0mm锚钉钻 |
| NT.SP.DL002 | 1.3mm | 1.3mm锚钉钻 |
| NT.SP.DL003 | 2.0mm | 1.8mm锚钉钻 |
| NT.SP.DL004 | 2.4mm | 2.4mm锚钉钻 |

表3 不可吸收带线锚钉-全缝线、线带型号规格表

| 型号 | 规格 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NT.SP.Tape00 | 0号 | 白色或蓝白色全缝线，宽度（W）1.0-1.5mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape01 | 1号 | 白色或蓝白色全缝线，宽度（W）1.5-2.0mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape02 | 2号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.10-1.50mm，长度（L）76±5cm |
| NT.SP.Tape03 | 3号 | 白色或蓝白色全缝线，宽度（W）2.0-2.5mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape04 | 4号 | 白色或蓝白色全缝线，宽度（W）2.5-3.0mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape05 | 5号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.50-2.00mm，长度（L）100±5cm |
| NT.SP.Tape06 | 6号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.0-1.5mm，长度（L）100±5cm |
| NT.SP.Tape07 | 7号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.5-2.0mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape08 | 8号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）2.0-2.5mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.Tape09 | 9号 | 线带：白色或蓝白色，宽度（W）2.5-3.0mm，长度（L）100±5cm， |
| NT.SP.S0020 | 2-0号 | 缝线：白色，长度90cm |
| NT.SP.S0002 | 2号 | 缝线：白色、蓝白色，长度100cm |
| NT.SP.S0012 | 2号 | 缝线：白色、蓝白色，长度120cm |

附录3

表1 全缝线锚钉型号规格表     单位：mm

| 型号 | 规格:W×L （W±3，L±5） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NT.SP.AS1301WS | 4×25 | 1.3mm全缝线锚钉，带一根白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS1301BS | 4×25 | 1.3mm全缝线锚钉，带一根蓝白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS1301WT | 4×25 | 1.3mm全缝线锚钉，带一根白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS1301BT | 4×25 | 1.3mm全缝线锚钉，带一根蓝白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS1802S | 5×25 | 1.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS1802T | 5×25 | 1.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS2802S | 7×30 | 2.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色2号缝线，带Ⅱ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS2802T | 7×30 | 2.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色1型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS2802BSWT | 7×30 | 2.8mm全缝线锚钉，带一根蓝白色2号缝线，一根白色2型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈 |
| NT.SP.AS2802WSBT | 7×30 | 2.8mm全缝线锚钉，带一根白色2号缝线，一根蓝白色2型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈 |

附录4

关节镜入路套管型号规格表

| 型号 | 规格（mm） | 内径Φ±0.5 （mm） | 长度L±1.5（mm） | 垫片厚度a±0.5（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NT.SP.G0620 | 6×20 | 6.0 | 20 | 5 |
| NT.SP.G0630 | 6×30 | 6.0 | 30 | 5 |
| NT.SP.G0640 | 6×40 | 6.0 | 40 | 5 |
| NT.SP.G0650 | 6×50 | 6.0 | 50 | 5 |
| NT.SP.G0820 | 8×20 | 8.0 | 20 | 5 |
| NT.SP.G0830 | 8×30 | 8.0 | 30 | 5 |
| NT.SP.G0840 | 8×40 | 8.0 | 40 | 5 |
| NT.SP.G0850 | 8×50 | 8.0 | 50 | 5 |
| NT.SP.G0860 | 8×60 | 8.0 | 60 | 5 |
| NT.SP.G0890 | 8×90 | 8.0 | 90 | 5 |
| NT.SP.G1020 | 10×20 | 10.0 | 20 | 5 |
| NT.SP.G1030 | 10×30 | 10.0 | 30 | 5 |
| NT.SP.G1040 | 10×40 | 10.0 | 40 | 5 |
| NT.SP.G1050 | 10×50 | 10.0 | 50 | 5 |

附录5

软组织非吸收性外科缝线型号规格表

| 型号 | 规格 | 包装形式 | 组件及组件规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缝合线 | 支撑缝合线 | 缠绕器 |
| NT.SP.K1001 | WB-1000×50L | 1件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K1002 | WB-1000×40S |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K1003 | W-1000×50L |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K1004 | W-1000×40S |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K2001 | WB-1000×50L | 2件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K2002 | WB-1000×40S |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K2003 | W-1000×50L |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K2004 | W-1000×40S |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K4001 | WB-1000×50L | 4件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K4002 | WB-1000×40S |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K4003 | W-1000×50L |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K4004 | W-1000×40S |  | #2白色缝合线，长1000mm | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K1001-C | WB-1000×50L-C | 1件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm,带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K1002-C | WB-1000×40S-C |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K1003-C | W-1000×50L-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K1004-C | W-1000×40S-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K2001-C | WB-1000×50L-C | 2件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm,带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K2002-C | WB-1000×40S-C |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K2003-C | W-1000×50L-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K2004-C | W-1000×40S-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K4001-C | WB-1000×50L-C | 4件/盒 | #2蓝白色缝合线，长1000mm,，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K4002-C | WB-1000×40S-C |  | #2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |
| NT.SP.K4003-C | W-1000×50L-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长50mm | 45×19 |
| NT.SP.K4004-C | W-1000×40S-C |  | #2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为 圆1/2弧·11×20-31 | 1.5mm扁线宽，长40mm | 33×19 |

附录6

关节镜入路套管型号规格表                              单位:mm

| 型号 | 规格 | 内径ɸd | 外径ɸD | 长度L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NT.SP.5075S | 5.0×75 | 5.0 | 7.7 | 75 | 光滑 |
| NT.SP.6575S | 6.5×75 | 6.5 | 9.3 | 75 | 光滑 |
| NT.SP.8075S | 8.0×75 | 8.0 | 10.9 | 75 | 光滑 |
| NT.SP.8575S | 8.5×75 | 8.5 | 11.1 | 75 | 光滑 |
| NT.SP.5075T | 5.0×75 | 5.0 | 9.2 | 75 | 全螺纹 |
| NT.SP.6575T | 6.5×75 | 6.5 | 10.3 | 75 | 全螺纹 |
| NT.SP.8075T | 8.0×75 | 8.0 | 11.9 | 75 | 全螺纹 |
| NT.SP.8575T | 8.5×75 | 8.5 | 12.7 | 75 | 全螺纹 |
| NT.SP.5090T | 5.0×90 | 5.0 | 9.2 | 90 | 全螺纹 |
| NT.SP.6590T | 6.5×90 | 6.5 | 10.7 | 90 | 全螺纹 |
| NT.SP.8090T | 8.0×90 | 8.0 | 10.7 | 90 | 全螺纹 |
| NT.SP.8590T | 8.5×90 | 8.5 | 12.6 | 90 | 全螺纹 |
| NT.SP.8511H | 8.5×110 | 8.5 | 12.6 | 110 | 部分螺纹 |

附录7

| 型号 | 规格（L*W） |  | 色带颜色 | 适用部位周长（cm） | 适用收缩压（mmHg） | 适用部位长度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 织套长度L （不小于长度L的95%） | 织套宽度W （mm±10） |  |  |  |  |
| NT.SP.QZXSZX.S | 400 | 75 | 蓝色 | 20~28 | ﹤130 | 10~40 |
| NT.SP.QZXSZX.M | 800 | 85 | 黄色 | 24~40 | ﹤130 | 20~80 |
| NT.SP.QZXSZX.L | 800 | 95 | 橘色 | 24~40 | ﹤160 | 20~80 |
| NT.SP.QZXSZX.XL | 800 | 110 | 黑色 | 24~40 | ﹤190 | 20~80 |
| NT.SP.QZXXZX.S | 1000 | 85 | 绿色 | 30~55 | ﹤130 | 40~95 |
| NT.SP.QZXXZX.M | 1400 | 95 | 红色 | 30~55 | ﹤160 | 40~110 |
| NT.SP.QZXXZX.L | 1800 | 110 | 粉色 | 30~55 | ﹤190 | 40~110 |
| NT.SP.QZXXZX.XL | 2200 | 130 | 白色 | 50~85 | ﹤160 | 60~120 |

一次性驱血止血套环型号规格表