附录1

U型钉规格型号表

单位：mm

| 产品名称 | 型号 | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度b（mm） | 长度l（mm） | 厚度d |
| U型钉 | UA | 6 | 20 | 1.5 |
|  |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 8 | 20 |  |
|  |  | 9 | 10 |  |
|  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 11 | 20 |  |
|  |  | 12 | 12 |  |

附录2

一次性使用刨削刀头规格型号表

| 型号 | 规格 | D±0.3（mm） | L±3%（mm） | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NT.SP.A01SN | 4.2mm | 4.2 | 133 | 4.2mm双齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.B01SN | 4.2mm | 4.2 | 133 | 4.2mm双齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.D03SN | 4.2mm | 4.2 | 133 | 4.2mm无齿刨刀 |
| NT.SP.E01SN | 4.2mm | 4.2 | 133 | 4.2mm单齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.E02SN | 4.2mm | 4.2 | 133 | 4.2mm单齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.F04SN | 5.5mm | 5.5 | 130 | 5.5mm球型磨头 |
| NT.SP.F05SN | 5.5mm | 5.5 | 130 | 5.5mm柱状磨头 |
| NT.SP.F06SN | 5.5mm | 5.5 | 130 | 5.5mm柱状磨头Ⅱ型 |
| NT.SP.A01SNEL | 4.2mm | 4.2 | 180 | 4.2mm加长型双齿刨刀 |
| NT.SP.F06SNEL | 5.5mm | 5.5 | 180 | 5.5mm加长型柱状磨头 |
| NT.SP.D03SNSJ | 2.9mm | 2.9 | 73 | 2.9mm小关节刨刀 |
| NT.SP.A01ST | 4.2mm | 4.2 | 125 | 4.2mm双齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.B01ST | 4.2mm | 4.2 | 125 | 4.2mm双齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.D03ST | 4.2mm | 4.2 | 125 | 4.2mm无齿刨刀 |
| NT.SP.E01ST | 4.2mm | 4.2 | 125 | 4.2mm单齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.E02ST | 4.2mm | 4.2 | 125 | 4.2mm单齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.F04ST | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm球型磨头 |
| NT.SP.F05ST | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm柱状磨头 |
| NT.SP.F06ST | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm柱状磨头Ⅱ型 |
| NT.SP.A01STEL | 4.2mm | 4.2 | 176 | 4.2mm加长型双齿刨刀 |
| NT.SP.F06STEL | 5.5mm | 5.5 | 176 | 5.5mm加长型柱状磨头 |
| NT.SP.D03STSJ | 2.9mm | 2.9 | 73 | 2.9mm小关节刨刀 |
| NT.SP.A01CM | 4.2mm | 4.2 | 128 | 4.2mm双齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.B01CM | 4.2mm | 4.2 | 128 | 4.2mm双齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.D03CM | 4.2mm | 4.2 | 128 | 4.2mm无齿刨刀 |
| NT.SP.E01CM | 4.2mm | 4.2 | 128 | 4.2mm单齿刨刀Ⅰ型 |
| NT.SP.E02CM | 4.2mm | 4.2 | 128 | 4.2mm单齿刨刀Ⅱ型 |
| NT.SP.F04CM | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm球型磨头 |
| NT.SP.F05CM | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm柱状磨头 |
| NT.SP.F06CM | 5.5mm | 5.5 | 128 | 5.5mm柱状磨头Ⅱ型 |
| NT.SP.A01CMEL | 4.2mm | 4.2 | 179 | 4.2mm加长型双齿刨刀 |
| NT.SP.F06CMEL | 5.5mm | 5.5 | 179 | 5.5mm加长型柱状磨头 |
| NT.SP.D03CMSJ | 2.9mm | 2.9 | 73 | 2.9mm小关节刨刀 |