附录1
U型钉规格型号表 
                                                      单位：mm
	产品名称
	型号
	规格

	
	
	宽度b（mm）
	长度l（mm）
	厚度d

	U型钉
	UA
	6 
	20 
	1.5 

	
	
	8 
	8 
	

	
	
	8 
	20 
	

	
	
	9 
	10 
	

	
	
	10 
	10 
	

	
	
	11 
	20 
	

	
	
	12 
	12 
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一次性使用刨削刀头规格型号表
	型号
	规格
	D±0.3（mm）
	L±3%（mm）
	产品描述

	NT.SP.A01SN
	4.2mm
	4.2
	133
	4.2mm双齿刨刀Ⅰ型 

	NT.SP.B01SN
	4.2mm
	4.2
	133
	4.2mm双齿刨刀Ⅱ型 

	NT.SP.D03SN
	4.2mm
	4.2
	133
	4.2mm无齿刨刀

	NT.SP.E01SN
	4.2mm
	4.2
	133
	4.2mm单齿刨刀Ⅰ型  

	NT.SP.E02SN
	4.2mm
	4.2
	133
	4.2mm单齿刨刀Ⅱ型 

	 NT.SP.F04SN
	5.5mm
	5.5
	130
	5.5mm球型磨头

	NT.SP.F05SN
	5.5mm
	5.5
	130
	5.5mm柱状磨头

	NT.SP.F06SN
	5.5mm
	5.5
	130
	5.5mm柱状磨头Ⅱ型 

	NT.SP.A01SNEL
	4.2mm
	4.2
	180
	4.2mm加长型双齿刨刀

	NT.SP.F06SNEL
	5.5mm
	5.5
	180
	5.5mm加长型柱状磨头

	NT.SP.D03SNSJ
	2.9mm
	2.9
	73
	2.9mm小关节刨刀

	NT.SP.A01ST
	4.2mm
	4.2
	125
	4.2mm双齿刨刀Ⅰ型 

	NT.SP.B01ST
	4.2mm
	4.2
	125
	4.2mm双齿刨刀Ⅱ型 

	NT.SP.D03ST
	4.2mm
	4.2
	125
	4.2mm无齿刨刀

	NT.SP.E01ST
	4.2mm
	4.2
	125
	4.2mm单齿刨刀Ⅰ型

	NT.SP.E02ST
	4.2mm
	4.2
	125
	4.2mm单齿刨刀Ⅱ型

	NT.SP.F04ST
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm球型磨头

	NT.SP.F05ST
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm柱状磨头

	NT.SP.F06ST
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm柱状磨头Ⅱ型

	NT.SP.A01STEL
	4.2mm
	4.2
	176
	4.2mm加长型双齿刨刀

	NT.SP.F06STEL
	5.5mm
	5.5
	176
	5.5mm加长型柱状磨头

	NT.SP.D03STSJ
	2.9mm
	2.9
	73
	2.9mm小关节刨刀

	NT.SP.A01CM
	4.2mm
	4.2
	128
	4.2mm双齿刨刀Ⅰ型

	NT.SP.B01CM
	4.2mm
	4.2
	128
	4.2mm双齿刨刀Ⅱ型

	NT.SP.D03CM
	4.2mm
	4.2
	128
	4.2mm无齿刨刀

	NT.SP.E01CM
	4.2mm
	4.2
	128
	4.2mm单齿刨刀Ⅰ型

	NT.SP.E02CM
	4.2mm
	4.2
	128
	4.2mm单齿刨刀Ⅱ型

	NT.SP.F04CM
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm球型磨头

	NT.SP.F05CM
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm柱状磨头

	NT.SP.F06CM
	5.5mm
	5.5
	128
	5.5mm柱状磨头Ⅱ型

	NT.SP.A01CMEL
	4.2mm
	4.2
	179
	4.2mm加长型双齿刨刀

	NT.SP.F06CMEL
	5.5mm
	5.5
	179
	5.5mm加长型柱状磨头

	NT.SP.D03CMSJ
	2.9mm
	2.9
	73
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