附页

规格型号

	部件名称
	型号
	规格

	NDS 高抛光股骨柄
	A1500

A1501
	-2#、-1#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#’

	股骨头
	A3200
	22（M、L、XL、XXL）、28（S、M、L、XL、XXL）、32（S、M、L、XL）

	聚乙烯髋臼
	A2200F

A2201F
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	双极头
	A5000
	38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66

	金属髋臼外杯
	A2400
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	髋臼内衬
	A2400F
	38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70

	髋臼螺钉
	A4100
	A
	Φ4.5、Φ5、Φ5.5、Φ6、Φ6.5、Φ7、Φ7.5、Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10

	
	
	L1
	L1长15~80，每间隔1mm为一个长度尺寸

	中置器
	A1200F

A1201F
	-2#、-1#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#’

	远端塞
	A1200FF
	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#


