Self-stabilizing interbody Fusion Cage

	Structure type
	Cage body
	Locking screws

	YⅠ
	JRWZ-Y-ⅠA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z

	YⅡ
	JRWZ-Y-ⅡA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z

	YⅢ
	JRWZ-Y-ⅢA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z


Cage body-Model&Specification

	Product Name
	Type
	Size/mm

	
	
	ɑ°
	M×L
	B
	D

	Cage Body 

I
	JRWZ-Y-IA
	6°
	25×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	28×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	10°
	25×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	14°
	25×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	18°
	25×32
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	13.5/15/17/19
	

	Cage Body II
	JRWZ-Y-IIA
	8°
	26×32
	12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	30×38
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	12°
	26×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	30×38
	12/13.5/15/17/19
	

	Cage Body

III 
	JRWZ-Y-ⅢA
	6°
	31×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	34×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	10°
	31×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	14°
	31×40
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	18°
	31×40
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	13.5/15/17/19
	


Locking screws-Model&Specification
	Product Name
	Type
	Size/mm

	
	
	Φd
	L

	Locking screws
	JRWD-Y-Ⅰ-G
	Φ4.0/Φ4.5
	15/18/20/22/24/25/27/29/30

	
	JRWD-Y-Ⅰ-Z
	Φ4.0/Φ4.5
	15/18/20/22/24/25/27/29/30




