自稳定型椎间融合器

	结构类型
	主体
	锁定螺钉

	YⅠ
	JRWZ-Y-ⅠA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z

	YⅡ
	JRWZ-Y-ⅡA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z

	YⅢ
	JRWZ-Y-ⅢA
	JRWD-Y-Ⅰ-G、JRWD-Y-Ⅰ-Z


主体-型号规格

	产品名称
	型号
	规格/mm

	
	
	ɑ°
	M×L
	B
	D

	主体Ⅰ
	JRWZ-Y-ⅠA
	6°
	25×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	28×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	10°
	25×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	14°
	25×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	18°
	25×32
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×32
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	28×36
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	31×36
	13.5/15/17/19
	

	主体Ⅱ
	JRWZ-Y-IIA
	8°
	26×32
	12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	30×38
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	12°
	26×32
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	30×38
	12/13.5/15/17/19
	

	主体Ⅲ
	JRWZ-Y-ⅢA
	6°
	31×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	4/4.5

	
	
	
	34×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	10°
	31×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	10.5/12/13.5/15/17/19
	

	
	
	14°
	31×40
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	12/13.5/15/17/19
	

	
	
	18°
	31×40
	13.5/15/17/19
	

	
	
	
	34×40
	13.5/15/17/19
	


锁定螺钉-型号规格
	产品名称
	型号
	规格/mm

	
	
	Φd
	L

	锁定螺钉
	JRWD-Y-Ⅰ-G
	Φ4.0/Φ4.5
	15/18/20/22/24/25/27/29/30

	
	JRWD-Y-Ⅰ-Z
	Φ4.0/Φ4.5
	15/18/20/22/24/25/27/29/30




