Non-locking Metal Bone Plate Model Specifications

| Model | Name | Specifications |  |  | Size |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Length | Width | Thickness |
| APBB(S)P01L(R) | Proximal Humerus Lateral Plate | 4～10 holes |  |  | 86～158 | 13 | 3 |
| APBB(S)P02L(R) | Distal Humerus Medial Plate | 10～14 holes |  |  | 95～135 | 10 | 3 |
| APBB(S)P03L(R) | Distal Humerus Lateral Plate | 12～16 holes |  |  | 119～167 | 11 | 3 |
| APBB(S)P04L(R) | Proximal Ulna Plate | 3～6 holes |  |  | 70～115 | 11.5 | 2 |
| APBB(S)P05G | Small T-shaped Bone Plate I | 3～5 holes |  |  | 50～67 | 10 | 1.3 |
| APBB(S)P06G | Small T-shaped Bone Plate Ⅱ | 3～6 holes |  |  | 52～85 | 10 | 1.3 |
| APBB(S)P07L(R) | Clavicle Plate I | 6～12 holes |  |  | 67～138 | 11 | 3 |
| APBB(S)P08G | Clavicle Plate Ⅱ | 7holes |  |  | 81 | 11 | 3 |
| APBB(S)P09L(R) | Clavicle Hook Plate（H18） | 4～6holes |  |  | 75～95 | 10 | 3 |
| APBB(S)P10L(R) | Clavicle Hook Plate（H20） | 4～6holes |  |  | 75～95 | 10 | 3 |
| APBB(S)P11G | Curved Reconstruction Plate | 4～18holes |  |  | 49～183 | 10 | 3 |
| APBB(S)P12L(R) | Reconstruction Plate | 14holes |  |  | 120 | 10 | 3 |
| APBB(S)P13L(R) | L-Type Buttress Plate | 3～8holes |  |  | 68～148 | 16 | 2.4 |
| APBB(S)P14G | T-Type Buttress Plate | 3～8holes |  |  | 68～148 | 16 | 2.4 |
| APBB(S)P15L(R) | Distal Tibial Medial Plate | 5～11holes |  |  | 118～226 | 17 | 4 |
| APBB(S)P16L(R) | Distal Tibial Lateral Plate | 5～11holes |  |  | 122～230 | 17 | 4 |
| APBB(S)P17L(R) | Golf Plate | 3～13holes |  |  | 96～256 | 16 | 4 |
| APBB(S)P18G | Femoral Arc-shaped Plate | 8～14holes |  |  | 168～275 | 19 | 6 |
| APBB(S)P19L(R) | Distal Femur Medial Plate | 4～10holes |  |  | 136～244 | 16 | 5 |
| APBB(S)P20L(R) | Distal Femur Lateral Plate | 4～12holes |  |  | 127～270 | 16 | 6 |
| APBB(S)P21L(R) | Distal Fibula Lateral Plate | 3～6holes |  |  | 74～104 | 10 | 2.4 |
| APBB(S)P22G | Calcaneal Plate | - 12holes length55 | - 12holes length 60 | - 12holes length 65 | 55～65 | 3 | 1.3 |
| APBB(S)Z01G | Straight Reconstruction Plate | 4～18holes |  |  | 48～216 | 10 | 3 |
| APBB(S)Z02G | Humerus LC-DCP Plate | 4～14holes |  |  | 63～213 | 12 | 4 |
| APBB(S)Z03G | Ulnar-Radial LC-DCP Plate | 4～12holes |  |  | 61～165 | 10 | 3 |
| APBB(S)Z04G | Tubular Bone Plate | 4～12holes |  |  | 52～148 | 9.5 | 1.3 |
| APBB(S)Z05G | Femoral LC-DCP Plate | 5～14holes |  |  | 132～294 | 20 | 6 |
| APBB(S)Z06G | Tibial LC-DCP Plate | 4～14holes |  |  | 89～269 | 16 | 4 |