| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT -ZLXGJ -HW | 海外肿瘤膝工具 |  |  |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G11102 | 股骨远端高度测量尺 |  | 不锈钢 |
| G11103 | 胫骨近端高度测量尺 |  | 不锈钢 |
| G11104 | 平台锉 |  | 不锈钢 |
| G20105 | 锤子 |  | 不锈钢 |
| G11107 | 髓腔钻 | φ11 | 不锈钢 |
| G11108 | 髓腔钻 | φ13 | 不锈钢 |
| G11109 | 髓腔钻 | φ15 | 不锈钢 |
| G11110 | 髓腔钻 | φ17 | 不锈钢 |
| G11111 | 髓腔钻 | φ19 | 不锈钢 |
| G11112 | 扩钻 | φ11 | 不锈钢 |
| G11113 | 扩钻 | φ13 | 不锈钢 |
| G11114 | 扩钻 | φ15 | 不锈钢 |
| G11115 | 扩钻 | φ17 | 不锈钢 |
| G11116 | 扩钻 | φ19 | 不锈钢 |
| G11117 | 组装套筒 |  | 不锈钢&POM |
| G11118 | 打器 |  | 不锈钢&POM |
| G11119 | 假体分离器 |  | 不锈钢 |
| G11120 | 角度调整器 |  | 不锈钢 |
| G11122 | 延长柄I型 试模 | 30 | 不锈钢 |
| G11123 | 延长柄I型 试模 | 40 | 不锈钢 |
| G11124 | 延长柄I型 试模 | 50 | 不锈钢 |
| G11125 | 延长柄I型 试模 | 60 | 不锈钢 |
| G11126 | 延长柄I型 试模 | 70 | 不锈钢 |
| G11127 | 延长柄I型 试模 | 80 | 不锈钢 |
| G11128 | 延长柄I型 试模 | 90 | 不锈钢 |
| G11129 | 延长柄I型 试模 | 100 | 不锈钢 |
| G11130 | 延长柄II型 试模 | φ9×102 | 不锈钢 |
| G11131 | 延长柄II型 试模 | φ11×127 | 不锈钢 |
| G11132 | 延长柄II型 试模 | φ13×127 | 不锈钢 |
| G11133 | 延长柄II型 试模 | φ15×127 | 不锈钢 |
| G11134 | 延长柄II型 试模 | φ17×127 | 不锈钢 |
| G11135 | 延长柄III型 试模 | 4#/φ9×102×10 | 不锈钢 |
| G11136 | 延长柄III型 试模 | 7#/φ11×102×10 | 不锈钢 |
| G11137 | 延长柄III型 试模 | 10#/φ11×127×10 | 不锈钢 |
| G11138 | 延长柄III型 试模 | 13#/φ13×127×10 | 不锈钢 |
| G11139 | 延长柄III型 试模 | 16#/φ15×127×10 | 不锈钢 |
| G11140 | 延长柄III型 试模 | 19#/φ17×127×10 | 不锈钢 |
| G11142 | 胫骨平台试模 （整体重建 AS型） | 1#80 | 不锈钢 |
| G11146 | 胫骨平台试模 （整体重建 AS型） | 3#80 | 不锈钢 |
| G11157 | 股骨髁试模 （整体重建OS型） | 1#L | 不锈钢 |
| G11162 | 股骨髁试模 （整体重建OS型） | 1#R | 不锈钢 |
| G11169 | 芯轴（OSIII型） 试模 |  | 不锈钢 |
| G11165 | POM塞-小 | Small | 不锈钢 |
| G11166 | POM塞-大 | Big | 不锈钢 |
| G11167 | 导向杆 -小 | Small | 不锈钢 |
| G11168 | 导向杆 -大 | Big | 不锈钢 |
| ZLXGJ-HW-1 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A2-HW | 海外A2工具 |  | 铝合金 |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10108 | 大小测量器手柄 |  | 不锈钢 |
| 8003-II | 股骨髁大小测量器 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| 8004-II-1# | 四合一截骨器 | 1# | 不锈钢 |
| 8004-II-2# | 四合一截骨器 | 2# | 不锈钢 |
| 8004-II-2.5# | 四合一截骨器 | 2.5# | 不锈钢 |
| 8004-II-3# | 四合一截骨器 | 3# | 不锈钢 |
| 8004-II-3.5# | 四合一截骨器 | 3.5# | 不锈钢 |
| 8004-II-4# | 四合一截骨器 | 4# | 不锈钢 |
| 8004-II-5# | 四合一截骨器 | 5# | 不锈钢 |
| 8004-II-6# | 四合一截骨器 | 6# | 不锈钢 |
| 8016 | 股骨截骨调节模块 |  | 不锈钢 |
| G10144 | 股骨髓内提拉器 |  | 不锈钢 |
| 8009-1L | 股骨髁试模 | 1# | 不锈钢 |
| 8009-2L | 股骨髁试模 | 2# | 不锈钢 |
| 8009-2.5L | 股骨髁试模 | 2.5# | 不锈钢 |
| 8009-3L | 股骨髁试模 | 3# | 不锈钢 |
| 8009-3.5L | 股骨髁试模 | 3.5# | 不锈钢 |
| 8009-4L | 股骨髁试模 | 4# | 不锈钢 |
| 8009-5L | 股骨髁试模 | 5# | 不锈钢 |
| 8009-6L | 股骨髁试模 | 6# | 不锈钢 |
| 8009-1R | 股骨髁试模 | 1# | 不锈钢 |
| 8009-2R | 股骨髁试模 | 2# | 不锈钢 |
| 8009-2.5R | 股骨髁试模 | 2.5# | 不锈钢 |
| 8009-3R | 股骨髁试模 | 3# | 不锈钢 |
| 8009-3.5R | 股骨髁试模 | 3.5# | 不锈钢 |
| 8009-4R | 股骨髁试模 | 4# | 不锈钢 |
| 8009-5R | 股骨髁试模 | 5# | 不锈钢 |
| 8009-6R | 股骨髁试模 | 6# | 不锈钢 |
| 6866-II | 股骨髁打拔器 |  | 不锈钢&POM |
| HW015 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 8102-1# | 平台试模 | 1+# | 不锈钢 |
| 8102-1+# | 平台试模 | 2# | 不锈钢 |
| 8102-2# | 平台试模 | 2+# | 不锈钢 |
| 8102-2+# | 平台试模 | 3# | 不锈钢 |
| 8102-3# | 平台试模 | 3+# | 不锈钢 |
| 8102-3+# | 平台试模 | 4# | 不锈钢 |
| 8102-4# | 平台试模 | 10mm | 不锈钢 |
| 8107-1#10mm | 胫骨垫片试模1# | 12mm | POM |
| 8107-1#12mm | 胫骨垫片试模1# | 15mm | POM |
| 8107-1#15mm | 胫骨垫片试模1# | 8mm | POM |
| 8107-1#8mm | 胫骨垫片试模1# | 10mm | POM |
| 8108-2#10mm | 胫骨垫片试模2# | 12mm | POM |
| 8108-2#12mm | 胫骨垫片试模2# | 15mm | POM |
| 8108-2#15mm | 胫骨垫片试模2# | 8mm | POM |
| 8108-2#8mm | 胫骨垫片试模2# | 10mm | POM |
| 8109-3#10mm | 胫骨垫片试模3# | 12mm | POM |
| 8109-3#12mm | 胫骨垫片试模3# | 15mm | POM |
| 8109-3#15mm | 胫骨垫片试模3# | 8mm | POM |
| 8109-3#8mm | 胫骨垫片试模3# | 10mm | POM |
| 8110-4#10mm | 胫骨垫片试模4# | 12mm | POM |
| 8110-4#12mm | 胫骨垫片试模4# | 15mm | POM |
| 8110-4#15mm | 胫骨垫片试模4# | 8mm | POM |
| 8110-4#8mm | 胫骨垫片试模4# |  | POM |
| 8110-T | 垫片试模立柱 |  | POM |
| 8111 | 胫骨平台把持器 |  | 不锈钢 |
| 8106 | 翼形骨刀 | 1-2 | 不锈钢 |
| 8105 | 胫骨平台钻 |  | 不锈钢 |
| 8104 | 导向钻套 |  | 不锈钢 |
| 8103 | 试模手柄 |  | 不锈钢 |
| 6863 | 胫骨平台固定钉 |  | 不锈钢 |
| 8006-II-21.5 | 髁间钻头 | φ21.5 | 不锈钢 |
| 8006-II-8 | 髁间钻头 | φ8 | 不锈钢 |
| 8005-II-1#-3.5# | 髁间截骨板1#-3.5# |  | 不锈钢 |
| 8005-II-4#-6# | 髁间截骨板4#-6# |  | 不锈钢 |
| 8005-II-5 | 髁间钻套 | φ8 | 不锈钢 |
| 8005-II-1 | 髁间钻套 | φ21.5 | 不锈钢 |
| 6864 | 30 °铲骨刀 |  | 不锈钢 |
| 6850 | 胫骨平台击入器 |  | 不锈钢 |
| 8117 | 燕尾撬 |  | 不锈钢 |
| HW016 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 8201 | 髌骨测量器（中、小） |  | 不锈钢 |
| 8203 | 圆型髌骨试模 | M | POM |
| 8204 | 圆型髌骨试模 | S | POM |
| JPX-BOX | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3+-HW | A3+ 工具 |  | 铝合金 |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10428-A3+ | 股骨髓内提拉器 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| G10109-1#-A3+ | 四合一截骨板 | 1# | 不锈钢 |
| G10109-1.5#-A3+ | 四合一截骨板 | 1.5# | 不锈钢 |
| G10109-2#-A3+ | 四合一截骨板 | 2# | 不锈钢 |
| G10109-2.5#-A3+ | 四合一截骨板 | 2.5# | 不锈钢 |
| G10109-3#-A3+ | 四合一截骨板 | 3# | 不锈钢 |
| G10109-3.5#-A3+ | 四合一截骨板 | 3.5# | 不锈钢 |
| G10109-4#-A3+ | 四合一截骨板 | 4# | 不锈钢 |
| G10109-5#-A3+ | 四合一截骨板 | 5# | 不锈钢 |
| G10109-6#-A3+ | 四合一截骨板 | 6# | 不锈钢 |
| G10111-S1#-3#-A3+ | 股骨髁间截骨板钻套 | S1#-3# | 不锈钢 |
| G10111-3.5#-7#-A3+ | 股骨髁间截骨板钻套 | 3.5#-7# | 不锈钢 |
| G10113-A3+ | 髁间骨刀 |  | 不锈钢 |
| 6870-II-A3+ | 持钉器 |  | 不锈钢 |
| G10109-J-A3+ | 截骨板滑动接头 |  | 不锈钢 |
| G10102-III-A3+ | 股骨远端截骨力线导向器 |  | 不锈钢 |
| G10711-A3+ | 磁性导向器滑动接头 |  | 不锈钢 |
| G10701-A3+ | 股骨远端截骨模块 |  | 不锈钢 |
| G10405-A3+ | 大小测量器主体 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| G10431-A3+ | 定位针 |  | 不锈钢 |
| 8012-A3+ | 定位针 |  | 不锈钢 |
| 8013-II-A3+ | 快接钻头 |  | 不锈钢 |
| G10147-A3+ | 30°骨刀 |  | 不锈钢 |
| 4741-A3+ | 尖撬 |  | 不锈钢 |
| A3+-GG-1-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| G10115-II-A3+ | 抱踝器 |  | 不锈钢 |
| G10116-II-A3+ | 定位套筒 |  | 不锈钢 |
| G10117-II-A3+ | 滑动智能髓外定位杆 |  | 不锈钢 |
| G10118-II-R-A3+ | 胫骨平台截骨模块 （R） | R | 不锈钢 |
| G10118-II-L-A3+ | 胫骨平台截骨模块 （L） | L | 不锈钢 |
| G10119-II-A3+ | 胫骨平台深度测量针 |  | 不锈钢 |
| G10132-A3+ | 锁夹植入钳 |  | 不锈钢 |
| 6844-II-L-A3+ | 导针（通向力线） | LONG | 不锈钢 |
| 6844-II-S-A3+ | 导针（通向力线） | Short | 不锈钢 |
| G10426-B-A3+ | 间隙测量器 |  | POM |
| G10143-A3+ | 通用髓外力线手柄 |  | 不锈钢 |
| G10124S#-A3+ | 平台试模 S# | S# | 不锈钢 |
| G10124A#-A3+ | 平台试模A# | A# | 不锈钢 |
| G10124B#-A3+ | 平台试模 B# | B# | 不锈钢 |
| G10124B+#-A3+ | 平台试模 B+# | B+# | 不锈钢 |
| G10124C#-A3+ | 平台试模 C# | C# | 不锈钢 |
| G10124C+#-A3+ | 平台试模 C+# | C+# | 不锈钢 |
| G10124D#-A3+ | 平台试模 D# | D# | 不锈钢 |
| G10124D+#-A3+ | 平台试模 D+# | D+# | 不锈钢 |
| G10124E#-A3+ | 平台试模 E# | E# | 不锈钢 |
| G10124F#-A3+ | 平台试模 F# | F# | 不锈钢 |
| G10124G#-A3+ | 平台试模 G# | G# | 不锈钢 |
| G10125-A3+ | 平台钻套 （大） |  | 不锈钢 |
| G10127L-A3+ | 翼型骨刀 （小） | L | 不锈钢 |
| G10127M-A3+ | 翼型骨刀 （中） | M | 不锈钢 |
| G10127S-A3+ | 翼型骨刀 （大） | S | 不锈钢 |
| G10709-A3+ | 胫骨平台击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10134-A3+ | 镰刀测量尺 | Big | 不锈钢&POM |
| G10135-A3+ | 镰刀测量尺 | Small | 不锈钢&POM |
| G10422-A3+ | 快装手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10142-A3+ | 滑锤 |  | 不锈钢&POM |
| A3+-JG-2-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| G10707-1#L-A3+ | 股骨髁 | 1#L | 不锈钢&POM |
| G10707-1#R-A3+ | 股骨髁 | 1#R | 不锈钢&POM |
| G10707-1.5#L-A3+ | 股骨髁 | 1.5#L | 不锈钢&POM |
| G10707-1.5#R-A3+ | 股骨髁 | 1.5#R | 不锈钢&POM |
| G10707-2#L-A3+ | 股骨髁 | 2#L | 不锈钢&POM |
| G10707-2#R-A3+ | 股骨髁 | 2#R | 不锈钢&POM |
| G10707-2.5#L-A3+ | 股骨髁 | 2.5#L | 不锈钢&POM |
| G10707-2.5#R-A3+ | 股骨髁 | 2.5#R | 不锈钢&POM |
| G10707-3#L-A3+ | 股骨髁 | 3#L | 不锈钢&POM |
| G10707-3#R-A3+ | 股骨髁 | 3#R | 不锈钢&POM |
| G10707-3.5#L-A3+ | 股骨髁 | 3.5#L | 不锈钢&POM |
| G10707-3.5#R-A3+ | 股骨髁 | 3.5#R | 不锈钢&POM |
| G10707-4#L-A3+ | 股骨髁 | 4#L | 不锈钢&POM |
| G10707-4#R-A3+ | 股骨髁 | 4#R | 不锈钢&POM |
| G10707-5#L-A3+ | 股骨髁 | 5#L | 不锈钢&POM |
| G10707-5#R-A3+ | 股骨髁 | 5#R | 不锈钢&POM |
| G10707-6#L-A3+ | 股骨髁 | 6#L | 不锈钢&POM |
| G10707-6#R-A3+ | 股骨髁 | 6#R | 不锈钢&POM |
| G10150-II-A3+ | 股骨髁打拔器 |  | 不锈钢&POM |
| G10423-A3+ | 股骨髁击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10128-II-SA10mm | 垫片试模SA | SA10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-SA12mm | 垫片试模SA | SA12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-SA14mm | 垫片试模SA | SA14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-SA16mm | 垫片试模SA | SA16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-SA8mm | 垫片试模SA | SA8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-BC10mm | 垫片试模BC | BC10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-BC12mm | 垫片试模BC | BC12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-BC14mm | 垫片试模BC | BC14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-BC16mm | 垫片试模BC | BC16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-BC8mm | 垫片试模BC | BC8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-DE10mm | 垫片试模DE | DE10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-DE12mm | 垫片试模DE | DE12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-DE14mm | 垫片试模DE | DE14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-DE16mm | 垫片试模DE | DE16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-DE8mm | 垫片试模DE | DE8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-FG10mm | 垫片试模FG | FG10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-FG12mm | 垫片试模FG | FG12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-FG14mm | 垫片试模FG | FG14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-FG16mm | 垫片试模FG | FG16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-II-FG8mm | 垫片试模FG | FG8mm | 不锈钢&POM |
| G10130-A3+ | 垫片试模手柄 |  | 不锈钢&POM |
| A3+-SM-3-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 8202-A3+ | 髌骨锉 |  | 不锈钢&POM |
| G10153-27-A3+ | 髌骨测量器 | φ27 | 不锈钢&POM |
| G10153-31-A3+ | 髌骨测量器 | φ31 | 不锈钢&POM |
| G10153-34-A3+ | 髌骨测量器 | φ34 | 不锈钢&POM |
| 6868-A3+ | 髌骨测量尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10152-27-A3+ | 髌骨试模 | φ27 | 不锈钢&POM |
| G10152-31-A3+ | 髌骨试模 | φ31 | 不锈钢&POM |
| G10152-34-A3+ | 髌骨试模 | φ34 | 不锈钢&POM |
| 6898-A3+ | 髌骨打孔钻 |  | 不锈钢&POM |
| 6894-A3+ | 髌骨钳 |  | 不锈钢&POM |
| 6895-A3+ | 髌骨夹 |  | 不锈钢&POM |
| A3+-BG-4-Box-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GT-CR-HW | 海外A3GT CR工具 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| A3GT-CR-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GT-GJBG-HW | A3GT国际版工具清单（髌骨侧） |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10546-II | 髌骨保护板 |  | 不锈钢&POM |
| G10548 | 髌骨钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10544 | 髌骨截骨导向器 |  | 不锈钢&POM |
| G10547 | 髌骨假体带钻孔植入钳 |  | 不锈钢&POM |
| A3GTGJ-16-HW | A3GT国际版器械盒（D） |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GT-GJ-HW | A3GT国际版工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10517-CR1# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR1# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR1.5# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR1.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR2# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR2# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR2.5# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR2.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR3# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR3# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR3.5# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR3.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR4# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR4# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR5# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR5# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR6# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR6# | 不锈钢&POM |
| G10517-CR7# | 模组化股骨髁(CR)髁间试模 | CR7# | 不锈钢&POM |
| G10539 | 垫片植入钳 |  | 不锈钢&POM |
| A3GTGJ-12-HW | A3GT国际版器械盒（B） | Tibial Instrument | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GT-PS-HW | 海外A3GT PS工具 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10401 | T型髓内杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10405 | 大小测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10109-1# | JD智能四合一截骨板 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10109-1.5# | JD智能四合一截骨板 | 1.5# | 不锈钢&POM |
| G10109-2# | JD智能四合一截骨板 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10109-2.5# | JD智能四合一截骨板 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10109-3# | JD智能四合一截骨板 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10109-3.5# | JD智能四合一截骨板 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10109-4# | JD智能四合一截骨板 | 4# | 不锈钢&POM |
| G10109-5# | JD智能四合一截骨板 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10109-6# | JD智能四合一截骨板 | 6# | 不锈钢&POM |
| G10109-J | 截骨板滑动接头 |  | 不锈钢&POM |
| G10406-1#/1.5# | 髁间截骨板 | 1#/1.5# | 不锈钢&POM |
| G10406-2#/2.5# | 髁间截骨板 | 2#/2.5# | 不锈钢&POM |
| G10406-3#/3.5# | 髁间截骨板 | 3#/3.5# | 不锈钢&POM |
| G10406-4#/5# | 髁间截骨板 | 4#/5# | 不锈钢&POM |
| G10406-6#/7# | 髁间截骨板 | 6#/7# | 不锈钢&POM |
| G10112 | 髁间钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10114-1L | 股骨髁试模 | 1L | 不锈钢&POM |
| G10114-1R | 股骨髁试模 | 1R | 不锈钢&POM |
| G10114-1.5L | 股骨髁试模 | 1.5L | 不锈钢&POM |
| G10114-1.5R | 股骨髁试模 | 1.5R | 不锈钢&POM |
| G10114-2L | 股骨髁试模 | 2L | 不锈钢&POM |
| G10114-2R | 股骨髁试模 | 2R | 不锈钢&POM |
| G10114-2.5L | 股骨髁试模 | 2.5L | 不锈钢&POM |
| G10114-2.5R | 股骨髁试模 | 2.5R | 不锈钢&POM |
| G10114-3L | 股骨髁试模 | 3L | 不锈钢&POM |
| G10114-3R | 股骨髁试模 | 3R | 不锈钢&POM |
| G10114-3.5L | 股骨髁试模 | 3.5L | 不锈钢&POM |
| G10114-3.5R | 股骨髁试模 | 3.5R | 不锈钢&POM |
| G10114-4L | 股骨髁试模 | 4L | 不锈钢&POM |
| G10114-4R | 股骨髁试模 | 4R | 不锈钢&POM |
| G10114-5L | 股骨髁试模 | 5L | 不锈钢&POM |
| G10114-5R | 股骨髁试模 | 5R | 不锈钢&POM |
| G10114-6L | 股骨髁试模 | 6L | 不锈钢&POM |
| G10114-6R | 股骨髁试模 | 6R | 不锈钢&POM |
| G10148 | 股骨髁定位孔钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10150-II | 股骨髁打拔器 |  | 不锈钢&POM |
| G10422 | 通用手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10428 | 股骨髓内提拉器 |  | 不锈钢&POM |
| A3GT-BG-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| A3GT-GG-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| G10420 | 快接持钉器 |  | 不锈钢&POM |
| G10425 | GT固定钉 |  | 不锈钢&POM |
| G10426 | 间隙测量尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10432 | 间隙测量尺插片 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10433 | 间隙测量尺插片 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10424 | 胫骨平台击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10421 | 垫片击入器 |  | 不锈钢&POM |
| 6883 | 撑开钳 |  | 不锈钢&POM |
| A3GT-JG-HW | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-ACCK+-HW | 海外ACCK+工具包 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10277 | 四合一前髁定位器 |  | 不锈钢&POM |
| G10278-1# | 四合一 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10278-2# | 四合一 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10278-3# | 四合一 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10278-4# | 四合一 | 4# | 不锈钢&POM |
| G10278-5# | 四合一 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10279-S-5L | 四合一垫块 | 1#2# | 不锈钢&POM |
| G10279-S-5R | 四合一垫块 | 1#2# | 不锈钢&POM |
| G10279-L-5L | 四合一垫块 | 3#-5# | 不锈钢&POM |
| G10279-L-5R | 四合一垫块 | 3#-5# | 不锈钢&POM |
| G10279-S-10L | 四合一垫块 | 1#2# | 不锈钢&POM |
| G10279-S-10R | 四合一垫块 | 1#2# | 不锈钢&POM |
| G10279-L-10L | 四合一垫块 | 3#-5# | 不锈钢&POM |
| G10279-L-10R | 四合一垫块 | 3#-5# | 不锈钢&POM |
| G10258 | 股骨外旋调整器 |  | 不锈钢&POM |
| G10291 | 四合一定位器 |  | 不锈钢&POM |
| G10292 | 髁间截骨导向器 |  | 不锈钢&POM |
| G10265-1L | 模组式髁试模 | 1L | 不锈钢&POM |
| G10265-2L | 模组式髁试模 | 2L | 不锈钢&POM |
| G10265-3L | 模组式髁试模 | 3L | 不锈钢&POM |
| G10265-4L | 模组式髁试模 | 4L | 不锈钢&POM |
| G10265-5L | 模组式髁试模 | 5L | 不锈钢&POM |
| G10265-1R | 模组式髁试模 | 1R | 不锈钢&POM |
| G10265-2R | 模组式髁试模 | 2R | 不锈钢&POM |
| G10265-3R | 模组式髁试模 | 3R | 不锈钢&POM |
| G10265-4R | 模组式髁试模 | 4R | 不锈钢&POM |
| G10265-5R | 模组式髁试模 | 5R | 不锈钢&POM |
| G10293-L | 髁试模定位套L | L | 不锈钢&POM |
| G10293-R | 髁试模定位套R | R | 不锈钢&POM |
| G10283-1L | 模组髁间 | 1L | 不锈钢&POM |
| G10283-2L | 模组髁间 | 2L | 不锈钢&POM |
| G10283-3L | 模组髁间 | 3L | 不锈钢&POM |
| G10283-4L | 模组髁间 | 4L | 不锈钢&POM |
| G10283-5L | 模组髁间 | 5L | 不锈钢&POM |
| G10283-1R | 模组髁间 | 1R | 不锈钢&POM |
| G10283-2R | 模组髁间 | 2R | 不锈钢&POM |
| G10283-3R | 模组髁间 | 3R | 不锈钢&POM |
| G10283-4R | 模组髁间 | 4R | 不锈钢&POM |
| G10283-5R | 模组髁间 | 5R | 不锈钢&POM |
| G10284-0mm | 股骨同心钻套 | 0mm | 不锈钢&POM |
| G10284-4mm | 股骨 360°旋转钻套 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10290-1#-hk-5mm | 1#-5mm后髁垫块试模 | 1#-hk-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-1#-hk-10mm | 1#-10mm后髁垫块试模 | 1#-hk-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-1#-yd-5mm | 1#-5mm 后髁垫块试模 | 1#-yd-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-1#-yd-10mm | 1#-10mm 后髁垫块试模 | 1#-yd-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-2#-hk-5mm | 2#-5mm后髁垫块试模 | 2#-hk-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-2#-hk-10mm | 2#-10mm后髁垫块试模 | 2#-hk-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-2#-yd-5mm | 2#-5mm 后髁垫块试模 | 2#-yd-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-2#-yd-10mm | 2#-10mm 后髁垫块试模 | 2#-yd-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-3#-hk-5mm | 3#-5mm后髁垫块试模 | 3#-hk-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-3#-hk-10mm | 3#-10mm后髁垫块试模 | 3#-hk-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-3#-yd-5mm | 3#-5mm Femoral Distl Augment Trial | 3#-yd-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-3#-yd-10mm | 3#-10mm Femoral Distl Augment Trial | 3#-yd-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-4#-hk-5mm | 4#-5mm后髁垫块试模 | 4#-hk-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-4#-hk-10mm | 4#-10mm后髁垫块试模 | 4#-hk-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-4#-yd-5mm | 4#-5mm Femoral Distl Augment Trial | 4#-yd-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-4#-yd-10mm | 4#-10mm Femoral Distl Augment Trial | 4#-yd-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-5#-hk-5mm | 5#-5mm后髁垫块试模 | 5#-hk-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-5#-hk-10mm | 5#-10mm后髁垫块试模 | 5#-hk-10mm | 不锈钢&POM |
| G10290-5#-yd-5mm | 5#-5mm Femoral Distl Augment Trial | 5#-yd-5mm | 不锈钢&POM |
| G10290-5#-yd-10mm | 5#-10mm Femoral Distl Augment Trial | 5#-yd-10mm | 不锈钢&POM |
| G10285-10mm | 髁间钻限深钻套 | φ10 | 不锈钢&POM |
| G10285-12mm | 髁间钻限深钻套 | φ12 | 不锈钢&POM |
| G10285-14mm | 髁间钻限深钻套 | φ14 | 不锈钢&POM |
| G10285-16mm | 髁间钻限深钻套 | φ16 | 不锈钢&POM |
| G10285-18mm | 髁间钻限深钻套 | φ18 | 不锈钢&POM |
| G10285-20mm | 髁间钻限深钻套 | φ20 | 不锈钢&POM |
| G10254 | 髁间尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10212-II-8mm | 通用开髓钻 φ8 | 尖头钻 | 不锈钢&POM |
| G10212-II-9mm | 通用开髓钻 φ9 | 尖头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-10mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-11mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-12mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-13mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-14mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-15mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-16mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-17mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-18mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-19mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10213-II-20mm | 远端髓腔钻 | 钝头钻 | 不锈钢&POM |
| G10214-12mm-L60mm | 髓内杆试模 | Length：60mm | 不锈钢&POM |
| G10214-14mm-L60mm | 髓内杆试模 | Length：60mm | 不锈钢&POM |
| G10214-16mm-L60mm | 髓内杆试模 | Length：60mm | 不锈钢&POM |
| G10214-18mm-L60mm | 髓内杆试模 | Length：60mm | 不锈钢&POM |
| G10214-20mm-L60mm | 髓内杆试模 | Length：60mm | 不锈钢&POM |
| G10253 | 胫骨平台截骨模块 |  | 不锈钢&POM |
| G11331-A | 胫骨平台基板 | A# | 不锈钢&POM |
| G10220-II | 平台钻 | φ18 | 不锈钢&POM |
| G10222-II | 平台定位钻 | φ8.5 | 不锈钢&POM |
| G10286-4mm | 360°旋转钻套（胫骨） | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10286-0mm | 同心钻套（胫骨） | 0mm | 不锈钢&POM |
| G10299-A# | 胫骨平台试模 | A# | 不锈钢&POM |
| G10299-B# | 胫骨平台试模 | B# | 不锈钢&POM |
| G10299-C# | 胫骨平台试模 | C# | 不锈钢&POM |
| G10299-D# | 胫骨平台试模 | D# | 不锈钢&POM |
| G10299-E# | 胫骨平台试模 | E# | 不锈钢&POM |
| G11007 | 垫片试模立柱 | 1 | 不锈钢&POM |
| G11008-SA-8mm | 垫片试模 | SA-8mm | 不锈钢&POM |
| G11008-SA-10mm | 垫片试模 | SA-10mm | 不锈钢&POM |
| G11008-SA-12mm | 垫片试模 | SA-12mm | 不锈钢&POM |
| G11008-SA-14mm | 垫片试模 | SA-14mm | 不锈钢&POM |
| G11008-SA-16mm | 垫片试模 | SA-16mm | 不锈钢&POM |
| G11008-BC-8mm | 垫片试模 | BC-8mm | 不锈钢&POM |
| G11008-BC-10mm | 垫片试模 | BC-10mm | 不锈钢&POM |
| G11008-BC-12mm | 垫片试模 | BC-12mm | 不锈钢&POM |
| G11008-BC-14mm | 垫片试模 | BC-14mm | 不锈钢&POM |
| G11008-BC-16mm | 垫片试模 | BC-16mm | 不锈钢&POM |
| G11008-DE-8mm | 垫片试模 | DE-8mm | 不锈钢&POM |
| G11008-DE-10mm | 垫片试模 | DE-10mm | 不锈钢&POM |
| G11008-DE-12mm | 垫片试模 | DE-12mm | 不锈钢&POM |
| G11008-DE-14mm | 垫片试模 | DE-14mm | 不锈钢&POM |
| G11008-DE-16mm | 垫片试模 | DE-16mm | 不锈钢&POM |
| G10297 | 胫骨平台深度测量针 |  | 不锈钢&POM |
| G10287 | SW2.5改锥 | SW2.5 | 不锈钢&POM |
| G10273 | 股骨远端固定器 |  | 不锈钢&POM |
| G10274 | 垫块 |  | 不锈钢&POM |
| G10275 | 股骨远端截骨模块 |  | 不锈钢&POM |
| G10276 | 股骨大小测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10598 | 间隙测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10298 | 3.5mm改锥 | SW3.5 | 不锈钢&POM |
| G10295 | 短帽钉 |  | 不锈钢&POM |
| G10296 | 短帽钉持器 |  | 不锈钢&POM |
| ACCK+-11 | ACCK+股骨侧工具器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| ACCK+-12 | ACCK+胫骨侧工具器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| ACCK+-13 | ACCK+通用工具器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-ACCK-HW | 海外ACCK工具 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10201 | 股骨开口导向器 |  | 不锈钢&POM |
| G10202-1#-2# | 股骨髁大小轮廓测量器 1#、2# |  | 不锈钢&POM |
| G10202-3# | 股骨髁大小轮廓测量器 3# |  | 不锈钢&POM |
| G10202-4#-5# | 股骨髁大小轮廓测量器 4#、5# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-1# | 股骨髁外旋定位模块 1# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-2# | 股骨髁外旋定位模块 2# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-3# | 股骨髁外旋定位模块 3# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-4# | 股骨髁外旋定位模块 4# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-5# | 股骨髁外旋定位模块 5# |  | 不锈钢&POM |
| G10204 | 股骨前侧限位装置 |  | 不锈钢&POM |
| G10208-1# | 股骨髁间截骨装置 1# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-2# | 股骨髁间截骨装置 2# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-3# | 股骨髁间截骨装置 3# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-4# | 股骨髁间截骨装置 4# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-5# | 股骨髁间截骨装置 5# |  | 不锈钢&POM |
| G10209 | 外翻角度连接器 |  | 不锈钢&POM |
| 8010 | 股骨髁击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R1# | 股骨髁试模R1# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R2# | 股骨髁试模R2# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R3# | 股骨髁试模R3# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R4# | 股骨髁试模R4# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R5# | 股骨髁试模R5# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L1# | 股骨髁试模L1# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L2# | 股骨髁试模L2# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L3# | 股骨髁试模L3# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L4# | 股骨髁试模L4# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L5# | 股骨髁试模L5# |  | 不锈钢&POM |
| HW017 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| G10216 | 导引杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10219-A# | 胫骨平台钻套基板 A# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-B# | 胫骨平台钻套基板 B# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-C# | 胫骨平台钻套基板 C# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-D# | 胫骨平台钻套基板 D# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-E# | 胫骨平台钻套基板 E# |  | 不锈钢&POM |
| G10220 | 平台钻 | φ18近端钻 | 不锈钢&POM |
| G10222 | 平台定位钻 | φ8.5 | 不锈钢&POM |
| G10223 | 360°旋转钻套（胫骨） | φ10 | 不锈钢&POM |
| G10226-A# | ACCK 胫骨平台试模 A# | A# | 不锈钢&POM |
| G10226-B# | ACCK 胫骨平台试模 B# | B# | 不锈钢&POM |
| G10226-C# | ACCK 胫骨平台试模 C# | C# | 不锈钢&POM |
| G10226-D# | ACCK 胫骨平台试模 D# | D# | 不锈钢&POM |
| G10226-E# | ACCK 胫骨平台试模 E# | E# | 不锈钢&POM |
| G10229-SA-10mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA-12mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA-14mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA-16mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA-18mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA#20mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 20mm | 不锈钢&POM |
| G10229-SA#22mm | ACCK 胫骨垫片试模 SA | 22mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC-10mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC-12mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC-14mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC-16mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC-18mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC#20mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 20mm | 不锈钢&POM |
| G10229-BC#22mm | ACCK 胫骨垫片试模 BC | 22mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE-10mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE-12mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE-14mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE-16mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE-18mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE#20mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 20mm | 不锈钢&POM |
| G10229-DE#22mm | ACCK 胫骨垫片试模 DE | 22mm | 不锈钢&POM |
| G10239 | 平台试模取出器 |  | 不锈钢&POM |
| G10230 | 髓内试模固定螺母 |  | 不锈钢&POM |
| G10231 | 螺母紧固扳手 |  | 不锈钢&POM |
| G10238 | 胫骨平台支撑块 |  | 不锈钢&POM |
| G20110 | T型手柄 |  | 不锈钢&POM |
| HW019 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| G10213-10mm | 远端髓腔钻 φ10 | φ10 | 不锈钢&POM |
| G10213-11mm | 远端髓腔钻 φ11 | φ11 | 不锈钢&POM |
| G10213-12mm | 远端髓腔钻 φ12 | φ12 | 不锈钢&POM |
| G10213-13mm | 远端髓腔钻 φ13 | φ13 | 不锈钢&POM |
| G10213-14mm | 远端髓腔钻 φ14 | φ14 | 不锈钢&POM |
| G10213-15mm | 远端髓腔钻 φ15 | φ15 | 不锈钢&POM |
| G10213-16mm | 远端髓腔钻 φ16 | φ16 | 不锈钢&POM |
| G10213-17mm | 远端髓腔钻 φ17 | φ17 | 不锈钢&POM |
| G10213-18mm | 远端髓腔钻 φ18 | φ18 | 不锈钢&POM |
| G10214-10mm-L120mm | 髓内杆试模 φ10mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-10mm-L80mm | 髓内杆试模 φ10mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10214-12mm-L120mm | 髓内杆试模 φ12mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-12mm-L80mm | 髓内杆试模 φ12mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10214-14mm-L120mm | 髓内杆试模 φ14mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-14mm-L80mm | 髓内杆试模 φ14mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10214-16mm-L120mm | 髓内杆试模 φ16mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-16mm-L80mm | 髓内杆试模 φ16mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10214-18mm-L120mm | 髓内杆试模 φ18mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-18mm-L80mm | 髓内杆试模 φ18mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10214-8mm-L120mm | 髓内杆试模 φ8mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10214-8mm-L80mm | 髓内杆试模 φ8mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-10mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ10mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-10mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ10mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-12mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ12mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-12mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ12mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-14mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ14mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-14mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ14mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-16mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ16mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-16mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ16mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-18mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ18mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-18mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ18mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10215-8mm-L120mm | 偏距髓内杆试模 φ8mm | length : 120mm | 不锈钢&POM |
| G10215-8mm-L80mm | 偏距髓内杆试模 φ8mm | length : 80mm | 不锈钢&POM |
| G10232-A | 骨刀片(窄） |  | 不锈钢&POM |
| G10232-B | 骨刀片(宽） |  | 不锈钢&POM |
| G10142 | 滑锤 |  | 不锈钢&POM |
| 6845-II-S | 通用力线杆UP（B） | short | 不锈钢&POM |
| G10228-A#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）A# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-A#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）A# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-A#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）A# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-A#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）A# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-B#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）B# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-B#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）B# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-B#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）B# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-B#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）B# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-C#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）C# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-C#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）C# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-C#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）C# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-C#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）C# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-D#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）D# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-D#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）D# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-D#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）D# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-D#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）D# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-E#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）E# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-E#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）E# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-E#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）E# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-E#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）E# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10211-A1#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:1#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A1#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:1#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A2#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:2#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A2#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:2#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A3#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:3#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A3#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:3#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A4#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:4#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A4#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:4#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A5#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:5#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A5#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:5#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B1#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:1#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B1#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:1#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B2#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:2#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B2#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:2#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B3#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:3#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B3#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:3#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B4#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:4#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B4#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:4#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B5#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:5#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B5#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:5#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| HW018 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-ACCK-Large-HW | 海外ACCK 大号工具包 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10202-6#-7# | 股骨髁大小轮廓测量器 6#、7# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-6# | 股骨髁外旋定位模块 6# |  | 不锈钢&POM |
| G10203-7# | 股骨髁外旋定位模块 7# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-6# | 股骨髁间截骨装置 6# |  | 不锈钢&POM |
| G10208-7# | 股骨髁间截骨装置 7# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R6# | 股骨髁试模R6# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-R7# | 股骨髁试模R7# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L6# | 股骨髁试模L6# |  | 不锈钢&POM |
| G10210-L7# | 股骨髁试模L7# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-F# | 胫骨平台钻套基板 F# |  | 不锈钢&POM |
| G10219-G# | 胫骨平台钻套基板 G# |  | 不锈钢&POM |
| G10226-F# | ACCK 胫骨平台试模 F# | F# | 不锈钢&POM |
| G10226-G# | ACCK 胫骨平台试模 G# | G# | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-10mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-12mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-14mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-16mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-18mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-20mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 20mm | 不锈钢&POM |
| G10229-FG-22mm | ACCK 胫骨垫片试模 FG | 22mm | 不锈钢&POM |
| G10228-F#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）F# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-F#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）F# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-F#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）F# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-F#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）F# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-G#-10mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）G# | 10MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-G#-10mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）G# | 10MM R | 不锈钢&POM |
| G10228-G#-5mm-L | 平台厚度垫块试模（半幅型）G# | 5MM L | 不锈钢&POM |
| G10228-G#-5mm-R | 平台厚度垫块试模（半幅型）G# | 5MM R | 不锈钢&POM |
| G10211-A6#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:6#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A6#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:6#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A7#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:7#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-A7#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(远端:7#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B6#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:6#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B6#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:6#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B7#10mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:7#） | 10MM | 不锈钢&POM |
| G10211-B7#5mm | 股骨髁厚度垫块试模(后髁:7#） | 5MM | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-ACCK-II-HW | ACCK-II海外工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10244-A5L | 垫块试模A5L | 2#/8mm | 不锈钢&POM |
| G10244-A5R | 垫块试模A5R | 2#/10mm | 不锈钢&POM |
| G10244-A10L | 垫块试模A10L | 2#/12mm | 不锈钢&POM |
| G10244-A10R | 垫块试模A10R | 2#/15mm | 不锈钢&POM |
| G10244-B5L | 垫块试模B5L | 2#/18mm | 不锈钢&POM |
| G10244-B5R | 垫块试模B5R | 3#/8mm | 不锈钢&POM |
| G10244-B10L | 垫块试模B10L | 3#/10mm | 不锈钢&POM |
| G10244-B10R | 垫块试模B10R | 3#/12mm | 不锈钢&POM |
| G10244-C5L | 垫块试模C5L | 3#/15mm | 不锈钢&POM |
| G10244-C5R | 垫块试模C5R | 3#/18mm | 不锈钢&POM |
| G10244-C10L | 垫块试模C10L | 3#/21mm | 不锈钢&POM |
| G10244-C10R | 垫块试模C10R | 3#/24mm | 不锈钢&POM |
| G10244-D5L | 垫块试模D5L | 3#/27mm | 不锈钢&POM |
| G10244-D5R | 垫块试模D5R | 3#/30mm | 不锈钢&POM |
| G10244-D10L | 垫块试模D10L | 3#/33mm | 不锈钢&POM |
| G10244-D10R | 垫块试模D10R | 4#/8mm | 不锈钢&POM |
| G10244-E5L | 垫块试模E5L | 4#/10mm | 不锈钢&POM |
| G10244-E5R | 垫块试模E5R | 4#/12mm | 不锈钢&POM |
| G10244-E10L | 垫块试模E10L | 4#/15mm | 不锈钢&POM |
| G10244-E10R | 垫块试模E10R | 4#/18mm | 不锈钢&POM |
| ACCK-II-11 | ACCK-II工具箱 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-AHK-HW | 海外AHK工具 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10301 | AHK 髁间截骨板 | 0# | 不锈钢&POM |
| G10302 | AHK 髁间截骨板 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10303 | AHK 髁间截骨板 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10304 | AHK 髁间截骨板 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10305 | AHK 外翻角度连接器 |  | 不锈钢&POM |
| G10306 | AHK 股骨专用骨钻φ18mm |  | 不锈钢&POM |
| G10307 | AHK 股骨髁大小测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10308 | 六方扳手 |  | 不锈钢&POM |
| G10309-10 | AHK 髓腔铰刀(φ10) | φ10 | 不锈钢&POM |
| G10309-11 | AHK 髓腔铰刀(φ11) | φ11 | 不锈钢&POM |
| G10309-12 | AHK 髓腔铰刀(φ12) | φ12 | 不锈钢&POM |
| G10309-13 | AHK 髓腔铰刀(φ13) | φ13 | 不锈钢&POM |
| G10309-14 | AHK 髓腔铰刀(φ14) | φ14 | 不锈钢&POM |
| G10309-15 | AHK 髓腔铰刀(φ15) | φ15 | 不锈钢&POM |
| G10309-16 | AHK 髓腔铰刀(φ16) | φ16 | 不锈钢&POM |
| G10309-17 | AHK 髓腔铰刀(φ17) | φ17 | 不锈钢&POM |
| G10309-18 | AHK 髓腔铰刀(φ18) | φ18 | 不锈钢&POM |
| G10310 | AHK 带锥度六刃骨钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10311 | AHK 股骨髁大小轮廓测量器 | 0-1# | 不锈钢&POM |
| G10312 | AHK 股骨髁大小轮廓测量器 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10313 | AHK 股骨髁大小轮廓测量器 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10317 | 12N.m扭力手柄 |  | 不锈钢&POM |
| 5033 | 内六角扳手 |  | 不锈钢&POM |
| G21120 | T型手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10320 | AHK 股骨髁外旋定位模块 | 0# | 不锈钢&POM |
| G10321 | AHK 股骨髁外旋定位模块 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10322 | AHK 股骨髁外旋定位模块 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10323 | AHK 股骨髁外旋定位模块 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10326 | AHK 髓内杆试模夹持钳 |  | 不锈钢&POM |
| G10331-0#L | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 0#L | 不锈钢&POM |
| G10331-1#L | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 1#L | 不锈钢&POM |
| G10331-2#L | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 2#L | 不锈钢&POM |
| G10331-3#L | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 3#L | 不锈钢&POM |
| G10331-0#R | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 0#R | 不锈钢&POM |
| G10331-1#R | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 1#R | 不锈钢&POM |
| G10331-2#R | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 2#R | 不锈钢&POM |
| G10331-3#R | AHK 股骨髁试模重建RS型 | 3#R | 不锈钢&POM |
| G10332-1# | AHK 胫骨平台试模重建组合AS型 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10332-2# | AHK 胫骨平台试模重建组合AS型 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10332-3# | AHK 胫骨平台试模重建组合AS型 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10332-4# | AHK 胫骨平台试模重建组合AS型 | 4# | 不锈钢&POM |
| G10332-5# | AHK 胫骨平台试模重建组合AS型 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10333 | AHK 芯轴试模OSII型 |  | 不锈钢&POM |
| G10334 | AHK 芯轴试模OSIII型φ 10×56mm |  | 不锈钢&POM |
| G10335 | AHK 螺钉试模通用型 M12×23mm |  | 不锈钢&POM |
| G10336-0#8mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10336-0#10mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10336-0#12mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10336-0#14mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10336-0#16mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10336-0#18mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#8mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#10mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#12mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#14mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#16mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10336-1#18mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#8mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#10mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#12mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#14mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#16mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10336-2#18mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#8mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#10mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#12mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 12mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#14mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 14mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#16mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 16mm | 不锈钢&POM |
| G10336-3#18mm | AHK 胫骨垫片试模重建OSII型 | 18mm | 不锈钢&POM |
| G10337 | AHK 平台试模取出器 |  | 不锈钢&POM |
| G10338-1 | AHK 髓内杆试模 | φ10*30 | 不锈钢&POM |
| G10338-2 | AHK 髓内杆试模 | φ8*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-3 | AHK 髓内杆试模 | φ10*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-4 | AHK 髓内杆试模 | φ12*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-5 | AHK 髓内杆试模 | φ14*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-6 | AHK 髓内杆试模 | φ16*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-7 | AHK 髓内杆试模 | φ18*60 | 不锈钢&POM |
| G10338-8 | AHK 髓内杆试模 | φ8*80 | 不锈钢&POM |
| G10338-9 | AHK 髓内杆试模 | φ10*80 | 不锈钢&POM |
| G10338-10 | AHK 髓内杆试模 | φ12*80 | 不锈钢&POM |
| G10338-11 | AHK 髓内杆试模 | φ14*80 | 不锈钢&POM |
| G10338-12 | AHK 髓内杆试模 | φ16*80 | 不锈钢&POM |
| G10338-13 | AHK 髓内杆试模 | φ18*80 | 不锈钢&POM |
| G10340-1# | AHK 胫骨平台基板 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10340-2# | AHK 胫骨平台基板 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10340-3# | AHK 胫骨平台基板 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10340-4# | AHK 胫骨平台基板 | 4# | 不锈钢&POM |
| G10340-5# | AHK 胫骨平台基板 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10341 | AHK 胫骨侧衬套组装器 |  | 不锈钢&POM |
| G10342-A0#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 0#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A0#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 0#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A1#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 1#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A1#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 1#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A2#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 2#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A2#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 2#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A3#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 3#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-A3#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 3#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B0#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 0#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B0#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 0#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B1#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 1#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B1#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 1#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B2#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 2#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B2#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 2#5mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B3#10mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 3#10mm | 不锈钢&POM |
| G10342-B3#5mm | AHK 股骨髁厚度垫块试模 | 3#5mm | 不锈钢&POM |
| G10343-1#-L10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 1#10mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-1#-L5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 1#5mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-2#-L10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 2#10mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-2#-L5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 2#5mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-3#-L10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 3#10mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-3#-L5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 3#5mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-4#-L10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 4#10mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-4#-L5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 4#5mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-5#-L10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 5#10mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-5#-L5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 5#5mmL | 不锈钢&POM |
| G10343-1#-R10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 1#10mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-1#-R5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 1#5mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-2#-R10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 2#10mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-2#-R5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 2#5mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-3#-R10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 3#10mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-3#-R5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 3#5mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-4#-R10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 4#10mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-4#-R5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 4#5mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-5#-R10mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 5#10mmR | 不锈钢&POM |
| G10343-5#-R5mm | AHK 胫骨平台垫块试模半幅型 | 5#5mmR | 不锈钢&POM |
| AHK-1-HW | 海外器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| AHK-2-HW | 海外器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-AHK-SJ-HW | 海外AHK 所需散件 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10101 | 股骨开髓钻 |  | 不锈钢&POM |
| 6812 | T型髓内杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10102-II | 股骨远端截骨力线导向器 |  | 不锈钢&POM |
| G10103 | 磁性导向器滑动接头 |  | 不锈钢&POM |
| G10104 | 股骨远端截骨模块 |  | 不锈钢&POM |
| 6870-II | 持钉器 |  | 不锈钢&POM |
| G10140 | A3拔钉钳 |  | 不锈钢&POM |
| G20118 | 直柄改锥 |  | 不锈钢&POM |
| G10427 | 股骨开髓定位器 |  | 不锈钢&POM |
| G10141 | 通用手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10205 | 股骨外旋调整器 |  | 不锈钢&POM |
| G10206-10mm | 外翻角度钻套10mm |  | 不锈钢&POM |
| G10206-18mm | 外翻角度钻套18mm |  | 不锈钢&POM |
| G10207 | 360°旋转钻套 （股骨） |  | 不锈钢&POM |
| G10217 | 0°角度杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10218 | 胫骨平台截骨模块 |  | 不锈钢&POM |
| G10224 | 同心钻套 | φ10 | 不锈钢&POM |
| G10225 | 翼型骨刀 |  | 不锈钢&POM |
| G10236 | 胫骨平台截骨测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10233 | 外翻角度连接击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10237 | 90°六角扳手 |  | 不锈钢&POM |
| G10212-8 | 通用开髓钻 φ8 | φ8 | 不锈钢&POM |
| G10212-9 | 通用开髓钻 φ9 | φ9 | 不锈钢&POM |
| G10221 | 平台钻套 |  | 不锈钢&POM |
| AHK-SJ-HW-1 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-DK-GDX-HW | 单间室膝关节假体（固定型）工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10602 | 股骨固定栓 |  | 不锈钢&POM |
| G10603 | 股骨开孔钻 | φ6mm | 不锈钢&POM |
| G10609- 1 | 股骨截骨模块 | LM/RL 1# | 不锈钢&POM |
| G10609-2 | 股骨截骨模块 | LM/RL 2# | 不锈钢&POM |
| G10609-3 | 股骨截骨模块 | LM/RL 3# | 不锈钢&POM |
| G10609-4 | 股骨截骨模块 | LM/RL 4# | 不锈钢&POM |
| G10609-5 | 股骨截骨模块 | LM/RL 5# | 不锈钢&POM |
| G10609-6 | 股骨截骨模块 | LM/RL 6# | 不锈钢&POM |
| G10610- 1 | 股骨截骨模块 | LL/RM 1# | 不锈钢&POM |
| G10610-2 | 股骨截骨模块 | LL/RM 2# | 不锈钢&POM |
| G10610-3 | 股骨截骨模块 | LL/RM 3# | 不锈钢&POM |
| G10610-4 | 股骨截骨模块 | LL/RM 4# | 不锈钢&POM |
| G10610-5 | 股骨截骨模块 | LL/RM 5# | 不锈钢&POM |
| G10610-6 | 股骨截骨模块 | LL/RM 6# | 不锈钢&POM |
| G10611 | 接入手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10612-5 | 带帽螺钉- 17mm | 17mm | 不锈钢&POM |
| G10612-4 | 带帽螺钉-37mm | 37mm | 不锈钢&POM |
| G10612-6 | 带帽螺钉-57mm | 57mm | 不锈钢&POM |
| G10614- 1 | 股骨髁试模 | LM/RL 1# | 不锈钢&POM |
| G10614-2 | 股骨髁试模 | LM/RL 2# | 不锈钢&POM |
| G10614-3 | 股骨髁试模 | LM/RL 3# | 不锈钢&POM |
| G10614-4 | 股骨髁试模 | LM/RL 4# | 不锈钢&POM |
| G10614-5 | 股骨髁试模 | LM/RL 5# | 不锈钢&POM |
| G10614-6 | 股骨髁试模 | LM/RL 6# | 不锈钢&POM |
| G10615- 1 | 股骨髁试模 | LL/RM 1# | 不锈钢&POM |
| G10615-2 | 股骨髁试模 | LL/RM 2# | 不锈钢&POM |
| G10615-3 | 股骨髁试模 | LL/RM 3# | 不锈钢&POM |
| G10615-4 | 股骨髁试模 | LL/RM 4# | 不锈钢&POM |
| G10615-5 | 股骨髁试模 | LL/RM 5# | 不锈钢&POM |
| G10615-6 | 股骨髁试模 | LL/RM 6# | 不锈钢&POM |
| G10616 | 股骨打入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10601 | 垫片安装钳 |  | 不锈钢&POM |
| G10617-06 | 间隔垫块 | 6mm | 不锈钢&POM |
| G10617-07 | 间隔垫块 | 7mm | 不锈钢&POM |
| G10617-08 | 间隔垫块 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10617-09 | 间隔垫块 | 9mm | 不锈钢&POM |
| G10617- 10 | 间隔垫块 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10617- 11 | 间隔垫块 | 11mm | 不锈钢&POM |
| G10618 | 校准塔 |  | 不锈钢&POM |
| G10619 | 远端股骨刨削刀 |  | 不锈钢&POM |
| G10608-2 | 17mm短头固定销 | 17mm | 不锈钢&POM |
| G10608-3 | 37mm短头固定销 | 37mm | 不锈钢&POM |
| G10608-4 | 57mm短头固定销 | 57mm | 不锈钢&POM |
| G10621 | 模块取出器 |  | 不锈钢&POM |
| G10622 | 滑锤 |  | 不锈钢&POM |
| G10640-06 | 胫骨部件测量块 | 6mm | 不锈钢&POM |
| G10640-07 | 胫骨部件测量块 | 7mm | 不锈钢&POM |
| G10640-08 | 胫骨部件测量块 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10640-09 | 胫骨部件测量块 | 9mm | 不锈钢&POM |
| G10640- 10 | 胫骨部件测量块 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10640- 11 | 胫骨部件测量块 | 11mm | 不锈钢&POM |
| G10646 | 持钉器 |  | 不锈钢&POM |
| G10623 | 定位套筒 |  | 不锈钢&POM |
| G10624-L | 胫骨切割导向器柄 | L | 不锈钢&POM |
| G10624-S | 胫骨切割导向器柄 | S | 不锈钢&POM |
| G10625 | 胫骨切割导向器底座 | LM/RL | 不锈钢&POM |
| G10626 | 胫骨切割导向器底座 | LL/RM | 不锈钢&POM |
| G10627 | 胫骨平台截骨模块 | LM/RL | 不锈钢&POM |
| G10628 | 胫骨平台截骨模块 | LL/RM | 不锈钢&POM |
| G10629-II | 胫骨平台深度测量尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10630-06 | 间隙测量块 | 6mm | 不锈钢&POM |
| G10630-07 | 间隙测量块 | 7mm | 不锈钢&POM |
| G10630-08 | 间隙测量块 | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10630-09 | 间隙测量块 | 9mm | 不锈钢&POM |
| G10630- 10 | 间隙测量块 | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10630- 11 | 间隙测量块 | 11mm | 不锈钢&POM |
| G10631-01 | 胫骨尺寸测定器 | A# | 不锈钢&POM |
| G10631-02 | 胫骨尺寸测定器 | B# | 不锈钢&POM |
| G10631-03 | 胫骨尺寸测定器 | C# | 不锈钢&POM |
| G10631-04 | 胫骨尺寸测定器 | D# | 不锈钢&POM |
| G10631-05 | 胫骨尺寸测定器 | E# | 不锈钢&POM |
| G10631-06 | 胫骨尺寸测定器 | F# | 不锈钢&POM |
| G10632 | 测量尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10633- 1 | 平台试模 | LM/RL A# | 不锈钢&POM |
| G10633-2 | 平台试模 | LM/RL B# | 不锈钢&POM |
| G10633-3 | 平台试模 | LM/RL C# | 不锈钢&POM |
| G10633-4 | 平台试模 | LM/RL D# | 不锈钢&POM |
| G10633-5 | 平台试模 | LM/RL E# | 不锈钢&POM |
| G10633-6 | 平台试模 | LM/RL F# | 不锈钢&POM |
| G10634- 1 | 平台试模 | RM/LL A# | 不锈钢&POM |
| G10634-2 | 平台试模 | RM/LL B# | 不锈钢&POM |
| G10634-3 | 平台试模 | RM/LL C# | 不锈钢&POM |
| G10634-4 | 平台试模 | RM/LL D# | 不锈钢&POM |
| G10634-5 | 平台试模 | RM/LL E# | 不锈钢&POM |
| G10634-6 | 平台试模 | RM/LL F# | 不锈钢&POM |
| G10635 | 平台打入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10636 | 胫骨钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10637-A06 | 垫片试模 | A#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-A07 | 垫片试模 | A#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-A08 | 垫片试模 | A#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-A09 | 垫片试模 | A#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-A10 | 垫片试模 | A#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-A11 | 垫片试模 | A#11mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B06 | 垫片试模 | B#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B07 | 垫片试模 | B#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B08 | 垫片试模 | B#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B09 | 垫片试模 | B#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B10 | 垫片试模 | B#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-B11 | 垫片试模 | B#11mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C06 | 垫片试模 | C#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C07 | 垫片试模 | C#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C08 | 垫片试模 | C#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C09 | 垫片试模 | C#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C10 | 垫片试模 | C#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-C11 | 垫片试模 | C#11mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D06 | 垫片试模 | D#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D07 | 垫片试模 | D#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D08 | 垫片试模 | D#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D09 | 垫片试模 | D#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D10 | 垫片试模 | D#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-D11 | 垫片试模 | D#11mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E06 | 垫片试模 | E#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E07 | 垫片试模 | E#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E08 | 垫片试模 | E#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E09 | 垫片试模 | E#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E10 | 垫片试模 | E#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-E11 | 垫片试模 | E#11mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F06 | 垫片试模 | F#6mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F07 | 垫片试模 | F#7mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F08 | 垫片试模 | F#8mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F09 | 垫片试模 | F#9mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F10 | 垫片试模 | F#10mm | 不锈钢&POM |
| G10637-F11 | 垫片试模 | F#11mm | 不锈钢&POM |
| G10638 | 拉钩 |  | 不锈钢&POM |
| G10641 | 张力计 | 2mm | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-DK-HDX-HW | 活动单髁工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10906- 1 | 胫骨平台截骨板 LM | A | 不锈钢&POM |
| G10906-2 | 胫骨平台截骨板 LM | B | 不锈钢&POM |
| G10906-3 | 胫骨平台截骨板 LM | C | 不锈钢&POM |
| G10906-4 | 胫骨平台截骨板 LM | D | 不锈钢&POM |
| G10906-5 | 胫骨平台截骨板 LM | E | 不锈钢&POM |
| G10906-6 | 胫骨平台截骨板 LM | F | 不锈钢&POM |
| G10906-7 | 胫骨平台截骨板 LM | G | 不锈钢&POM |
| G10907- 1 | 胫骨平台截骨板 RM | A | 不锈钢&POM |
| G10907-2 | 胫骨平台截骨板 RM | B | 不锈钢&POM |
| G10907-3 | 胫骨平台截骨板 RM | C | 不锈钢&POM |
| G10907-4 | 胫骨平台截骨板 RM | D | 不锈钢&POM |
| G10907-5 | 胫骨平台截骨板 RM | E | 不锈钢&POM |
| G10907-6 | 胫骨平台截骨板 RM | F | 不锈钢&POM |
| G10907-7 | 胫骨平台截骨板 RM | G | 不锈钢&POM |
| 8013 | 快接钻头 |  | 不锈钢&POM |
| G10608- 1 | 50mm固定销 | 50mm | 不锈钢&POM |
| G10908 | 平台固定钉 |  | 不锈钢&POM |
| G10909- 1 | 平台试模 LM | A | 不锈钢&POM |
| G10909-2 | 平台试模 LM | B | 不锈钢&POM |
| G10909-3 | 平台试模 LM | C | 不锈钢&POM |
| G10909-4 | 平台试模 LM | D | 不锈钢&POM |
| G10909-5 | 平台试模 LM | E | 不锈钢&POM |
| G10909-6 | 平台试模 LM | F | 不锈钢&POM |
| G10909-7 | 平台试模 LM | G | 不锈钢&POM |
| G10910- 1 | 平台试模 RM | A | 不锈钢&POM |
| G10910-2 | 平台试模 RM | B | 不锈钢&POM |
| G10910-3 | 平台试模 RM | C | 不锈钢&POM |
| G10910-4 | 平台试模 RM | D | 不锈钢&POM |
| G10910-5 | 平台试模 RM | E | 不锈钢&POM |
| G10910-6 | 平台试模 RM | F | 不锈钢&POM |
| G10910-7 | 平台试模 RM | G | 不锈钢&POM |
| G10911 | 单髁滑锤 |  | 不锈钢&POM |
| G10912 | 胫骨槽截骨器 |  | 不锈钢&POM |
| G10913 | 骨水泥刮勺 |  | 不锈钢&POM |
| G10635-II | 平台打入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10914 | 骨水泥凿 |  | 不锈钢&POM |
| G10915 | 髓内杆取出钩 |  | 不锈钢&POM |
| G10916 | 衬垫试模把持器 |  | 不锈钢&POM |
| 8012 | 固定钉 | φ3.2 | 不锈钢&POM |
| G10948 | 支撑腿架 |  | 不锈钢&POM |
| G10918 | MCL拉钩 |  | 不锈钢&POM |
| G10919-1 | 胫骨截骨垫片 | RM 0mm | 不锈钢&POM |
| G10919-2 | 胫骨截骨垫片 | RM 2mm | 不锈钢&POM |
| G10921-1 | 胫骨截骨垫片 | LM 0mm | 不锈钢&POM |
| G10921-2 | 胫骨截骨垫片 | LM 2mm | 不锈钢&POM |
| G10920-1 | 带槽胫骨截骨垫片 | RM 0mm | 不锈钢&POM |
| G10920-2 | 带槽胫骨截骨垫片 | RM 2mm | 不锈钢&POM |
| G10922-1 | 带槽胫骨截骨垫片 | LM 0mm | 不锈钢&POM |
| G10922-2 | 带槽胫骨截骨垫片 | LM 2mm | 不锈钢&POM |
| G10905 | 连接套筒 |  | 不锈钢&POM |
| G10923-1 | 胫骨截骨平台 | RM | 不锈钢&POM |
| G10923-2 | 胫骨截骨平台 | LM | 不锈钢&POM |
| G10924 | 硅胶踝关节带 |  | 不锈钢&POM |
| G10925- 10 | 股骨尺寸测量器 | 1# 1mm | 不锈钢&POM |
| G10925-25 | 股骨尺寸测量器 | 2.5# 1mm | 不锈钢&POM |
| G10925-35 | 股骨尺寸测量器 | 3.5# 1mm | 不锈钢&POM |
| G10925-50 | 股骨尺寸测量器 | 5# 1mm | 不锈钢&POM |
| G10925-2 | 股骨尺寸测量器 | 2mm | 不锈钢&POM |
| G10925-3 | 股骨尺寸测量器 | 3mm | 不锈钢&POM |
| G10926 | 髓内杆手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10927 | 固定器 |  | 不锈钢&POM |
| G10928 | 髓内杆连接器 |  | 不锈钢&POM |
| G10929-3 | 胫骨截骨探针 | 3mm | 不锈钢&POM |
| G10929-4 | 胫骨截骨探针 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10930 | 前方截骨杆（外层） |  | 不锈钢&POM |
| G10931-2 | 髓内杆 | 200mm | 不锈钢&POM |
| G10931-3 | 髓内杆 | 300mm | 不锈钢&POM |
| G10932 | 股骨打入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10933 | 前方截骨杆（内层） |  | 不锈钢&POM |
| G10934 | 髓腔开口锥 |  | 不锈钢&POM |
| G10935 | 骨锤 |  | 不锈钢&POM |
| G10904 | 凸缘截骨器 |  | 不锈钢&POM |
| G10936-0 | 碾磨器限位杆 | 0mm | 不锈钢&POM |
| G10936-1 | 碾磨器限位杆 | 1mm | 不锈钢&POM |
| G10936-2 | 碾磨器限位杆 | 2mm | 不锈钢&POM |
| G10936-3 | 碾磨器限位杆 | 3mm | 不锈钢&POM |
| G10936-4 | 碾磨器限位杆 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10936-5 | 碾磨器限位杆 | 5mm | 不锈钢&POM |
| G10936-6 | 碾磨器限位杆 | 6mm | 不锈钢&POM |
| G10936-7 | 碾磨器限位杆 | 7mm | 不锈钢&POM |
| G10937-1 | 金属测厚器 | 1mm | 不锈钢&POM |
| G10937-2 | 金属测厚器 | 2mm | 不锈钢&POM |
| G10937-3 | 金属测厚器 | 3mm | 不锈钢&POM |
| G10903 | 骨水泥钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10902 | 4mm快速连接股骨钻 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10901 | 6.5mm快速连接股骨 钻 | 6.5mm | 不锈钢&POM |
| G10938-10 | 单柱股骨试模 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10939-10 | 股骨钻孔导向器 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10940-10 | 前方碾磨钻 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10941-10 | 球形碾磨器 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10942-10 | 双柱股骨试模 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10943-10 | 防撞导向器 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10944-10 | 后髁截骨导引器 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10946-1012 | 间隙测量器 | 1# 1/2mm | 不锈钢&POM |
| G10946-1034 | 间隙测量器 | 1# 3/4mm | 不锈钢&POM |
| G10946-1056 | 间隙测量器 | 1# 5/6mm | 不锈钢&POM |
| G10946-1078 | 间隙测量器 | 1# 7/8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-103 | 胫骨垫片试模 | 1# 3mm | 不锈钢&POM |
| G10947-104 | 胫骨垫片试模 | 1# 4mm | 不锈钢&POM |
| G10947-105 | 胫骨垫片试模 | 1# 5mm | 不锈钢&POM |
| G10947-106 | 胫骨垫片试模 | 1# 6mm | 不锈钢&POM |
| G10947-107 | 胫骨垫片试模 | 1# 7mm | 不锈钢&POM |
| G10945-10 | 后髁骨赘去除器 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10938-25 | 单柱股骨试模 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10939-25 | 股骨钻孔导引器 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10940-25 | 前方截骨碾磨器 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10941-25 | 球形碾磨器 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10942-25 | 双柱股骨试模 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10943-25 | 防撞击引导器 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10944-25 | 后方截骨导引器 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10946-2512 | 间隙测量器 | 2.5# 1/2mm | 不锈钢&POM |
| G10946-2534 | 间隙测量器 | 2.5# 3/4mm | 不锈钢&POM |
| G10946-2556 | 间隙测量器 | 2.5# 5/6mm | 不锈钢&POM |
| G10946-2578 | 间隙测量器 | 2.5# 7/8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-253 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 3mm | 不锈钢&POM |
| G10947-254 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 4mm | 不锈钢&POM |
| G10947-255 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 5mm | 不锈钢&POM |
| G10947-256 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 6mm | 不锈钢&POM |
| G10947-257 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 7mm | 不锈钢&POM |
| G10947-258 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-259 | 胫骨垫片试模 | 2.5# 9mm | 不锈钢&POM |
| G10945-25 | 后髁骨赘移除工具 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10938-35 | 单柱股骨试模 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10939-35 | 股骨钻孔导引器 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10940-35 | 前方截骨碾磨器 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10941-35 | 球形碾磨器 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10942-35 | 双柱股骨试模 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10943-35 | 防撞击引导器 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10944-35 | 后方截骨导引器 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10946-3512 | 间隙测量器 | 3.5# 1/2mm | 不锈钢&POM |
| G10946-3534 | 间隙测量器 | 3.5#3/4mm | 不锈钢&POM |
| G10946-3556 | 间隙测量器 | 3.5#5/6mm | 不锈钢&POM |
| G10946-3578 | 间隙测量器 | 3.5#7/8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-353 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 3mm | 不锈钢&POM |
| G10947-354 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 4mm | 不锈钢&POM |
| G10947-355 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 5mm | 不锈钢&POM |
| G10947-356 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 6mm | 不锈钢&POM |
| G10947-357 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 7mm | 不锈钢&POM |
| G10947-358 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-359 | 胫骨垫片试模 | 3.5# 9mm | 不锈钢&POM |
| G10945-35 | 后髁骨赘移除工具 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10938-50 | 单柱股骨试模 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10939-50 | 股骨钻孔导引器 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10940-50 | 前方截骨碾磨器 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10941-50 | 球形碾磨器 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10942-50 | 双柱股骨试模 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10943-50 | 防撞击引导器 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10944-50 | 后方截骨导引器 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10946-5012 | 间隙测量器 | 5# 1/2mm | 不锈钢&POM |
| G10946-5034 | 间隙测量器 | 5# 3/4mm | 不锈钢&POM |
| G10946-5056 | 间隙测量器 | 5# 5/6mm | 不锈钢&POM |
| G10946-5078 | 间隙测量器 | 5# 7/8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-503 | 胫骨垫片试模 | 5# 3mm | 不锈钢&POM |
| G10947-504 | 胫骨垫片试模 | 5# 4mm | 不锈钢&POM |
| G10947-505 | 胫骨垫片试模 | 5# 5mm | 不锈钢&POM |
| G10947-506 | 胫骨垫片试模 | 5# 6mm | 不锈钢&POM |
| G10947-507 | 胫骨垫片试模 | 5# 7mm | 不锈钢&POM |
| G10947-508 | 胫骨垫片试模 | 5# 8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-509 | 胫骨垫片试模 | 5# 9mm | 不锈钢&POM |
| G10945-50 | 后髁骨赘移除工具 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10938-70 | 单柱股骨试模 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10939-70 | 股骨钻孔导引器 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10940-70 | 前方截骨碾磨器 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10941-70 | 球形碾磨器 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10942-70 | 双柱股骨试模 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10943-70 | 防撞击引导器 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10944-70 | 后方截骨导引器 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10946-7012 | 间隙测量器 | 7# 1/2mm | 不锈钢&POM |
| G10946-7034 | 间隙测量器 | 7# 3/4mm | 不锈钢&POM |
| G10946-7056 | 间隙测量器 | 7# 5/6mm | 不锈钢&POM |
| G10946-7078 | 间隙测量器 | 7# 7/8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-703 | 胫骨垫片试模 | 7# 3mm | 不锈钢&POM |
| G10947-704 | 胫骨垫片试模 | 7# 4mm | 不锈钢&POM |
| G10947-705 | 胫骨垫片试模 | 7# 5mm | 不锈钢&POM |
| G10947-706 | 胫骨垫片试模 | 7# 6mm | 不锈钢&POM |
| G10947-707 | 胫骨垫片试模 | 7# 7mm | 不锈钢&POM |
| G10947-708 | 胫骨垫片试模 | 7# 8mm | 不锈钢&POM |
| G10947-709 | 胫骨垫片试模 | 7# 9mm | 不锈钢&POM |
| G10945-70 | 后髁骨赘移除工具 | 7# | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-Sleeve-HW | 海外Sleeve工具补充包 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10269-1L | 模组髁间 | 1L | 不锈钢&POM |
| G10269-2L | 模组髁间 | 2L | 不锈钢&POM |
| G10269-3L | 模组髁间 | 3L | 不锈钢&POM |
| G10269-4L | 模组髁间 | 4L | 不锈钢&POM |
| G10269-5L | 模组髁间 | 5L | 不锈钢&POM |
| G10269-1R | 模组髁间 | 1R | 不锈钢&POM |
| G10269-2R | 模组髁间 | 2R | 不锈钢&POM |
| G10269-3R | 模组髁间 | 3R | 不锈钢&POM |
| G10269-4R | 模组髁间 | 4R | 不锈钢&POM |
| G10269-5R | 模组髁间 | 5R | 不锈钢&POM |
| G10288 | 髁间锁定螺钉 |  | 不锈钢&POM |
| G10246 | sleeve钻 | 2030 | 不锈钢&POM |
| G10247 | sleeve钻 | 2340 | 不锈钢&POM |
| G10248 | sleeve钻 | 2640 | 不锈钢&POM |
| G10251 | sleeve钻 | 3040 | 不锈钢&POM |
| G10245-3640 | sleeve锉 | 3640 | 不锈钢&POM |
| G10245-4040 | sleeve锉 | 4040 | 不锈钢&POM |
| G10245-4540 | sleeve锉 | 4540 | 不锈钢&POM |
| G10245-5040 | sleeve锉 | 5040 | 不锈钢&POM |
| G10245-5540 | sleeve锉 | 5540 | 不锈钢&POM |
| G10245-6040 | sleeve锉 | 6040 | 不锈钢&POM |
| G10259 | sleeve锉打拔器 |  | 不锈钢&POM |
| G11012 | 定位杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10270 | 胫骨截骨支架 |  | 不锈钢&POM |
| G10242-2030A | sleeve试模 | 2030 | 不锈钢&POM |
| G10242-2340A | sleeve试模 | 2340 | 不锈钢&POM |
| G10242-2640A | sleeve试模 | 2640 | 不锈钢&POM |
| G10242-3040A | sleeve试模 | 3040 | 不锈钢&POM |
| G10242-3640A | sleeve试模 | 3640 | 不锈钢&POM |
| G10242-4040A | sleeve试模 | 4040 | 不锈钢&POM |
| G10242-4540A | sleeve试模 | 4540 | 不锈钢&POM |
| G10242-5040A | sleeve试模 | 5040 | 不锈钢&POM |
| G10242-5540A | sleeve试模 | 5540 | 不锈钢&POM |
| G10242-6040A | sleeve试模 | 6040 | 不锈钢&POM |
| G10255-21 | sleeve锉 | 21 | 不锈钢&POM |
| G10255-25 | sleeve锉 | 25 | 不锈钢&POM |
| G10255-30 | sleeve锉 | 30 | 不锈钢&POM |
| G10255-35 | sleeve锉 | 35 | 不锈钢&POM |
| G10255-40 | sleeve锉 | 40 | 不锈钢&POM |
| G10255-45 | sleeve锉 | 45 | 不锈钢&POM |
| G10264 | 限位器 |  | 不锈钢&POM |
| G10262 | 定位杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10250-0mm | 连杆试模 | 0mm | 不锈钢&POM |
| G10250-4mm | 偏心杆试模 | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10243-A# | 胫骨平台试模-A# | A# | 不锈钢&POM |
| G10243-B# | 胫骨平台试模-B# | B# | 不锈钢&POM |
| G10243-C# | 胫骨平台试模-C# | C# | 不锈钢&POM |
| G10243-D# | 胫骨平台试模-D# | D# | 不锈钢&POM |
| G10243-E# | 胫骨平台试模-E# | E# | 不锈钢&POM |
| G10249-0830 | 延长杆试模 | 830 | 不锈钢&POM |
| G10249-0860 | 延长杆试模 | 860 | 不锈钢&POM |
| G10249-0890 | 延长杆试模 | 890 | 不锈钢&POM |
| G10249-1030 | 延长杆试模 | 1030 | 不锈钢&POM |
| G10249-1060 | 延长杆试模 | 1060 | 不锈钢&POM |
| G10249-1090 | 延长杆试模 | 1090 | 不锈钢&POM |
| G10249-1230 | 延长杆试模 | 1230 | 不锈钢&POM |
| G10249-1260 | 延长杆试模 | 1260 | 不锈钢&POM |
| G10249-1290 | 延长杆试模 | 1290 | 不锈钢&POM |
| G10249-1430 | 延长杆试模 | 1430 | 不锈钢&POM |
| G10249-1460 | 延长杆试模 | 1460 | 不锈钢&POM |
| G10249-1490 | 延长杆试模 | 1490 | 不锈钢&POM |
| G10249-1630 | 延长杆试模 | 1630 | 不锈钢&POM |
| G10249-1660 | 延长杆试模 | 1660 | 不锈钢&POM |
| G10249-1690 | 延长杆试模 | 1690 | 不锈钢&POM |
| G10249-1830 | 延长杆试模 | 1830 | 不锈钢&POM |
| G10249-1860 | 延长杆试模 | 1860 | 不锈钢&POM |
| G10249-1890 | 延长杆试模 | 1890 | 不锈钢&POM |
| G10266 | 延长杆扳手8#10# | 8-10 | 不锈钢&POM |
| G10267 | 延长杆扳手12#14# | 12-14 | 不锈钢&POM |
| G10268 | 延长杆扳手16#18# | 16-18 | 不锈钢&POM |
| G10294 | 连杆扳手 |  | 不锈钢&POM |
| DZ-G00358 | 胫骨侧击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10289 | 预先钻 |  | 不锈钢&POM |
| Sleeve-11 | Sleeve成套工具器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GTpro-PS-HW | 海外A3GTpro-PS工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10431 | 定位针 |  | 不锈钢&POM |
| G11409-1#1.5# | 髁间截骨板 | 1#1.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-2#2.5# | 髁间截骨板 | 2#2.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-3#3.5# | 髁间截骨板 | 3#3.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-4#5# | 髁间截骨板 | 4#5# | 不锈钢&POM |
| G11409-6#7# | 髁间截骨板 | 6#7# | 不锈钢&POM |
| G10723 | 垫片击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10528-AL | 平台试模A# | L-A# | 不锈钢&POM |
| G10528-AR | 平台试模A# | L-B# | 不锈钢&POM |
| G10528-BL | 平台试模B# | L-B+# | 不锈钢&POM |
| G10528-BR | 平台试模B# | L-C# | 不锈钢&POM |
| G10528-B+L | 平台试模B+# | L-C+# | 不锈钢&POM |
| G10528-B+R | 平台试模B+# | L-D# | 不锈钢&POM |
| G10528-CL | 平台试模C# | L-D+# | 不锈钢&POM |
| G10528-CR | 平台试模C# | L-E# | 不锈钢&POM |
| G10528-C+L | 平台试模C+# | L-F# | 不锈钢&POM |
| G10528-C+R | 平台试模C+# | L-G# | 不锈钢&POM |
| G10528-DL | 平台试模D# | R-A# | 不锈钢&POM |
| G10528-DR | 平台试模D# | R-B# | 不锈钢&POM |
| G10528-D+L | 平台试模D+# | R-B+# | 不锈钢&POM |
| G10528-D+R | 平台试模D+# | R-C# | 不锈钢&POM |
| G10528-EL | 平台试模E# | R-C+# | 不锈钢&POM |
| G10528-ER | 平台试模E# | R-D# | 不锈钢&POM |
| G10528-FL | 平台试模F# | R-D+# | 不锈钢&POM |
| G10528-FR | 平台试模F# | R-E# | 不锈钢&POM |
| G10528-GL | 平台试模G# | R-F# | 不锈钢&POM |
| G10528-GR | 平台试模G# | R-G# | 不锈钢&POM |
| G10555 | 平台基板手柄 |  | 不锈钢&POM |
| G10534 | 胫骨平台钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10536-S | 翼型骨刀（小） | S | 不锈钢&POM |
| G10536-M | 翼型骨刀（中） | M | 不锈钢&POM |
| G10536-L | 翼型骨刀（大） | L | 不锈钢&POM |
| G10530-SA10mm | PS胫骨垫片试模S、A | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10530-SA8mm | PS胫骨垫片试模S、A | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10530-BC10mm | PS胫骨垫片试模B、C | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10530-BC8mm | PS胫骨垫片试模B、C | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10530-DE10mm | PS胫骨垫片试模D、E | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10530-DE8mm | PS胫骨垫片试模D、E | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10530-FG10mm | PS胫骨垫片试模F、G | 10mm | 不锈钢&POM |
| G10530-FG8mm | PS胫骨垫片试模F、G | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10532-SA4mm | 垫片试模垫块SA | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10532-SA8mm | 垫片试模垫块SA | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10532-BC4mm | 垫片试模垫块BC | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10532-BC8mm | 垫片试模垫块BC | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10532-DE4mm | 垫片试模垫块DE | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10532-DE8mm | 垫片试模垫块DE | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10532-FG4mm | 垫片试模垫块FG | 4mm | 不锈钢&POM |
| G10532-FG8mm | 垫片试模垫块FG | 8mm | 不锈钢&POM |
| G10533-L | 胫骨平台翼截骨导向器 （小） | S | 不锈钢&POM |
| G10533-M | 胫骨平台翼截骨导向器 （中） | M | 不锈钢&POM |
| G10533-S | 胫骨平台翼截骨导向器 （大） | L | 不锈钢&POM |
| G10429 | 植骨器 |  | 不锈钢&POM |
| GT Pro HW-11 | GT Pro胫骨侧海外专用器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3pro-PS-HW | 海外A3 pro PS 工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10101-A3+ | 股骨开髓钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10402 | 股骨远端截骨导向器 |  | 不锈钢&POM |
| G10403 | 滑动接头 |  | 不锈钢&POM |
| G11407 | 四合一取出器 |  | 不锈钢&POM |
| G20118-A3+ | 直柄改锥（内六角手柄） |  | 不锈钢&POM |
| G11409-1#/1.5# | 股骨髁间截骨板 | 1#/1.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-2#/2.5# | 股骨髁间截骨板 | 2#/2.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-3#/3.5# | 股骨髁间截骨板 | 3#/3.5# | 不锈钢&POM |
| G11409-4#/5# | 股骨髁间截骨板 | 4#/5# | 不锈钢&POM |
| G11409-6#/7# | 股骨髁间截骨板 | 6#/7# | 不锈钢&POM |
| G10724-1L | A3+髁试模1L | 1L | 不锈钢&POM |
| G10724-1R | A3+髁试模1R | 1R | 不锈钢&POM |
| G10724-1.5L | A3+髁试模1.5L | 1.5L | 不锈钢&POM |
| G10724-1.5R | A3+髁试模1.5R | 1.5R | 不锈钢&POM |
| G10724-2L | A3+髁试模2L | 2L | 不锈钢&POM |
| G10724-2R | A3+髁试模2R | 2R | 不锈钢&POM |
| G10724-2.5L | A3+髁试模2.5L | 2.5L | 不锈钢&POM |
| G10724-2.5R | A3+髁试模2.5R | 2.5R | 不锈钢&POM |
| G10724-3L | A3+髁试模3L | 3L | 不锈钢&POM |
| G10724-3R | A3+髁试模3R | 3R | 不锈钢&POM |
| G10724-3.5L | A3+髁试模3.5L | 3.5L | 不锈钢&POM |
| G10724-3.5R | A3+髁试模3.5R | 3.5R | 不锈钢&POM |
| G10724-4L | A3+髁试模4L | 4L | 不锈钢&POM |
| G10724-4R | A3+髁试模4R | 4R | 不锈钢&POM |
| G10724-5L | A3+髁试模5L | 5L | 不锈钢&POM |
| G10724-5R | A3+髁试模5R | 5R | 不锈钢&POM |
| G10724-6L | A3+髁试模6L | 6L | 不锈钢&POM |
| G10724-6R | A3+髁试模6R | 6R | 不锈钢&POM |
| 8115-II | 间隙测量器 |  | 不锈钢&POM |
| G10115 | 抱踝器 |  | 不锈钢&POM |
| G10116 | 定位套筒 |  | 不锈钢&POM |
| G10117 | 滑动智能髓外定位杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10142-II | GT滑锤 |  | 不锈钢&POM |
| G10147 | 30°骨刀 |  | 不锈钢&POM |
| G10150 | 股骨髁打拔器 |  | 不锈钢&POM |
| G10401-A3+ | T型髓内杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10111-S1#-3# | 股骨髁间截骨板钻套S1#～3# | S1#-3# | 不锈钢&POM |
| G10111-3.5#-7# | 股骨髁间截骨板钻套3.5#～7# | 3.5#-7# | 不锈钢&POM |
| G10118-R | 胫骨平台截骨模块（右） | R | 不锈钢&POM |
| G10118-L | 胫骨平台截骨模块（左） | L | 不锈钢&POM |
| G10119-II | 胫骨平台深度测量针 |  | 不锈钢&POM |
| G10140-II | 拔钉钳 |  | 不锈钢&POM |
| G10140-III-A3+ | 自动拔钉钳 |  | 不锈钢&POM |
| G10708-A3+ | 撑开钳 |  | 不锈钢&POM |
| G10423 | 股骨髁击入器 |  | 不锈钢&POM |
| 8112 | 胫骨平台击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10112-A3+ | 髁间钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10113 | 髁间骨刀 |  | 不锈钢&POM |
| G10148-A3+ | 股骨髁定位孔钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10427-A3+ | 股骨开髓定位器 |  | 不锈钢&POM |
| Pro PS-11 | A3/GT PS Pro股骨侧器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| Pro PS-12 | A3/GT PS Pro通用器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| A3 Pro-11 | A3 pro胫骨侧器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-NBS-HW | NBS膝关节手术工具套 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G11301-L-S30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-S30 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-S30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-S30 | 不锈钢&POM |
| G11301-L-S40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-S40 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-S40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-S40 | 不锈钢&POM |
| G11301-L-S+30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-S+30 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-S+30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-S+30 | 不锈钢&POM |
| G11301-L-S+40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-S+40 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-S+40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-S+40 | 不锈钢&POM |
| G11301-L-M30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-M30 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-M30 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-M30 | 不锈钢&POM |
| G11301-L-M40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | L-M40 | 不锈钢&POM |
| G11301-R-M40 | 填充块试模（股骨侧干骺A型） | R-M40 | 不锈钢&POM |
| G11313-L-S30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | L-S30 | 不锈钢&POM |
| G11313-R-S30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | R-S30 | 不锈钢&POM |
| G11313-L-M30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | L-M30 | 不锈钢&POM |
| G11313-R-M30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | R-M30 | 不锈钢&POM |
| G11313-L-L30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | L-L30 | 不锈钢&POM |
| G11313-R-L30 | 填充块试模（股骨侧髓腔型） | R-L30 | 不锈钢&POM |
| G11319-L-S30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | L-S30 | 不锈钢&POM |
| G11319-R-S30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | R-S30 | 不锈钢&POM |
| G11319-L-M30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | L-M30 | 不锈钢&POM |
| G11319-R-M30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | R-M30 | 不锈钢&POM |
| G11319-L-L30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | L-L30 | 不锈钢&POM |
| G11319-R-L30 | 填充块(股骨髓腔型)成型锉 | R-L30 | 不锈钢&POM |
| G11325-S30 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | S30 | 不锈钢&POM |
| G11325-M30 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | M30 | 不锈钢&POM |
| G11325-L30 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | L30 | 不锈钢&POM |
| G11325-XL30 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | XL30 | 不锈钢&POM |
| G11325-L40 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | L40 | 不锈钢&POM |
| G11325-XL40 | 填充块试模（胫骨侧髓腔型） | XL40 | 不锈钢&POM |
| G11331-B | 胫骨平台基板 | B | 不锈钢&POM |
| G11331-C | 胫骨平台基板 | C | 不锈钢&POM |
| G11331-D | 胫骨平台基板 | D | 不锈钢&POM |
| G11331-E | 胫骨平台基板 | E | 不锈钢&POM |
| G11335-S30 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | S30 | 不锈钢&POM |
| G11335-M30 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | M30 | 不锈钢&POM |
| G11335-L30 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | L30 | 不锈钢&POM |
| G11335-XL30 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | XL30 | 不锈钢&POM |
| G11335-L40 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | L40 | 不锈钢&POM |
| G11335-XL40 | 填充块(胫骨髓腔型)成型锉 | XL40 | 不锈钢&POM |
| G11341 | 扩钻 |  | 不锈钢&POM |
| G11342 | 限位挡圈 |  | 不锈钢&POM |
| G11343 | 同心定位套 |  | 不锈钢&POM |
| G11344 | 限位钻套 |  | 不锈钢&POM |
| G11345 | 翼型骨刀导向套 |  | 不锈钢&POM |
| G11346 | 偏心定位套 |  | 不锈钢&POM |
| NBS-11 | NBS膝关节手术工具箱 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3-BG-HW | A3 PS工具套（髌骨侧） |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10153-27 | 髌骨测量器 | φ27 | 不锈钢&POM |
| G10153-31 | 髌骨测量器 | φ31 | 不锈钢&POM |
| G10153-34 | 髌骨测量器 | φ34 | 不锈钢&POM |
| 6868 | 髌骨测量尺 |  | 不锈钢&POM |
| G10152-27 | 髌骨试模 | φ27 | 不锈钢&POM |
| G10152-31 | 髌骨试模 | φ31 | 不锈钢&POM |
| G10152-34 | 髌骨试模 | φ34 | 不锈钢&POM |
| 6898 | 髌骨钻 |  | 不锈钢&POM |
| 6894 | 髌骨钳 |  | 不锈钢&POM |
| 6895 | 髌骨夹 |  | 不锈钢&POM |
| A3-BG-BOX-HW | 海外A3髌骨器械盒 |  | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3-GJ-HW | A3国际版工具清单 |  | 不锈钢&POM |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10596 | 股骨开髓定位器 |  | 不锈钢&POM |
| G10501 | 股骨开髓钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10502 | 髓内杆 |  | 不锈钢&POM |
| G10503 | 股骨外翻角度引导器 |  | 不锈钢&POM |
| G10504 | 可调股骨远端截骨距离引导器 |  | 不锈钢&POM |
| G10506 | 股骨远端截骨模板 |  | 不锈钢&POM |
| G10445 | 股骨大小测量器（后参考） |  | 不锈钢&POM |
| G20118-II | 3.5mm六角改锥 |  | 不锈钢&POM |
| G10594 | 四合一调节块 |  | 不锈钢&POM |
| G11402-1# | 4合1截骨模块 | 1# | 不锈钢&POM |
| G11402-1.5# | 4合1截骨模块 | 1.5# | 不锈钢&POM |
| G11402-2# | 4合1截骨模块 | 2# | 不锈钢&POM |
| G11402-2.5# | 4合1截骨模块 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G11402-3# | 4合1截骨模块 | 3# | 不锈钢&POM |
| G11402-3.5# | 4合1截骨模块 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G11402-4# | 4合1截骨模块 | 4# | 不锈钢&POM |
| G11402-5# | 4合1截骨模块 | 5# | 不锈钢&POM |
| G11402-6# | 4合1截骨模块 | 6# | 不锈钢&POM |
| G11402-7# | 4合1截骨模块 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10577 | 4合1截骨模块持器 |  | 不锈钢&POM |
| G10516-1# | 模组化股骨髁试模 | 1# | 不锈钢&POM |
| G10516-1.5# | 模组化股骨髁试模 | 1.5# | 不锈钢&POM |
| G10516-2# | 模组化股骨髁试模 | 2# | 不锈钢&POM |
| G10516-2.5# | 模组化股骨髁试模 | 2.5# | 不锈钢&POM |
| G10516-3# | 模组化股骨髁试模 | 3# | 不锈钢&POM |
| G10516-3.5# | 模组化股骨髁试模 | 3.5# | 不锈钢&POM |
| G10516-4# | 模组化股骨髁试模 | 4# | 不锈钢&POM |
| G10516-5# | 模组化股骨髁试模 | 5# | 不锈钢&POM |
| G10516-6# | 模组化股骨髁试模 | 6# | 不锈钢&POM |
| G10516-7# | 模组化股骨髁试模 | 7# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS1# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS1# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS1.5# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS1.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS2# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS2# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS2.5# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS2.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS3# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS3# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS3.5# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS3.5# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS4# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS4# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS5# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS5# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS6# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS6# | 不锈钢&POM |
| G10517-PS7# | 模组化股骨髁(PS)髁间试模 | PS7# | 不锈钢&POM |
| G10518 | 股骨髁定位孔钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10519 | 模组化股骨髁(PS)髁间截骨引导器 |  | 不锈钢&POM |
| G10520 | 股骨髁(PS)髁间钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10522 | 股骨髁击入器 |  | 不锈钢&POM |
| A3GTGJ-11-HW | A3GT国际版器械盒（A） |  | 铝合金&PPSU |
| G10523 | 胫骨截骨导向器(胫骨外架) |  | 不锈钢&POM |
| G10524 | 抱踝器 |  | 不锈钢&POM |
| G10525-L | 3°胫骨截骨模块 | L | 不锈钢&POM |
| G10525-R | 4°胫骨截骨模块 | R | 不锈钢&POM |
| G10591 | 对称型胫骨截骨块 |  | 不锈钢&POM |
| G10526 | 可调胫骨探针 |  | 不锈钢&POM |
| G10527 | 2/9mm胫骨探针 |  | 不锈钢&POM |
| G10124-S# | 胫骨平台试模S# | S# | 不锈钢&POM |
| G10124-A# | 胫骨平台试模A# | A# | 不锈钢&POM |
| G10124-B# | 胫骨平台试模B# | B# | 不锈钢&POM |
| G10124-B+# | 胫骨平台试模B+# | B+# | 不锈钢&POM |
| G10124-C# | 胫骨平台试模C# | C# | 不锈钢&POM |
| G10124-C+# | 胫骨平台试模C+# | C+# | 不锈钢&POM |
| G10124-D# | 胫骨平台试模D# | D# | 不锈钢&POM |
| G10124-D+# | 胫骨平台试模D+# | D+# | 不锈钢&POM |
| G10124-E# | 胫骨平台试模E# | E# | 不锈钢&POM |
| G10124-F# | 胫骨平台试模F# | F# | 不锈钢&POM |
| G10124-G# | 胫骨平台试模G# | G# | 不锈钢&POM |
| G10125 | 平台钻套（大） | Big | 不锈钢&POM |
| G10126-A3+ | 平台钻 |  | 不锈钢&POM |
| G10127-S | 翼型骨刀（小） | Small | 不锈钢&POM |
| G10127-M | 翼型骨刀（中） | Middle | 不锈钢&POM |
| G10127-L | 翼型骨刀（大） | Big | 不锈钢&POM |
| G10128-BC8mm | 胫骨垫片试模BC 8mm | BC 8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-BC10mm | 胫骨垫片试模BC 10mm | BC 10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-BC12mm | 胫骨垫片试模BC 12mm | BC 12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-BC14mm | 胫骨垫片试模BC 14mm | BC 14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-BC16mm | 胫骨垫片试模BC 16mm | BC 16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-DE8mm | 胫骨垫片试模DE 8mm | DE 8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-DE10mm | 胫骨垫片试模DE 10mm | DE 10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-DE12mm | 胫骨垫片试模DE 12mm | DE 12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-DE14mm | 胫骨垫片试模DE 14mm | DE 14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-DE16mm | 胫骨垫片试模DE 16mm | DE 16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-FG8mm | 胫骨垫片试模FG 8mm | FG 8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-FG10mm | 胫骨垫片试模FG 10mm | FG 10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-FG12mm | 胫骨垫片试模FG 12mm | FG 12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-FG14mm | 胫骨垫片试模FG 14mm | FG 14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-FG16mm | 胫骨垫片试模FG 16mm | FG 16mm | 不锈钢&POM |
| G10128-SA8mm | 胫骨垫片试模SA 8mm | SA 8mm | 不锈钢&POM |
| G10128-SA10mm | 胫骨垫片试模SA10mm | SA 10mm | 不锈钢&POM |
| G10128-SA12mm | 胫骨垫片试模SA 12mm | SA 12mm | 不锈钢&POM |
| G10128-SA14mm | 胫骨垫片试模SA 14mm | SA 14mm | 不锈钢&POM |
| G10128-SA16mm | 胫骨垫片试模SA 16mm | SA 16mm | 不锈钢&POM |
| G10129 | 垫片试模立柱 |  | 不锈钢&POM |
| G10129-PLUS | PLUS垫片试模立柱 |  | 不锈钢&POM |
| G10538 | 胫骨平台击入器 |  | 不锈钢&POM |
| G10386 | 通用手柄 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| G10143 | 通用髓外力线手柄 |  | 不锈钢 |
| G10130 | 垫片试模手柄 |  | POM |
| G10132 | 锁夹植入钳 |  | 不锈钢 |
| A3-GJ-11-HW | A3国际版器械盒（A） |  | 铝合金&PPSU |
| G10550 | 模组式手柄 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| G10554 | 力线导架 |  | 不锈钢 |
| G10559 | 力线杆锁扣 |  | 不锈钢 |
| G10561 | 间隙测块 |  | POM |
| G10562-1 | 间隙测块补块 | 4mm | POM |
| G10562-2 | 间隙测块补块 | 8mm | POM |
| G10562-3 | 间隙测块补块 | 12mm | POM |
| G10563 | 短帽钉 |  | 不锈钢 |
| G10564 | 短螺纹帽钉 |  | 不锈钢 |
| G10565 | 长钉 |  | 不锈钢 |
| G10566 | 长螺纹钉 |  | 不锈钢 |
| G10567 | 长螺纹帽钉 |  | 不锈钢 |
| G10568 | 3.2mm钻 |  | 不锈钢 |
| G10570 | 动力接头 |  | 不锈钢 |
| G10573 | 持钉器 |  | 不锈钢 |
| G10574 | 镰刀测量尺 |  | 不锈钢 |
| G10134 | 镰刀测量尺-股骨 | Large | 不锈钢 |
| G10135 | 镰刀测量尺-胫骨 | Small | 不锈钢 |
| G10578 | 弧形骨刀 |  | 不锈钢 |
| G10587 | 隐藏式滑锤 |  | 不锈钢 |
| G10590 | 短帽钉持器 |  | 不锈钢 |
| 4741 | 骨撬 |  | 不锈钢 |
| 8202 | 骨锉 |  | 不锈钢 |
| 6844-II-L | 力线杆 | Long | 不锈钢 |
| 6844-II-S | 力线杆 | Short | 不锈钢 |
| G10140-III | 自动拔钉钳 |  | 不锈钢 |
| G10595 | 持钉器 |  | 不锈钢&医用硅橡胶 |
| G10521 | 股骨髁植入器（打拔器） |  | 不锈钢&POM |
| G10708 | 撑开器 |  | 不锈钢 |
| A3GTGJ-15-HW | A3GT国际版器械盒（C） | Universal Instrument | 铝合金&PPSU |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| CT-A3GTGJ-CR-HW | 海外A3GT CR工具（GJ垫片） |  |  |
| 编码 | 产品名称 | 规格 | 材质 |
| G10407-CR-1L | 股骨髁试模CR (1L#) | 1L | 不锈钢 |
| G10407-CR-1.5L | 股骨髁试模CR (1.5L#) | 1.5L | 不锈钢 |
| G10407-CR-2L | 股骨髁试模CR (2L#) | 2L | 不锈钢 |
| G10407-CR-2.5L | 股骨髁试模CR (2.5L#) | 2.5L | 不锈钢 |
| G10407-CR-3L | 股骨髁试模CR (3L#) | 3L | 不锈钢 |
| G10407-CR-3.5L | 股骨髁试模CR (3.5L#) | 3.5L | 不锈钢 |
| G10407-CR-4L | 股骨髁试模CR (4L#) | 4L | 不锈钢 |
| G10407-CR-1R | 股骨髁试模CR (1R#) | 1R | 不锈钢 |
| G10407-CR-1.5R | 股骨髁试模CR (1.5R#) | 1.5R | 不锈钢 |
| G10407-CR-2R | 股骨髁试模CR (2R#) | 2R | 不锈钢 |
| G10407-CR-2.5R | 股骨髁试模CR (2.5R#) | 2.5R | 不锈钢 |
| G10407-CR-3R | 股骨髁试模CR (3R#) | 3R | 不锈钢 |
| G10407-CR-3.5R | 股骨髁试模CR (3.5R#) | 3.5R | 不锈钢 |
| G10407-CR-4R | 股骨髁试模CR (4R#) | 4R | 不锈钢 |
| G10407-CR-5L | 股骨髁试模CR (5R#) | 5R | 不锈钢 |
| G10529-SA8mm | CR胫骨垫片试模SA8mm | SA8mm | POM |
| G10529-SA10mm | CR胫骨垫片试模SA10mm | SA10mm | POM |
| G10529-BC8mm | CR胫骨垫片试模BC8mm | BC8mm | POM |
| G10529-BC10mm | CR胫骨垫片试模BC10mm | BC10mm | POM |
| G10529-DE8mm | CR胫骨垫片试模DE8mm | DE8mm | POM |
| G10529-DE10mm | CR胫骨垫片试模DE10mm | DE10mm | POM |
| G10529-FG8mm | CR胫骨垫片试模FG8mm | FG8mm | POM |
| G10529-FG10mm | CR胫骨垫片试模FG10mm | FG10mm | POM |
| G10531-SA8mm | 深盘型垫片试模SA8mm | SA8mm | POM |
| G10531-SA10mm | 深盘型垫片试模SA10mm | SA10mm | POM |
| G10531-BC8mm | 深盘型垫片试模BC8mm | BC8mm | POM |
| G10531-BC10mm | 深盘型垫片试模BC10mm | BC10mm | POM |
| G10531-DE8mm | 深盘型垫片试模DE8mm | DE8mm | POM |
| G10531-DE10mm | 深盘型垫片试模DE10mm | DE10mm | POM |
| G10531-FG8mm | 深盘型垫片试模FG8mm | FG8mm | POM |
| G10531-FG10mm | 深盘型垫片试模FG10mm | FG10mm | POM |
| A3GTGJ-CR-11 | 器械盒 |  | 铝合金&PPSU |