	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT -ZLXGJ -HW
	海外肿瘤膝工具
	
	

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G11102
	股骨远端高度测量尺
	
	不锈钢

	G11103
	胫骨近端高度测量尺
	
	不锈钢

	G11104
	平台锉
	
	不锈钢

	G20105
	锤子
	
	不锈钢

	G11107
	髓腔钻
	φ11
	不锈钢

	G11108
	髓腔钻
	φ13
	不锈钢

	G11109
	髓腔钻
	φ15
	不锈钢

	G11110
	髓腔钻
	φ17
	不锈钢

	G11111
	髓腔钻
	φ19
	不锈钢

	G11112
	扩钻
	φ11
	不锈钢

	G11113
	扩钻
	φ13
	不锈钢

	G11114
	扩钻
	φ15
	不锈钢

	G11115
	扩钻
	φ17
	不锈钢

	G11116
	扩钻
	φ19
	不锈钢

	G11117
	组装套筒
	
	不锈钢&POM

	G11118
	打器
	
	不锈钢&POM

	G11119
	假体分离器
	
	不锈钢

	G11120
	角度调整器
	
	不锈钢

	G11122
	延长柄I型 试模
	30
	不锈钢

	G11123
	延长柄I型 试模
	40
	不锈钢

	G11124
	延长柄I型 试模
	50
	不锈钢

	G11125
	延长柄I型 试模
	60
	不锈钢

	G11126
	延长柄I型 试模
	70
	不锈钢

	G11127
	延长柄I型 试模
	80
	不锈钢

	G11128
	延长柄I型 试模
	90
	不锈钢

	G11129
	延长柄I型 试模
	100
	不锈钢

	G11130
	延长柄II型 试模
	φ9×102
	不锈钢

	G11131
	延长柄II型 试模
	φ11×127
	不锈钢

	G11132
	延长柄II型 试模
	φ13×127
	不锈钢

	G11133
	延长柄II型 试模
	φ15×127
	不锈钢

	G11134
	延长柄II型 试模
	φ17×127
	不锈钢

	G11135
	延长柄III型 试模
	4#/φ9×102×10
	不锈钢

	G11136
	延长柄III型 试模
	7#/φ11×102×10
	不锈钢

	G11137
	延长柄III型 试模

	10#/φ11×127×10
	不锈钢

	G11138
	延长柄III型 试模
	13#/φ13×127×10
	不锈钢

	G11139
	延长柄III型 试模
	16#/φ15×127×10
	不锈钢

	G11140
	延长柄III型 试模
	19#/φ17×127×10
	不锈钢

	G11142
	胫骨平台试模 （整体重建
AS型）
	1#80
	不锈钢

	G11146
	胫骨平台试模 （整体重建
AS型）
	3#80
	不锈钢

	G11157
	股骨髁试模 （整体重建OS型）
	1#L
	不锈钢

	G11162
	股骨髁试模 （整体重建OS型）
	1#R
	不锈钢

	G11169
	芯轴（OSIII型） 试模
	
	不锈钢

	G11165
	POM塞-小
	Small
	不锈钢

	G11166
	POM塞-大
	Big
	不锈钢

	G11167
	导向杆 -小
	Small
	不锈钢

	G11168
	导向杆 -大
	Big
	不锈钢

	ZLXGJ-HW-1
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A2-HW
	海外A2工具
	
	铝合金

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10108
	大小测量器手柄
	
	不锈钢

	8003-II
	股骨髁大小测量器
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	8004-II-1#
	四合一截骨器
	1#
	不锈钢

	8004-II-2#
	四合一截骨器
	2#
	不锈钢

	8004-II-2.5#
	四合一截骨器
	2.5#
	不锈钢

	8004-II-3#
	四合一截骨器
	3#
	不锈钢

	8004-II-3.5#
	四合一截骨器
	3.5#
	不锈钢

	8004-II-4#
	四合一截骨器
	4#
	不锈钢

	8004-II-5#
	四合一截骨器
	5#
	不锈钢

	8004-II-6#
	四合一截骨器
	6#
	不锈钢

	8016
	股骨截骨调节模块
	
	不锈钢

	G10144
	股骨髓内提拉器
	
	不锈钢

	8009-1L
	股骨髁试模
	1#
	不锈钢

	8009-2L
	股骨髁试模
	2#
	不锈钢

	8009-2.5L
	股骨髁试模
	2.5#
	不锈钢

	8009-3L
	股骨髁试模
	3#
	不锈钢

	8009-3.5L
	股骨髁试模
	3.5#
	不锈钢

	8009-4L
	股骨髁试模
	4#
	不锈钢

	8009-5L
	股骨髁试模
	5#
	不锈钢

	8009-6L
	股骨髁试模
	6#
	不锈钢

	8009-1R
	股骨髁试模
	1#
	不锈钢

	8009-2R
	股骨髁试模
	2#
	不锈钢

	8009-2.5R
	股骨髁试模
	2.5#
	不锈钢

	8009-3R
	股骨髁试模
	3#
	不锈钢

	8009-3.5R
	股骨髁试模
	3.5#
	不锈钢

	8009-4R
	股骨髁试模
	4#
	不锈钢

	8009-5R
	股骨髁试模
	5#
	不锈钢

	8009-6R
	股骨髁试模
	6#
	不锈钢

	6866-II
	股骨髁打拔器
	
	不锈钢&POM

	HW015
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	8102-1#
	平台试模
	1+#
	不锈钢

	8102-1+#
	平台试模
	2#
	不锈钢

	8102-2#
	平台试模
	2+#
	不锈钢

	8102-2+#
	平台试模
	3#
	不锈钢

	8102-3#
	平台试模
	3+#
	不锈钢

	8102-3+#
	平台试模
	4#
	不锈钢

	8102-4#
	平台试模
	10mm
	不锈钢

	8107-1#10mm
	胫骨垫片试模1#
	12mm
	POM

	8107-1#12mm
	胫骨垫片试模1#
	15mm
	POM

	8107-1#15mm
	胫骨垫片试模1#
	8mm
	POM

	8107-1#8mm
	胫骨垫片试模1#
	10mm
	POM

	8108-2#10mm
	胫骨垫片试模2#
	12mm
	POM

	8108-2#12mm
	胫骨垫片试模2#
	15mm
	POM

	8108-2#15mm
	胫骨垫片试模2#
	8mm
	POM

	8108-2#8mm
	胫骨垫片试模2#
	10mm
	POM

	8109-3#10mm
	胫骨垫片试模3#
	12mm
	POM

	8109-3#12mm
	胫骨垫片试模3#
	15mm
	POM

	8109-3#15mm
	胫骨垫片试模3#
	8mm
	POM

	8109-3#8mm
	胫骨垫片试模3#
	10mm
	POM

	8110-4#10mm
	胫骨垫片试模4#
	12mm
	POM

	8110-4#12mm
	胫骨垫片试模4#
	15mm
	POM

	8110-4#15mm
	胫骨垫片试模4#
	8mm
	POM

	8110-4#8mm
	胫骨垫片试模4#
	
	POM

	8110-T
	垫片试模立柱
	
	POM

	8111
	胫骨平台把持器
	
	不锈钢

	8106
	翼形骨刀
	1-2
	不锈钢

	8105
	胫骨平台钻
	
	不锈钢

	8104
	导向钻套
	
	不锈钢

	8103
	试模手柄
	
	不锈钢

	6863
	胫骨平台固定钉
	
	不锈钢

	8006-II-21.5
	髁间钻头
	φ21.5
	不锈钢

	8006-II-8
	髁间钻头
	φ8
	不锈钢

	8005-II-1#-3.5#
	髁间截骨板1#-3.5#
	
	不锈钢

	8005-II-4#-6#
	髁间截骨板4#-6#
	
	不锈钢

	8005-II-5
	髁间钻套
	φ8
	不锈钢

	8005-II-1
	髁间钻套
	φ21.5
	不锈钢

	6864
	30 °铲骨刀
	
	不锈钢

	6850
	胫骨平台击入器
	
	不锈钢

	8117
	燕尾撬
	
	不锈钢

	HW016
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	8201
	髌骨测量器（中、小）
	
	不锈钢

	8203
	圆型髌骨试模
	M
	POM

	8204
	圆型髌骨试模
	S
	POM

	JPX-BOX
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3+-HW
	A3+ 工具
	
	铝合金

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10428-A3+
	股骨髓内提拉器
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	G10109-1#-A3+
	四合一截骨板
	1#
	不锈钢

	G10109-1.5#-A3+
	四合一截骨板
	1.5#
	不锈钢

	G10109-2#-A3+
	四合一截骨板
	2#
	不锈钢

	G10109-2.5#-A3+
	四合一截骨板
	2.5#
	不锈钢

	G10109-3#-A3+
	四合一截骨板
	3#
	不锈钢

	G10109-3.5#-A3+
	四合一截骨板
	3.5#
	不锈钢

	G10109-4#-A3+
	四合一截骨板
	4#
	不锈钢

	G10109-5#-A3+
	四合一截骨板
	5#
	不锈钢

	G10109-6#-A3+
	四合一截骨板
	6#
	不锈钢

	G10111-S1#-3#-A3+
	股骨髁间截骨板钻套
	S1#-3#
	不锈钢

	G10111-3.5#-7#-A3+
	股骨髁间截骨板钻套
	3.5#-7#
	不锈钢

	G10113-A3+
	髁间骨刀
	
	不锈钢

	6870-II-A3+
	持钉器
	
	不锈钢

	G10109-J-A3+
	截骨板滑动接头
	
	不锈钢

	G10102-III-A3+
	股骨远端截骨力线导向器
	
	不锈钢

	G10711-A3+
	磁性导向器滑动接头
	
	不锈钢

	G10701-A3+
	股骨远端截骨模块
	
	不锈钢

	G10405-A3+
	大小测量器主体
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	G10431-A3+
	定位针
	
	不锈钢

	8012-A3+
	定位针
	
	不锈钢

	8013-II-A3+
	快接钻头
	
	不锈钢

	G10147-A3+
	30°骨刀
	
	不锈钢

	4741-A3+
	尖撬
	
	不锈钢

	A3+-GG-1-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	G10115-II-A3+
	抱踝器
	
	不锈钢

	G10116-II-A3+
	定位套筒
	
	不锈钢

	G10117-II-A3+
	滑动智能髓外定位杆
	
	不锈钢

	G10118-II-R-A3+
	胫骨平台截骨模块  （R）
	R
	不锈钢

	G10118-II-L-A3+
	胫骨平台截骨模块  （L）
	L
	不锈钢

	G10119-II-A3+
	胫骨平台深度测量针
	
	不锈钢

	G10132-A3+
	锁夹植入钳
	
	不锈钢

	6844-II-L-A3+
	导针（通向力线）
	LONG
	不锈钢

	6844-II-S-A3+
	导针（通向力线）
	Short
	不锈钢

	G10426-B-A3+
	间隙测量器
	
	POM

	G10143-A3+
	通用髓外力线手柄
	
	不锈钢

	G10124S#-A3+
	平台试模 S#
	S#
	不锈钢

	G10124A#-A3+
	平台试模A#
	A#
	不锈钢

	G10124B#-A3+
	平台试模 B#
	B#
	不锈钢

	G10124B+#-A3+
	平台试模 B+#
	B+#
	不锈钢

	G10124C#-A3+
	平台试模 C#
	C#
	不锈钢

	G10124C+#-A3+
	平台试模 C+#
	C+#
	不锈钢

	G10124D#-A3+
	平台试模 D#
	D#
	不锈钢

	G10124D+#-A3+
	平台试模 D+#
	D+#
	不锈钢

	G10124E#-A3+
	平台试模 E#
	E#
	不锈钢

	G10124F#-A3+
	平台试模 F#
	F#
	不锈钢

	G10124G#-A3+
	平台试模 G#
	G#
	不锈钢

	G10125-A3+
	平台钻套 （大）
	
	不锈钢

	G10127L-A3+
	翼型骨刀 （小）
	L
	不锈钢

	G10127M-A3+
	翼型骨刀 （中）
	M
	不锈钢

	G10127S-A3+
	翼型骨刀 （大）
	S
	不锈钢

	G10709-A3+
	胫骨平台击入器
	
	不锈钢&POM

	G10134-A3+
	镰刀测量尺
	Big
	不锈钢&POM

	G10135-A3+
	镰刀测量尺
	Small
	不锈钢&POM

	G10422-A3+
	快装手柄
	
	不锈钢&POM

	G10142-A3+
	滑锤
	
	不锈钢&POM

	A3+-JG-2-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	G10707-1#L-A3+
	股骨髁
	1#L
	不锈钢&POM

	G10707-1#R-A3+
	股骨髁
	1#R
	不锈钢&POM

	G10707-1.5#L-A3+
	股骨髁
	1.5#L
	不锈钢&POM

	G10707-1.5#R-A3+
	股骨髁
	1.5#R
	不锈钢&POM

	G10707-2#L-A3+
	股骨髁
	2#L
	不锈钢&POM

	G10707-2#R-A3+
	股骨髁
	2#R
	不锈钢&POM

	G10707-2.5#L-A3+
	股骨髁
	2.5#L
	不锈钢&POM

	G10707-2.5#R-A3+
	股骨髁
	2.5#R
	不锈钢&POM

	G10707-3#L-A3+
	股骨髁
	3#L
	不锈钢&POM

	G10707-3#R-A3+
	股骨髁
	3#R
	不锈钢&POM

	G10707-3.5#L-A3+
	股骨髁
	3.5#L
	不锈钢&POM

	G10707-3.5#R-A3+
	股骨髁
	3.5#R
	不锈钢&POM

	G10707-4#L-A3+
	股骨髁
	4#L
	不锈钢&POM

	G10707-4#R-A3+
	股骨髁
	4#R
	不锈钢&POM

	G10707-5#L-A3+
	股骨髁
	5#L
	不锈钢&POM

	G10707-5#R-A3+
	股骨髁
	5#R
	不锈钢&POM

	G10707-6#L-A3+
	股骨髁
	6#L
	不锈钢&POM

	G10707-6#R-A3+
	股骨髁
	6#R
	不锈钢&POM

	G10150-II-A3+
	股骨髁打拔器
	
	不锈钢&POM

	G10423-A3+
	股骨髁击入器
	
	不锈钢&POM

	G10128-II-SA10mm
	垫片试模SA
	SA10mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-SA12mm
	垫片试模SA
	SA12mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-SA14mm
	垫片试模SA
	SA14mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-SA16mm
	垫片试模SA
	SA16mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-SA8mm
	垫片试模SA
	SA8mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-BC10mm
	垫片试模BC
	BC10mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-BC12mm
	垫片试模BC
	BC12mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-BC14mm
	垫片试模BC
	BC14mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-BC16mm
	垫片试模BC
	BC16mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-BC8mm
	垫片试模BC
	BC8mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-DE10mm
	垫片试模DE
	DE10mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-DE12mm
	垫片试模DE
	DE12mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-DE14mm
	垫片试模DE
	DE14mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-DE16mm
	垫片试模DE
	DE16mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-DE8mm
	垫片试模DE
	DE8mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-FG10mm
	垫片试模FG
	FG10mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-FG12mm
	垫片试模FG
	FG12mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-FG14mm
	垫片试模FG
	FG14mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-FG16mm
	垫片试模FG
	FG16mm
	不锈钢&POM

	G10128-II-FG8mm
	垫片试模FG
	FG8mm
	不锈钢&POM

	G10130-A3+
	垫片试模手柄
	
	不锈钢&POM

	A3+-SM-3-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	8202-A3+
	髌骨锉
	
	不锈钢&POM

	G10153-27-A3+
	髌骨测量器
	φ27
	不锈钢&POM

	G10153-31-A3+
	髌骨测量器
	φ31
	不锈钢&POM

	G10153-34-A3+
	髌骨测量器
	φ34
	不锈钢&POM

	6868-A3+
	髌骨测量尺
	
	不锈钢&POM

	G10152-27-A3+
	髌骨试模
	φ27
	不锈钢&POM

	G10152-31-A3+
	髌骨试模
	φ31
	不锈钢&POM

	G10152-34-A3+
	髌骨试模
	φ34
	不锈钢&POM

	6898-A3+
	髌骨打孔钻
	
	不锈钢&POM

	6894-A3+
	髌骨钳
	
	不锈钢&POM

	6895-A3+
	髌骨夹
	
	不锈钢&POM

	A3+-BG-4-Box-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GT-CR-HW
	海外A3GT CR工具
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	A3GT-CR-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GT-GJBG-HW
	A3GT国际版工具清单（髌骨侧）
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10546-II
	髌骨保护板
	
	不锈钢&POM

	G10548
	髌骨钻
	
	不锈钢&POM

	G10544
	髌骨截骨导向器
	
	不锈钢&POM

	G10547
	髌骨假体带钻孔植入钳
	
	不锈钢&POM

	A3GTGJ-16-HW
	A3GT国际版器械盒（D）
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GT-GJ-HW
	A3GT国际版工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10517-CR1#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR1#
	不锈钢&POM

	G10517-CR1.5#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR1.5#
	不锈钢&POM

	G10517-CR2#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR2#
	不锈钢&POM

	G10517-CR2.5#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR2.5#
	不锈钢&POM

	G10517-CR3#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR3#
	不锈钢&POM

	G10517-CR3.5#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR3.5#
	不锈钢&POM

	G10517-CR4#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR4#
	不锈钢&POM

	G10517-CR5#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR5#
	不锈钢&POM

	G10517-CR6#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR6#
	不锈钢&POM

	G10517-CR7#
	模组化股骨髁(CR)髁间试模
	CR7#
	不锈钢&POM

	G10539
	垫片植入钳
	
	不锈钢&POM

	A3GTGJ-12-HW
	A3GT国际版器械盒（B）
	Tibial Instrument
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GT-PS-HW
	海外A3GT PS工具
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10401
	T型髓内杆
	
	不锈钢&POM

	G10405
	大小测量器
	
	不锈钢&POM

	G10109-1#
	JD智能四合一截骨板
	1#
	不锈钢&POM

	G10109-1.5#
	JD智能四合一截骨板
	1.5#
	不锈钢&POM

	G10109-2#
	JD智能四合一截骨板
	2#
	不锈钢&POM

	G10109-2.5#
	JD智能四合一截骨板
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10109-3#
	JD智能四合一截骨板
	3#
	不锈钢&POM

	G10109-3.5#
	JD智能四合一截骨板
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10109-4#
	JD智能四合一截骨板
	4#
	不锈钢&POM

	G10109-5#
	JD智能四合一截骨板
	5#
	不锈钢&POM

	G10109-6#
	JD智能四合一截骨板
	6#
	不锈钢&POM

	G10109-J
	截骨板滑动接头
	
	不锈钢&POM

	G10406-1#/1.5#
	髁间截骨板
	1#/1.5#
	不锈钢&POM

	G10406-2#/2.5#
	髁间截骨板
	2#/2.5#
	不锈钢&POM

	G10406-3#/3.5#
	髁间截骨板
	3#/3.5#
	不锈钢&POM

	G10406-4#/5#
	髁间截骨板
	4#/5#
	不锈钢&POM

	G10406-6#/7#
	髁间截骨板
	6#/7#
	不锈钢&POM

	G10112
	髁间钻
	
	不锈钢&POM

	G10114-1L
	股骨髁试模
	1L
	不锈钢&POM

	G10114-1R
	股骨髁试模
	1R
	不锈钢&POM

	G10114-1.5L
	股骨髁试模
	1.5L
	不锈钢&POM

	G10114-1.5R
	股骨髁试模
	1.5R
	不锈钢&POM

	G10114-2L
	股骨髁试模
	2L
	不锈钢&POM

	G10114-2R
	股骨髁试模
	2R
	不锈钢&POM

	G10114-2.5L
	股骨髁试模
	2.5L
	不锈钢&POM

	G10114-2.5R
	股骨髁试模
	2.5R
	不锈钢&POM

	G10114-3L
	股骨髁试模
	3L
	不锈钢&POM

	G10114-3R
	股骨髁试模
	3R
	不锈钢&POM

	G10114-3.5L
	股骨髁试模
	3.5L
	不锈钢&POM

	G10114-3.5R
	股骨髁试模
	3.5R
	不锈钢&POM

	G10114-4L
	股骨髁试模
	4L
	不锈钢&POM

	G10114-4R
	股骨髁试模
	4R
	不锈钢&POM

	G10114-5L
	股骨髁试模
	5L
	不锈钢&POM

	G10114-5R
	股骨髁试模
	5R
	不锈钢&POM

	G10114-6L
	股骨髁试模
	6L
	不锈钢&POM

	G10114-6R
	股骨髁试模
	6R
	不锈钢&POM

	G10148
	股骨髁定位孔钻
	
	不锈钢&POM

	G10150-II
	股骨髁打拔器
	
	不锈钢&POM

	G10422
	通用手柄
	
	不锈钢&POM

	G10428
	股骨髓内提拉器
	
	不锈钢&POM

	A3GT-BG-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	A3GT-GG-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	G10420
	快接持钉器
	
	不锈钢&POM

	G10425
	GT固定钉
	
	不锈钢&POM

	G10426
	间隙测量尺
	
	不锈钢&POM

	G10432
	间隙测量尺插片
	4mm
	不锈钢&POM

	G10433
	间隙测量尺插片
	8mm
	不锈钢&POM

	G10424
	胫骨平台击入器
	
	不锈钢&POM

	G10421
	垫片击入器
	
	不锈钢&POM

	6883
	撑开钳
	
	不锈钢&POM

	A3GT-JG-HW
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-ACCK+-HW
	海外ACCK+工具包
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10277
	四合一前髁定位器
	
	不锈钢&POM

	G10278-1#
	四合一
	1#
	不锈钢&POM

	G10278-2#
	四合一
	2#
	不锈钢&POM

	G10278-3#
	四合一
	3#
	不锈钢&POM

	G10278-4#
	四合一
	4#
	不锈钢&POM

	G10278-5#
	四合一
	5#
	不锈钢&POM

	G10279-S-5L
	四合一垫块
	1#2#
	不锈钢&POM

	G10279-S-5R
	四合一垫块
	1#2#
	不锈钢&POM

	G10279-L-5L
	四合一垫块
	3#-5#
	不锈钢&POM

	G10279-L-5R
	四合一垫块
	3#-5#
	不锈钢&POM

	G10279-S-10L
	四合一垫块
	1#2#
	不锈钢&POM

	G10279-S-10R
	四合一垫块
	1#2#
	不锈钢&POM

	G10279-L-10L
	四合一垫块
	3#-5#
	不锈钢&POM

	G10279-L-10R
	四合一垫块
	3#-5#
	不锈钢&POM

	G10258
	股骨外旋调整器
	
	不锈钢&POM

	G10291
	四合一定位器
	
	不锈钢&POM

	G10292
	髁间截骨导向器
	
	不锈钢&POM

	G10265-1L
	模组式髁试模
	1L
	不锈钢&POM

	G10265-2L
	模组式髁试模
	2L
	不锈钢&POM

	G10265-3L
	模组式髁试模
	3L
	不锈钢&POM

	G10265-4L
	模组式髁试模
	4L
	不锈钢&POM

	G10265-5L
	模组式髁试模
	5L
	不锈钢&POM

	G10265-1R
	模组式髁试模
	1R
	不锈钢&POM

	G10265-2R
	模组式髁试模
	2R
	不锈钢&POM

	G10265-3R
	模组式髁试模
	3R
	不锈钢&POM

	G10265-4R
	模组式髁试模
	4R
	不锈钢&POM

	G10265-5R
	模组式髁试模
	5R
	不锈钢&POM

	G10293-L
	髁试模定位套L
	L
	不锈钢&POM

	G10293-R
	髁试模定位套R
	R
	不锈钢&POM

	G10283-1L
	模组髁间
	1L
	不锈钢&POM

	G10283-2L
	模组髁间
	2L
	不锈钢&POM

	G10283-3L
	模组髁间
	3L
	不锈钢&POM

	G10283-4L
	模组髁间
	4L
	不锈钢&POM

	G10283-5L
	模组髁间
	5L
	不锈钢&POM

	G10283-1R
	模组髁间
	1R
	不锈钢&POM

	G10283-2R
	模组髁间
	2R
	不锈钢&POM

	G10283-3R
	模组髁间
	3R
	不锈钢&POM

	G10283-4R
	模组髁间
	4R
	不锈钢&POM

	G10283-5R
	模组髁间
	5R
	不锈钢&POM

	G10284-0mm
	股骨同心钻套
	0mm
	不锈钢&POM

	G10284-4mm
	股骨 360°旋转钻套
	4mm
	不锈钢&POM

	G10290-1#-hk-5mm
	1#-5mm后髁垫块试模
	1#-hk-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-1#-hk-10mm
	1#-10mm后髁垫块试模
	1#-hk-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-1#-yd-5mm
	1#-5mm 后髁垫块试模
	1#-yd-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-1#-yd-10mm
	1#-10mm 后髁垫块试模
	1#-yd-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-2#-hk-5mm
	2#-5mm后髁垫块试模
	2#-hk-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-2#-hk-10mm
	2#-10mm后髁垫块试模
	2#-hk-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-2#-yd-5mm
	2#-5mm 后髁垫块试模
	2#-yd-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-2#-yd-10mm
	2#-10mm 后髁垫块试模
	2#-yd-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-3#-hk-5mm
	3#-5mm后髁垫块试模
	3#-hk-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-3#-hk-10mm
	3#-10mm后髁垫块试模
	3#-hk-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-3#-yd-5mm
	3#-5mm Femoral Distl Augment Trial
	3#-yd-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-3#-yd-10mm
	3#-10mm Femoral Distl Augment Trial
	3#-yd-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-4#-hk-5mm
	4#-5mm后髁垫块试模
	4#-hk-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-4#-hk-10mm
	4#-10mm后髁垫块试模
	4#-hk-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-4#-yd-5mm
	4#-5mm Femoral Distl Augment Trial
	4#-yd-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-4#-yd-10mm
	4#-10mm Femoral Distl Augment Trial
	4#-yd-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-5#-hk-5mm
	5#-5mm后髁垫块试模
	5#-hk-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-5#-hk-10mm
	5#-10mm后髁垫块试模
	5#-hk-10mm
	不锈钢&POM

	G10290-5#-yd-5mm
	5#-5mm Femoral Distl Augment Trial
	5#-yd-5mm
	不锈钢&POM

	G10290-5#-yd-10mm
	5#-10mm Femoral Distl Augment Trial
	5#-yd-10mm
	不锈钢&POM

	G10285-10mm
	髁间钻限深钻套
	φ10
	不锈钢&POM

	G10285-12mm
	髁间钻限深钻套
	φ12
	不锈钢&POM

	G10285-14mm
	髁间钻限深钻套
	φ14
	不锈钢&POM

	G10285-16mm
	髁间钻限深钻套
	φ16
	不锈钢&POM

	G10285-18mm
	髁间钻限深钻套
	φ18
	不锈钢&POM

	G10285-20mm
	髁间钻限深钻套
	φ20
	不锈钢&POM

	G10254
	髁间尺
	
	不锈钢&POM

	G10212-II-8mm
	通用开髓钻  φ8
	尖头钻
	不锈钢&POM

	G10212-II-9mm
	通用开髓钻  φ9
	尖头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-10mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-11mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-12mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-13mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-14mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-15mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-16mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-17mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-18mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-19mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10213-II-20mm
	远端髓腔钻
	钝头钻
	不锈钢&POM

	G10214-12mm-L60mm
	髓内杆试模
	Length：60mm
	不锈钢&POM

	G10214-14mm-L60mm
	髓内杆试模
	Length：60mm
	不锈钢&POM

	G10214-16mm-L60mm
	髓内杆试模
	Length：60mm
	不锈钢&POM

	G10214-18mm-L60mm
	髓内杆试模
	Length：60mm
	不锈钢&POM

	G10214-20mm-L60mm
	髓内杆试模
	Length：60mm
	不锈钢&POM

	G10253
	胫骨平台截骨模块
	
	不锈钢&POM

	G11331-A
	胫骨平台基板
	A#
	不锈钢&POM

	G10220-II
	平台钻
	φ18
	不锈钢&POM

	G10222-II
	平台定位钻
	φ8.5
	不锈钢&POM

	G10286-4mm
	360°旋转钻套（胫骨）
	4mm
	不锈钢&POM

	G10286-0mm
	同心钻套（胫骨）
	0mm
	不锈钢&POM

	G10299-A#
	胫骨平台试模
	A#
	不锈钢&POM

	G10299-B#
	胫骨平台试模
	B#
	不锈钢&POM

	G10299-C#
	胫骨平台试模
	C#
	不锈钢&POM

	G10299-D#
	胫骨平台试模
	D#
	不锈钢&POM

	G10299-E#
	胫骨平台试模
	E#
	不锈钢&POM

	G11007
	垫片试模立柱
	1
	不锈钢&POM

	G11008-SA-8mm
	垫片试模
	SA-8mm
	不锈钢&POM

	G11008-SA-10mm
	垫片试模
	SA-10mm
	不锈钢&POM

	G11008-SA-12mm
	垫片试模
	SA-12mm
	不锈钢&POM

	G11008-SA-14mm
	垫片试模
	SA-14mm
	不锈钢&POM

	G11008-SA-16mm
	垫片试模
	SA-16mm
	不锈钢&POM

	G11008-BC-8mm
	垫片试模
	BC-8mm
	不锈钢&POM

	G11008-BC-10mm
	垫片试模
	BC-10mm
	不锈钢&POM

	G11008-BC-12mm
	垫片试模
	BC-12mm
	不锈钢&POM

	G11008-BC-14mm
	垫片试模
	BC-14mm
	不锈钢&POM

	G11008-BC-16mm
	垫片试模
	BC-16mm
	不锈钢&POM

	G11008-DE-8mm
	垫片试模
	DE-8mm
	不锈钢&POM

	G11008-DE-10mm
	垫片试模
	DE-10mm
	不锈钢&POM

	G11008-DE-12mm
	垫片试模
	DE-12mm
	不锈钢&POM

	G11008-DE-14mm
	垫片试模
	DE-14mm
	不锈钢&POM

	G11008-DE-16mm
	垫片试模
	DE-16mm
	不锈钢&POM

	G10297
	胫骨平台深度测量针
	
	不锈钢&POM

	G10287
	SW2.5改锥
	SW2.5
	不锈钢&POM

	G10273
	股骨远端固定器
	
	不锈钢&POM

	G10274
	垫块
	
	不锈钢&POM

	G10275
	股骨远端截骨模块
	
	不锈钢&POM

	G10276
	股骨大小测量器
	
	不锈钢&POM

	G10598
	间隙测量器
	
	不锈钢&POM

	G10298
	3.5mm改锥
	SW3.5
	不锈钢&POM

	G10295
	短帽钉
	
	不锈钢&POM

	G10296
	短帽钉持器
	
	不锈钢&POM

	ACCK+-11
	ACCK+股骨侧工具器械盒
	
	铝合金&PPSU

	ACCK+-12
	ACCK+胫骨侧工具器械盒
	
	铝合金&PPSU

	ACCK+-13
	ACCK+通用工具器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-ACCK-HW
	海外ACCK工具
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10201
	股骨开口导向器
	
	不锈钢&POM

	G10202-1#-2#
	股骨髁大小轮廓测量器 1#、2#

	
	不锈钢&POM

	G10202-3#
	股骨髁大小轮廓测量器 3#
	
	不锈钢&POM

	G10202-4#-5#
	股骨髁大小轮廓测量器 4#、5#
	
	不锈钢&POM

	G10203-1#
	股骨髁外旋定位模块 1#
	
	不锈钢&POM

	G10203-2#
	股骨髁外旋定位模块 2#
	
	不锈钢&POM

	G10203-3#
	股骨髁外旋定位模块 3#
	
	不锈钢&POM

	G10203-4#
	股骨髁外旋定位模块 4#
	
	不锈钢&POM

	G10203-5#
	股骨髁外旋定位模块 5#
	
	不锈钢&POM

	G10204
	股骨前侧限位装置
	
	不锈钢&POM

	G10208-1#
	股骨髁间截骨装置 1#
	
	不锈钢&POM

	G10208-2#
	股骨髁间截骨装置 2#
	
	不锈钢&POM

	G10208-3#
	股骨髁间截骨装置 3#
	
	不锈钢&POM

	G10208-4#
	股骨髁间截骨装置 4#
	
	不锈钢&POM

	G10208-5#
	股骨髁间截骨装置 5#
	
	不锈钢&POM

	G10209
	外翻角度连接器
	
	不锈钢&POM

	8010
	股骨髁击入器
	
	不锈钢&POM

	G10210-R1#
	股骨髁试模R1#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R2#
	股骨髁试模R2#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R3#
	股骨髁试模R3#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R4#
	股骨髁试模R4#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R5#
	股骨髁试模R5#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L1#
	股骨髁试模L1#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L2#
	股骨髁试模L2#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L3#
	股骨髁试模L3#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L4#
	股骨髁试模L4#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L5#
	股骨髁试模L5#
	
	不锈钢&POM

	HW017
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	G10216
	导引杆
	
	不锈钢&POM

	G10219-A#
	胫骨平台钻套基板 A#

	
	不锈钢&POM

	G10219-B#
	胫骨平台钻套基板 B#
	
	不锈钢&POM

	G10219-C#
	胫骨平台钻套基板 C#
	
	不锈钢&POM

	G10219-D#
	胫骨平台钻套基板 D#
	
	不锈钢&POM

	G10219-E#
	胫骨平台钻套基板 E#
	
	不锈钢&POM

	G10220
	平台钻
	φ18近端钻
	不锈钢&POM

	G10222
	平台定位钻
	φ8.5
	不锈钢&POM

	G10223
	360°旋转钻套（胫骨）
	φ10
	不锈钢&POM

	G10226-A#
	ACCK 胫骨平台试模 A#
	A#
	不锈钢&POM

	G10226-B#
	ACCK 胫骨平台试模 B#
	B#
	不锈钢&POM

	G10226-C#
	ACCK 胫骨平台试模 C#
	C#
	不锈钢&POM

	G10226-D#
	ACCK 胫骨平台试模 D#
	D#
	不锈钢&POM

	G10226-E#
	ACCK 胫骨平台试模 E#
	E#
	不锈钢&POM

	G10229-SA-10mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	10mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA-12mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	12mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA-14mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	14mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA-16mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	16mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA-18mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	18mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA#20mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	20mm
	不锈钢&POM

	G10229-SA#22mm
	ACCK 胫骨垫片试模 SA
	22mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC-10mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	10mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC-12mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	12mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC-14mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC

	14mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC-16mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	16mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC-18mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	18mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC#20mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	20mm
	不锈钢&POM

	G10229-BC#22mm
	ACCK 胫骨垫片试模 BC
	22mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE-10mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	10mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE-12mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	12mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE-14mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	14mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE-16mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	16mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE-18mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	18mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE#20mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	20mm
	不锈钢&POM

	G10229-DE#22mm
	ACCK 胫骨垫片试模 DE
	22mm
	不锈钢&POM

	G10239
	平台试模取出器
	
	不锈钢&POM

	G10230
	髓内试模固定螺母
	
	不锈钢&POM

	G10231
	螺母紧固扳手
	
	不锈钢&POM

	G10238
	胫骨平台支撑块
	
	不锈钢&POM

	G20110
	T型手柄
	
	不锈钢&POM

	HW019
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	G10213-10mm
	远端髓腔钻 φ10
	φ10
	不锈钢&POM

	G10213-11mm
	远端髓腔钻 φ11
	φ11
	不锈钢&POM

	G10213-12mm
	远端髓腔钻 φ12
	φ12
	不锈钢&POM

	G10213-13mm
	远端髓腔钻 φ13
	φ13
	不锈钢&POM

	G10213-14mm
	远端髓腔钻 φ14
	φ14
	不锈钢&POM

	G10213-15mm
	远端髓腔钻 φ15
	φ15
	不锈钢&POM

	G10213-16mm
	远端髓腔钻 φ16
	φ16
	不锈钢&POM

	G10213-17mm
	远端髓腔钻 φ17
	φ17
	不锈钢&POM

	G10213-18mm
	远端髓腔钻 φ18
	φ18
	不锈钢&POM

	G10214-10mm-L120mm
	髓内杆试模 φ10mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-10mm-L80mm
	髓内杆试模 φ10mm

	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10214-12mm-L120mm
	髓内杆试模 φ12mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-12mm-L80mm
	髓内杆试模 φ12mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10214-14mm-L120mm
	髓内杆试模 φ14mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-14mm-L80mm
	髓内杆试模 φ14mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10214-16mm-L120mm
	髓内杆试模 φ16mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-16mm-L80mm
	髓内杆试模 φ16mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10214-18mm-L120mm
	髓内杆试模 φ18mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-18mm-L80mm
	髓内杆试模 φ18mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10214-8mm-L120mm
	髓内杆试模 φ8mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10214-8mm-L80mm
	髓内杆试模 φ8mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-10mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ10mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-10mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ10mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-12mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ12mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-12mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ12mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-14mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ14mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-14mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ14mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-16mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ16mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-16mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ16mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-18mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ18mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-18mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ18mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10215-8mm-L120mm
	偏距髓内杆试模 φ8mm
	length :  120mm
	不锈钢&POM

	G10215-8mm-L80mm
	偏距髓内杆试模 φ8mm
	length : 80mm
	不锈钢&POM

	G10232-A
	骨刀片(窄）
	
	不锈钢&POM

	G10232-B
	骨刀片(宽）
	
	不锈钢&POM

	G10142
	滑锤
	
	不锈钢&POM

	6845-II-S
	通用力线杆UP（B）
	short
	不锈钢&POM

	G10228-A#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）A#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-A#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）A#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-A#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）A#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-A#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）A#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10228-B#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）B#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-B#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）B#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-B#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）B#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-B#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）B#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10228-C#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）C#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-C#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）C#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-C#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）C#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-C#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）C#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10228-D#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）D#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-D#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）D#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-D#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）D#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-D#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）D#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10228-E#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）E#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-E#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）E#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-E#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）E#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-E#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）E#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10211-A1#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:1#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A1#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:1#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-A2#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:2#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A2#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:2#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-A3#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:3#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A3#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:3#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-A4#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:4#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A4#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:4#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-A5#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:5#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A5#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:5#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B1#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:1#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B1#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:1#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B2#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:2#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B2#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:2#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B3#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:3#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B3#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:3#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B4#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:4#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B4#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:4#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B5#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:5#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B5#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:5#）
	5MM
	不锈钢&POM

	HW018
	器械盒

	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-ACCK-Large-HW
	海外ACCK 大号工具包
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10202-6#-7#
	股骨髁大小轮廓测量器 6#、7#
	
	不锈钢&POM

	G10203-6#
	股骨髁外旋定位模块 6#
	
	不锈钢&POM

	G10203-7#
	股骨髁外旋定位模块 7#
	
	不锈钢&POM

	G10208-6#
	股骨髁间截骨装置 6#
	
	不锈钢&POM

	G10208-7#
	股骨髁间截骨装置 7#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R6#
	股骨髁试模R6#
	
	不锈钢&POM

	G10210-R7#
	股骨髁试模R7#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L6#
	股骨髁试模L6#
	
	不锈钢&POM

	G10210-L7#
	股骨髁试模L7#
	
	不锈钢&POM

	G10219-F#
	胫骨平台钻套基板 F#
	
	不锈钢&POM

	G10219-G#
	胫骨平台钻套基板 G#
	
	不锈钢&POM

	G10226-F#
	ACCK 胫骨平台试模 F#
	F#
	不锈钢&POM

	G10226-G#
	ACCK 胫骨平台试模 G#
	G#
	不锈钢&POM

	G10229-FG-10mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	10mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-12mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	12mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-14mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	14mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-16mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	16mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-18mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	18mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-20mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	20mm
	不锈钢&POM

	G10229-FG-22mm
	ACCK 胫骨垫片试模 FG
	22mm
	不锈钢&POM

	G10228-F#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）F#

	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-F#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）F#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-F#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）F#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-F#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）F#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10228-G#-10mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）G#
	10MM L
	不锈钢&POM

	G10228-G#-10mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）G#
	10MM R
	不锈钢&POM

	G10228-G#-5mm-L
	平台厚度垫块试模（半幅型）G#
	5MM L
	不锈钢&POM

	G10228-G#-5mm-R
	平台厚度垫块试模（半幅型）G#
	5MM R
	不锈钢&POM

	G10211-A6#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:6#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A6#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:6#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-A7#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:7#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-A7#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(远端:7#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B6#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:6#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B6#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:6#）
	5MM
	不锈钢&POM

	G10211-B7#10mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:7#）
	10MM
	不锈钢&POM

	G10211-B7#5mm
	股骨髁厚度垫块试模(后髁:7#）
	5MM
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-ACCK-II-HW
	ACCK-II海外工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10244-A5L
	垫块试模A5L
	2#/8mm
	不锈钢&POM

	G10244-A5R
	垫块试模A5R
	2#/10mm
	不锈钢&POM

	G10244-A10L
	垫块试模A10L
	2#/12mm
	不锈钢&POM

	G10244-A10R
	垫块试模A10R
	2#/15mm
	不锈钢&POM

	G10244-B5L
	垫块试模B5L
	2#/18mm
	不锈钢&POM

	G10244-B5R
	垫块试模B5R
	3#/8mm
	不锈钢&POM

	G10244-B10L
	垫块试模B10L
	3#/10mm
	不锈钢&POM

	G10244-B10R
	垫块试模B10R
	3#/12mm
	不锈钢&POM

	G10244-C5L
	垫块试模C5L
	3#/15mm
	不锈钢&POM

	G10244-C5R
	垫块试模C5R
	3#/18mm
	不锈钢&POM

	G10244-C10L
	垫块试模C10L
	3#/21mm
	不锈钢&POM

	G10244-C10R
	垫块试模C10R
	3#/24mm
	不锈钢&POM

	G10244-D5L
	垫块试模D5L
	3#/27mm
	不锈钢&POM

	G10244-D5R
	垫块试模D5R
	3#/30mm
	不锈钢&POM

	G10244-D10L
	垫块试模D10L
	3#/33mm
	不锈钢&POM

	G10244-D10R
	垫块试模D10R
	4#/8mm
	不锈钢&POM

	G10244-E5L
	垫块试模E5L
	4#/10mm
	不锈钢&POM

	G10244-E5R
	垫块试模E5R
	4#/12mm
	不锈钢&POM

	G10244-E10L
	垫块试模E10L
	4#/15mm
	不锈钢&POM

	G10244-E10R
	垫块试模E10R
	4#/18mm
	不锈钢&POM

	ACCK-II-11
	ACCK-II工具箱
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-AHK-HW
	海外AHK工具
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10301
	AHK 髁间截骨板
	0#
	不锈钢&POM

	G10302
	AHK 髁间截骨板
	1#
	不锈钢&POM

	G10303
	AHK 髁间截骨板
	2#
	不锈钢&POM

	G10304
	AHK 髁间截骨板
	3#
	不锈钢&POM

	G10305
	AHK 外翻角度连接器
	
	不锈钢&POM

	G10306
	AHK 股骨专用骨钻φ18mm
	
	不锈钢&POM

	G10307
	AHK 股骨髁大小测量器
	
	不锈钢&POM

	G10308
	六方扳手
	
	不锈钢&POM

	G10309-10
	AHK 髓腔铰刀(φ10)
	φ10
	不锈钢&POM

	G10309-11
	AHK 髓腔铰刀(φ11)
	φ11
	不锈钢&POM

	G10309-12
	AHK 髓腔铰刀(φ12)
	φ12
	不锈钢&POM

	G10309-13
	AHK 髓腔铰刀(φ13)
	φ13
	不锈钢&POM

	G10309-14
	AHK 髓腔铰刀(φ14)
	φ14
	不锈钢&POM

	G10309-15
	AHK 髓腔铰刀(φ15)
	φ15
	不锈钢&POM

	G10309-16
	AHK 髓腔铰刀(φ16)
	φ16
	不锈钢&POM

	G10309-17
	AHK 髓腔铰刀(φ17)
	φ17
	不锈钢&POM

	G10309-18
	AHK 髓腔铰刀(φ18)
	φ18
	不锈钢&POM

	G10310
	AHK 带锥度六刃骨钻
	
	不锈钢&POM

	G10311
	AHK 股骨髁大小轮廓测量器
	0-1#
	不锈钢&POM

	G10312
	AHK 股骨髁大小轮廓测量器
	2#
	不锈钢&POM

	G10313
	AHK 股骨髁大小轮廓测量器
	3#
	不锈钢&POM

	G10317
	12N.m扭力手柄
	
	不锈钢&POM

	5033
	内六角扳手
	
	不锈钢&POM

	G21120
	T型手柄
	
	不锈钢&POM

	G10320
	AHK 股骨髁外旋定位模块
	0#
	不锈钢&POM

	G10321
	AHK 股骨髁外旋定位模块
	1#
	不锈钢&POM

	G10322
	AHK 股骨髁外旋定位模块
	2#
	不锈钢&POM

	G10323
	AHK 股骨髁外旋定位模块
	3#
	不锈钢&POM

	G10326
	AHK 髓内杆试模夹持钳
	
	不锈钢&POM

	G10331-0#L
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	0#L
	不锈钢&POM

	G10331-1#L
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	1#L
	不锈钢&POM

	G10331-2#L
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	2#L
	不锈钢&POM

	G10331-3#L
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	3#L
	不锈钢&POM

	G10331-0#R
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	0#R
	不锈钢&POM

	G10331-1#R
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	1#R
	不锈钢&POM

	G10331-2#R
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	2#R
	不锈钢&POM

	G10331-3#R
	AHK 股骨髁试模重建RS型
	3#R
	不锈钢&POM

	G10332-1#
	AHK 胫骨平台试模重建组合AS型
	1#
	不锈钢&POM

	G10332-2#
	AHK 胫骨平台试模重建组合AS型
	2#
	不锈钢&POM

	G10332-3#
	AHK 胫骨平台试模重建组合AS型
	3#
	不锈钢&POM

	G10332-4#
	AHK 胫骨平台试模重建组合AS型
	4#
	不锈钢&POM

	G10332-5#
	AHK 胫骨平台试模重建组合AS型
	5#
	不锈钢&POM

	G10333
	AHK 芯轴试模OSII型
	
	不锈钢&POM

	G10334
	AHK 芯轴试模OSIII型φ
10×56mm
	
	不锈钢&POM

	G10335
	AHK 螺钉试模通用型
M12×23mm
	
	不锈钢&POM

	G10336-0#8mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	8mm
	不锈钢&POM

	G10336-0#10mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	10mm
	不锈钢&POM

	G10336-0#12mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	12mm
	不锈钢&POM

	G10336-0#14mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	14mm
	不锈钢&POM

	G10336-0#16mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	16mm
	不锈钢&POM

	G10336-0#18mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	18mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#8mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	8mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#10mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	10mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#12mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	12mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#14mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	14mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#16mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	16mm
	不锈钢&POM

	G10336-1#18mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	18mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#8mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	8mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#10mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	10mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#12mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	12mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#14mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	14mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#16mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	16mm
	不锈钢&POM

	G10336-2#18mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	18mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#8mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	8mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#10mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	10mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#12mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	12mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#14mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	14mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#16mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	16mm
	不锈钢&POM

	G10336-3#18mm
	AHK 胫骨垫片试模重建OSII型
	18mm
	不锈钢&POM

	G10337
	AHK 平台试模取出器
	
	不锈钢&POM

	G10338-1
	AHK 髓内杆试模
	φ10*30
	不锈钢&POM

	G10338-2
	AHK 髓内杆试模
	φ8*60
	不锈钢&POM

	G10338-3
	AHK 髓内杆试模
	φ10*60
	不锈钢&POM

	G10338-4
	AHK 髓内杆试模
	φ12*60
	不锈钢&POM

	G10338-5
	AHK 髓内杆试模
	φ14*60
	不锈钢&POM

	G10338-6
	AHK 髓内杆试模
	φ16*60
	不锈钢&POM

	G10338-7
	AHK 髓内杆试模
	φ18*60
	不锈钢&POM

	G10338-8
	AHK 髓内杆试模
	φ8*80
	不锈钢&POM

	G10338-9
	AHK 髓内杆试模
	φ10*80
	不锈钢&POM

	G10338-10
	AHK 髓内杆试模
	φ12*80
	不锈钢&POM

	G10338-11
	AHK 髓内杆试模
	φ14*80
	不锈钢&POM

	G10338-12
	AHK 髓内杆试模
	φ16*80
	不锈钢&POM

	G10338-13
	AHK 髓内杆试模
	φ18*80
	不锈钢&POM

	G10340-1#
	AHK 胫骨平台基板
	1#
	不锈钢&POM

	G10340-2#
	AHK 胫骨平台基板
	2#
	不锈钢&POM

	G10340-3#
	AHK 胫骨平台基板
	3#
	不锈钢&POM

	G10340-4#
	AHK 胫骨平台基板

	4#
	不锈钢&POM

	G10340-5#
	AHK 胫骨平台基板
	5#
	不锈钢&POM

	G10341
	AHK 胫骨侧衬套组装器
	
	不锈钢&POM

	G10342-A0#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	0#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-A0#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	0#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-A1#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	1#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-A1#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	1#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-A2#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	2#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-A2#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	2#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-A3#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	3#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-A3#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	3#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-B0#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	0#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-B0#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	0#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-B1#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	1#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-B1#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	1#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-B2#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	2#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-B2#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	2#5mm
	不锈钢&POM

	G10342-B3#10mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	3#10mm
	不锈钢&POM

	G10342-B3#5mm
	AHK 股骨髁厚度垫块试模
	3#5mm
	不锈钢&POM

	G10343-1#-L10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	1#10mmL
	不锈钢&POM

	G10343-1#-L5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	1#5mmL
	不锈钢&POM

	G10343-2#-L10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	2#10mmL
	不锈钢&POM

	G10343-2#-L5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	2#5mmL
	不锈钢&POM

	G10343-3#-L10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	3#10mmL
	不锈钢&POM

	G10343-3#-L5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	3#5mmL
	不锈钢&POM

	G10343-4#-L10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	4#10mmL
	不锈钢&POM

	G10343-4#-L5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	4#5mmL
	不锈钢&POM

	G10343-5#-L10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	5#10mmL
	不锈钢&POM

	G10343-5#-L5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	5#5mmL
	不锈钢&POM

	G10343-1#-R10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	1#10mmR
	不锈钢&POM

	G10343-1#-R5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	1#5mmR
	不锈钢&POM

	G10343-2#-R10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	2#10mmR
	不锈钢&POM

	G10343-2#-R5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	2#5mmR
	不锈钢&POM

	G10343-3#-R10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	3#10mmR
	不锈钢&POM

	G10343-3#-R5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	3#5mmR
	不锈钢&POM

	G10343-4#-R10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	4#10mmR
	不锈钢&POM

	G10343-4#-R5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	4#5mmR
	不锈钢&POM

	G10343-5#-R10mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	5#10mmR
	不锈钢&POM

	G10343-5#-R5mm
	AHK 胫骨平台垫块试模半幅型
	5#5mmR
	不锈钢&POM

	AHK-1-HW
	海外器械盒
	
	铝合金&PPSU

	AHK-2-HW
	海外器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-AHK-SJ-HW
	海外AHK 所需散件
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10101
	股骨开髓钻
	
	不锈钢&POM

	6812
	T型髓内杆
	
	不锈钢&POM

	G10102-II
	股骨远端截骨力线导向器
	
	不锈钢&POM

	G10103
	磁性导向器滑动接头
	
	不锈钢&POM

	G10104
	股骨远端截骨模块
	
	不锈钢&POM

	6870-II
	持钉器
	
	不锈钢&POM

	G10140
	A3拔钉钳
	
	不锈钢&POM

	G20118
	直柄改锥
	
	不锈钢&POM

	G10427
	股骨开髓定位器
	
	不锈钢&POM

	G10141
	通用手柄
	
	不锈钢&POM

	G10205
	股骨外旋调整器
	
	不锈钢&POM

	G10206-10mm
	外翻角度钻套10mm
	
	不锈钢&POM

	G10206-18mm
	外翻角度钻套18mm
	
	不锈钢&POM

	G10207
	360°旋转钻套   （股骨）
	
	不锈钢&POM

	G10217
	0°角度杆
	
	不锈钢&POM

	G10218
	胫骨平台截骨模块
	
	不锈钢&POM

	G10224
	同心钻套
	φ10
	不锈钢&POM

	G10225
	翼型骨刀
	
	不锈钢&POM

	G10236
	胫骨平台截骨测量器
	
	不锈钢&POM

	G10233
	外翻角度连接击入器
	
	不锈钢&POM

	G10237
	90°六角扳手
	
	不锈钢&POM

	G10212-8
	通用开髓钻 φ8
	φ8
	不锈钢&POM

	G10212-9
	通用开髓钻 φ9
	φ9
	不锈钢&POM

	G10221
	平台钻套
	
	不锈钢&POM

	AHK-SJ-HW-1
	器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-DK-GDX-HW
	单间室膝关节假体（固定型）工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10602
	股骨固定栓
	
	不锈钢&POM

	G10603
	股骨开孔钻
	φ6mm
	不锈钢&POM

	G10609- 1
	股骨截骨模块
	LM/RL 1#
	不锈钢&POM

	G10609-2
	股骨截骨模块
	LM/RL 2#
	不锈钢&POM

	G10609-3
	股骨截骨模块
	LM/RL 3#
	不锈钢&POM

	G10609-4
	股骨截骨模块
	LM/RL 4#
	不锈钢&POM

	G10609-5
	股骨截骨模块
	LM/RL 5#
	不锈钢&POM

	G10609-6
	股骨截骨模块
	LM/RL 6#
	不锈钢&POM

	G10610- 1
	股骨截骨模块
	LL/RM 1#
	不锈钢&POM

	G10610-2
	股骨截骨模块
	LL/RM 2#
	不锈钢&POM

	G10610-3
	股骨截骨模块
	LL/RM 3#
	不锈钢&POM

	G10610-4
	股骨截骨模块
	LL/RM 4#
	不锈钢&POM

	G10610-5
	股骨截骨模块
	LL/RM 5#
	不锈钢&POM

	G10610-6
	股骨截骨模块
	LL/RM 6#
	不锈钢&POM

	G10611
	接入手柄
	
	不锈钢&POM

	G10612-5
	带帽螺钉- 17mm
	17mm
	不锈钢&POM

	G10612-4
	带帽螺钉-37mm
	37mm
	不锈钢&POM

	G10612-6
	带帽螺钉-57mm
	57mm
	不锈钢&POM

	G10614- 1
	股骨髁试模
	LM/RL 1#
	不锈钢&POM

	G10614-2
	股骨髁试模
	LM/RL 2#
	不锈钢&POM

	G10614-3
	股骨髁试模
	LM/RL 3#
	不锈钢&POM

	G10614-4
	股骨髁试模
	LM/RL 4#
	不锈钢&POM

	G10614-5
	股骨髁试模
	LM/RL 5#
	不锈钢&POM

	G10614-6
	股骨髁试模
	LM/RL 6#
	不锈钢&POM

	G10615- 1
	股骨髁试模
	LL/RM 1#
	不锈钢&POM

	G10615-2
	股骨髁试模
	LL/RM 2#
	不锈钢&POM

	G10615-3
	股骨髁试模
	LL/RM 3#
	不锈钢&POM

	G10615-4
	股骨髁试模
	LL/RM 4#
	不锈钢&POM

	G10615-5
	股骨髁试模
	LL/RM 5#
	不锈钢&POM

	G10615-6
	股骨髁试模
	LL/RM 6#
	不锈钢&POM

	G10616
	股骨打入器
	
	不锈钢&POM

	G10601
	垫片安装钳
	
	不锈钢&POM

	G10617-06
	间隔垫块
	6mm
	不锈钢&POM

	G10617-07
	间隔垫块
	7mm
	不锈钢&POM

	G10617-08
	间隔垫块
	8mm
	不锈钢&POM

	G10617-09
	间隔垫块
	9mm
	不锈钢&POM

	G10617- 10
	间隔垫块
	10mm
	不锈钢&POM

	G10617- 11
	间隔垫块
	11mm
	不锈钢&POM

	G10618
	校准塔
	
	不锈钢&POM

	G10619
	远端股骨刨削刀
	
	不锈钢&POM

	G10608-2
	17mm短头固定销
	17mm
	不锈钢&POM

	G10608-3
	37mm短头固定销
	37mm
	不锈钢&POM

	G10608-4
	57mm短头固定销
	57mm
	不锈钢&POM

	G10621
	模块取出器
	
	不锈钢&POM

	G10622
	滑锤
	
	不锈钢&POM

	G10640-06
	胫骨部件测量块
	6mm
	不锈钢&POM

	G10640-07
	胫骨部件测量块
	7mm
	不锈钢&POM

	G10640-08
	胫骨部件测量块
	8mm
	不锈钢&POM

	G10640-09
	胫骨部件测量块
	9mm
	不锈钢&POM

	G10640- 10
	胫骨部件测量块
	10mm
	不锈钢&POM

	G10640- 11
	胫骨部件测量块
	11mm
	不锈钢&POM

	G10646
	持钉器
	
	不锈钢&POM

	G10623
	定位套筒
	
	不锈钢&POM

	G10624-L
	胫骨切割导向器柄
	L
	不锈钢&POM

	G10624-S
	胫骨切割导向器柄
	S
	不锈钢&POM

	G10625
	胫骨切割导向器底座
	LM/RL
	不锈钢&POM

	G10626
	胫骨切割导向器底座
	LL/RM
	不锈钢&POM

	G10627
	胫骨平台截骨模块
	LM/RL
	不锈钢&POM

	G10628
	胫骨平台截骨模块
	LL/RM
	不锈钢&POM

	G10629-II
	胫骨平台深度测量尺
	
	不锈钢&POM

	G10630-06
	间隙测量块
	6mm
	不锈钢&POM

	G10630-07
	间隙测量块
	7mm
	不锈钢&POM

	G10630-08
	间隙测量块
	8mm
	不锈钢&POM

	G10630-09
	间隙测量块
	9mm
	不锈钢&POM

	G10630- 10
	间隙测量块
	10mm
	不锈钢&POM

	G10630- 11
	间隙测量块
	11mm
	不锈钢&POM

	G10631-01
	胫骨尺寸测定器
	A#
	不锈钢&POM

	G10631-02
	胫骨尺寸测定器
	B#
	不锈钢&POM

	G10631-03
	胫骨尺寸测定器
	C#
	不锈钢&POM

	G10631-04
	胫骨尺寸测定器
	D#
	不锈钢&POM

	G10631-05
	胫骨尺寸测定器
	E#
	不锈钢&POM

	G10631-06
	胫骨尺寸测定器
	F#
	不锈钢&POM

	G10632
	测量尺
	
	不锈钢&POM

	G10633- 1
	平台试模
	LM/RL A#
	不锈钢&POM

	G10633-2
	平台试模
	LM/RL B#
	不锈钢&POM

	G10633-3
	平台试模
	LM/RL C#
	不锈钢&POM

	G10633-4
	平台试模
	LM/RL D#
	不锈钢&POM

	G10633-5
	平台试模
	LM/RL E#
	不锈钢&POM

	G10633-6
	平台试模
	LM/RL F#
	不锈钢&POM

	G10634- 1
	平台试模
	RM/LL A#
	不锈钢&POM

	G10634-2
	平台试模
	RM/LL B#
	不锈钢&POM

	G10634-3
	平台试模
	RM/LL C#
	不锈钢&POM

	G10634-4
	平台试模
	RM/LL D#
	不锈钢&POM

	G10634-5
	平台试模
	RM/LL E#
	不锈钢&POM

	G10634-6
	平台试模
	RM/LL F#
	不锈钢&POM

	G10635
	平台打入器
	
	不锈钢&POM

	G10636
	胫骨钻
	
	不锈钢&POM

	G10637-A06
	垫片试模
	A#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-A07
	垫片试模
	A#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-A08
	垫片试模
	A#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-A09
	垫片试模
	A#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-A10
	垫片试模
	A#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-A11
	垫片试模
	A#11mm
	不锈钢&POM

	G10637-B06
	垫片试模
	B#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-B07
	垫片试模
	B#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-B08
	垫片试模
	B#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-B09
	垫片试模
	B#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-B10
	垫片试模
	B#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-B11
	垫片试模
	B#11mm
	不锈钢&POM

	G10637-C06
	垫片试模
	C#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-C07
	垫片试模
	C#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-C08
	垫片试模
	C#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-C09
	垫片试模
	C#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-C10
	垫片试模
	C#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-C11
	垫片试模
	C#11mm
	不锈钢&POM

	G10637-D06
	垫片试模
	D#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-D07
	垫片试模
	D#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-D08
	垫片试模
	D#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-D09
	垫片试模
	D#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-D10
	垫片试模
	D#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-D11
	垫片试模
	D#11mm
	不锈钢&POM

	G10637-E06
	垫片试模
	E#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-E07
	垫片试模
	E#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-E08
	垫片试模
	E#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-E09
	垫片试模
	E#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-E10
	垫片试模
	E#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-E11
	垫片试模
	E#11mm
	不锈钢&POM

	G10637-F06
	垫片试模
	F#6mm
	不锈钢&POM

	G10637-F07
	垫片试模
	F#7mm
	不锈钢&POM

	G10637-F08
	垫片试模
	F#8mm
	不锈钢&POM

	G10637-F09
	垫片试模
	F#9mm
	不锈钢&POM

	G10637-F10
	垫片试模
	F#10mm
	不锈钢&POM

	G10637-F11
	垫片试模
	F#11mm
	不锈钢&POM

	G10638
	拉钩
	
	不锈钢&POM

	G10641
	张力计
	2mm
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-DK-HDX-HW
	活动单髁工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10906- 1
	胫骨平台截骨板 LM
	A
	不锈钢&POM

	G10906-2
	胫骨平台截骨板 LM
	B
	不锈钢&POM

	G10906-3
	胫骨平台截骨板 LM
	C
	不锈钢&POM

	G10906-4
	胫骨平台截骨板 LM
	D
	不锈钢&POM

	G10906-5
	胫骨平台截骨板 LM
	E
	不锈钢&POM

	G10906-6
	胫骨平台截骨板 LM
	F
	不锈钢&POM

	G10906-7
	胫骨平台截骨板 LM
	G
	不锈钢&POM

	G10907- 1
	胫骨平台截骨板 RM
	A
	不锈钢&POM

	G10907-2
	胫骨平台截骨板 RM
	B
	不锈钢&POM

	G10907-3
	胫骨平台截骨板 RM
	C
	不锈钢&POM

	G10907-4
	胫骨平台截骨板 RM
	D
	不锈钢&POM

	G10907-5
	胫骨平台截骨板 RM
	E
	不锈钢&POM

	G10907-6
	胫骨平台截骨板 RM
	F
	不锈钢&POM

	G10907-7
	胫骨平台截骨板 RM
	G
	不锈钢&POM

	8013
	快接钻头
	
	不锈钢&POM

	G10608- 1
	50mm固定销
	50mm
	不锈钢&POM

	G10908
	平台固定钉
	
	不锈钢&POM

	G10909- 1
	平台试模 LM
	A
	不锈钢&POM

	G10909-2
	平台试模 LM
	B
	不锈钢&POM

	G10909-3
	平台试模 LM
	C
	不锈钢&POM

	G10909-4
	平台试模 LM
	D
	不锈钢&POM

	G10909-5
	平台试模 LM
	E
	不锈钢&POM

	G10909-6
	平台试模 LM
	F
	不锈钢&POM

	G10909-7
	平台试模 LM
	G
	不锈钢&POM

	G10910- 1
	平台试模 RM
	A
	不锈钢&POM

	G10910-2
	平台试模 RM
	B
	不锈钢&POM

	G10910-3
	平台试模 RM
	C
	不锈钢&POM

	G10910-4
	平台试模 RM
	D
	不锈钢&POM

	G10910-5
	平台试模 RM
	E
	不锈钢&POM

	G10910-6
	平台试模 RM
	F
	不锈钢&POM

	G10910-7
	平台试模 RM
	G
	不锈钢&POM

	G10911
	单髁滑锤
	
	不锈钢&POM

	G10912
	胫骨槽截骨器
	
	不锈钢&POM

	G10913
	骨水泥刮勺
	
	不锈钢&POM

	G10635-II
	平台打入器
	
	不锈钢&POM

	G10914
	骨水泥凿
	
	不锈钢&POM

	G10915
	髓内杆取出钩
	
	不锈钢&POM

	G10916
	衬垫试模把持器
	
	不锈钢&POM

	8012
	固定钉
	φ3.2
	不锈钢&POM

	G10948
	支撑腿架
	
	不锈钢&POM

	G10918
	MCL拉钩
	
	不锈钢&POM

	G10919-1
	胫骨截骨垫片
	RM 0mm
	不锈钢&POM

	G10919-2
	胫骨截骨垫片
	RM 2mm
	不锈钢&POM

	G10921-1
	胫骨截骨垫片
	LM 0mm
	不锈钢&POM

	G10921-2
	胫骨截骨垫片
	LM 2mm
	不锈钢&POM

	G10920-1
	带槽胫骨截骨垫片
	RM 0mm
	不锈钢&POM

	G10920-2
	带槽胫骨截骨垫片
	RM 2mm
	不锈钢&POM

	G10922-1
	带槽胫骨截骨垫片
	LM 0mm
	不锈钢&POM

	G10922-2
	带槽胫骨截骨垫片
	LM 2mm
	不锈钢&POM

	G10905
	连接套筒
	
	不锈钢&POM

	G10923-1
	胫骨截骨平台
	RM
	不锈钢&POM

	G10923-2
	胫骨截骨平台
	LM
	不锈钢&POM

	G10924
	硅胶踝关节带
	
	不锈钢&POM

	G10925- 10
	股骨尺寸测量器
	1# 1mm
	不锈钢&POM

	G10925-25
	股骨尺寸测量器
	2.5# 1mm
	不锈钢&POM

	G10925-35
	股骨尺寸测量器
	3.5# 1mm
	不锈钢&POM

	G10925-50
	股骨尺寸测量器
	5# 1mm
	不锈钢&POM

	G10925-2
	股骨尺寸测量器
	2mm
	不锈钢&POM

	G10925-3
	股骨尺寸测量器
	3mm
	不锈钢&POM

	G10926
	髓内杆手柄
	
	不锈钢&POM

	G10927
	固定器
	
	不锈钢&POM

	G10928
	髓内杆连接器
	
	不锈钢&POM

	G10929-3
	胫骨截骨探针
	3mm
	不锈钢&POM

	G10929-4
	胫骨截骨探针
	4mm
	不锈钢&POM

	G10930
	前方截骨杆（外层）
	
	不锈钢&POM

	G10931-2
	髓内杆
	200mm
	不锈钢&POM

	G10931-3
	髓内杆
	300mm
	不锈钢&POM

	G10932
	股骨打入器
	
	不锈钢&POM

	G10933
	前方截骨杆（内层）
	
	不锈钢&POM

	G10934
	髓腔开口锥
	
	不锈钢&POM

	G10935
	骨锤
	
	不锈钢&POM

	G10904
	凸缘截骨器
	
	不锈钢&POM

	G10936-0
	碾磨器限位杆
	0mm
	不锈钢&POM

	G10936-1
	碾磨器限位杆
	1mm
	不锈钢&POM

	G10936-2
	碾磨器限位杆
	2mm
	不锈钢&POM

	G10936-3
	碾磨器限位杆
	3mm
	不锈钢&POM

	G10936-4
	碾磨器限位杆
	4mm
	不锈钢&POM

	G10936-5
	碾磨器限位杆
	5mm
	不锈钢&POM

	G10936-6
	碾磨器限位杆
	6mm
	不锈钢&POM

	G10936-7
	碾磨器限位杆
	7mm
	不锈钢&POM

	G10937-1
	金属测厚器
	1mm
	不锈钢&POM

	G10937-2
	金属测厚器
	2mm
	不锈钢&POM

	G10937-3
	金属测厚器
	3mm
	不锈钢&POM

	G10903
	骨水泥钻
	
	不锈钢&POM

	G10902
	4mm快速连接股骨钻
	4mm
	不锈钢&POM

	G10901
	6.5mm快速连接股骨
钻
	6.5mm
	不锈钢&POM

	G10938-10
	单柱股骨试模
	1#
	不锈钢&POM

	G10939-10
	股骨钻孔导向器
	1#
	不锈钢&POM

	G10940-10
	前方碾磨钻
	1#
	不锈钢&POM

	G10941-10
	球形碾磨器
	1#
	不锈钢&POM

	G10942-10
	双柱股骨试模
	1#
	不锈钢&POM

	G10943-10
	防撞导向器
	1#
	不锈钢&POM

	G10944-10
	后髁截骨导引器
	1#
	不锈钢&POM

	G10946-1012
	间隙测量器
	1# 1/2mm
	不锈钢&POM

	G10946-1034
	间隙测量器
	1# 3/4mm
	不锈钢&POM

	G10946-1056
	间隙测量器
	1# 5/6mm
	不锈钢&POM

	G10946-1078
	间隙测量器
	1# 7/8mm
	不锈钢&POM

	G10947-103
	胫骨垫片试模
	1# 3mm
	不锈钢&POM

	G10947-104
	胫骨垫片试模
	1# 4mm
	不锈钢&POM

	G10947-105
	胫骨垫片试模
	1# 5mm
	不锈钢&POM

	G10947-106
	胫骨垫片试模
	1# 6mm
	不锈钢&POM

	G10947-107
	胫骨垫片试模
	1# 7mm
	不锈钢&POM

	G10945-10
	后髁骨赘去除器
	1#
	不锈钢&POM

	G10938-25
	单柱股骨试模
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10939-25
	股骨钻孔导引器
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10940-25
	前方截骨碾磨器
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10941-25
	球形碾磨器
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10942-25
	双柱股骨试模
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10943-25
	防撞击引导器
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10944-25
	后方截骨导引器
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10946-2512
	间隙测量器
	2.5# 1/2mm
	不锈钢&POM

	G10946-2534
	间隙测量器
	2.5# 3/4mm
	不锈钢&POM

	G10946-2556
	间隙测量器
	2.5# 5/6mm
	不锈钢&POM

	G10946-2578
	间隙测量器
	2.5# 7/8mm
	不锈钢&POM

	G10947-253
	胫骨垫片试模
	2.5# 3mm
	不锈钢&POM

	G10947-254
	胫骨垫片试模
	2.5# 4mm
	不锈钢&POM

	G10947-255
	胫骨垫片试模
	2.5# 5mm
	不锈钢&POM

	G10947-256
	胫骨垫片试模
	2.5# 6mm
	不锈钢&POM

	G10947-257
	胫骨垫片试模
	2.5# 7mm
	不锈钢&POM

	G10947-258
	胫骨垫片试模
	2.5# 8mm
	不锈钢&POM

	G10947-259
	胫骨垫片试模
	2.5# 9mm
	不锈钢&POM

	G10945-25
	后髁骨赘移除工具
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10938-35
	单柱股骨试模
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10939-35
	股骨钻孔导引器
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10940-35
	前方截骨碾磨器
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10941-35
	球形碾磨器
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10942-35
	双柱股骨试模
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10943-35
	防撞击引导器
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10944-35
	后方截骨导引器
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10946-3512
	间隙测量器
	3.5# 1/2mm
	不锈钢&POM

	G10946-3534
	间隙测量器
	3.5#3/4mm
	不锈钢&POM

	G10946-3556
	间隙测量器
	3.5#5/6mm
	不锈钢&POM

	G10946-3578
	间隙测量器
	3.5#7/8mm
	不锈钢&POM

	G10947-353
	胫骨垫片试模
	3.5# 3mm
	不锈钢&POM

	G10947-354
	胫骨垫片试模
	3.5# 4mm
	不锈钢&POM

	G10947-355
	胫骨垫片试模
	3.5# 5mm
	不锈钢&POM

	G10947-356
	胫骨垫片试模
	3.5# 6mm
	不锈钢&POM

	G10947-357
	胫骨垫片试模
	3.5# 7mm
	不锈钢&POM

	G10947-358
	胫骨垫片试模
	3.5# 8mm
	不锈钢&POM

	G10947-359
	胫骨垫片试模
	3.5# 9mm
	不锈钢&POM

	G10945-35
	后髁骨赘移除工具
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10938-50
	单柱股骨试模
	5#
	不锈钢&POM

	G10939-50
	股骨钻孔导引器
	5#
	不锈钢&POM

	G10940-50
	前方截骨碾磨器
	5#
	不锈钢&POM

	G10941-50
	球形碾磨器
	5#
	不锈钢&POM

	G10942-50
	双柱股骨试模
	5#
	不锈钢&POM

	G10943-50
	防撞击引导器
	5#
	不锈钢&POM

	G10944-50
	后方截骨导引器
	5#
	不锈钢&POM

	G10946-5012
	间隙测量器
	5# 1/2mm
	不锈钢&POM

	G10946-5034
	间隙测量器
	5# 3/4mm
	不锈钢&POM

	G10946-5056
	间隙测量器
	5# 5/6mm
	不锈钢&POM

	G10946-5078
	间隙测量器
	5# 7/8mm
	不锈钢&POM

	G10947-503
	胫骨垫片试模
	5# 3mm
	不锈钢&POM

	G10947-504
	胫骨垫片试模
	5# 4mm
	不锈钢&POM

	G10947-505
	胫骨垫片试模
	5# 5mm
	不锈钢&POM

	G10947-506
	胫骨垫片试模
	5# 6mm
	不锈钢&POM

	G10947-507
	胫骨垫片试模
	5# 7mm
	不锈钢&POM

	G10947-508
	胫骨垫片试模
	5# 8mm
	不锈钢&POM

	G10947-509
	胫骨垫片试模
	5# 9mm
	不锈钢&POM

	G10945-50
	后髁骨赘移除工具
	5#
	不锈钢&POM

	G10938-70
	单柱股骨试模
	7#
	不锈钢&POM

	G10939-70
	股骨钻孔导引器
	7#
	不锈钢&POM

	G10940-70
	前方截骨碾磨器
	7#
	不锈钢&POM

	G10941-70
	球形碾磨器
	7#
	不锈钢&POM

	G10942-70
	双柱股骨试模
	7#
	不锈钢&POM

	G10943-70
	防撞击引导器
	7#
	不锈钢&POM

	G10944-70
	后方截骨导引器
	7#
	不锈钢&POM

	G10946-7012
	间隙测量器
	7# 1/2mm
	不锈钢&POM

	G10946-7034
	间隙测量器
	7# 3/4mm
	不锈钢&POM

	G10946-7056
	间隙测量器
	7# 5/6mm
	不锈钢&POM

	G10946-7078
	间隙测量器
	7# 7/8mm
	不锈钢&POM

	G10947-703
	胫骨垫片试模
	7# 3mm
	不锈钢&POM

	G10947-704
	胫骨垫片试模
	7# 4mm
	不锈钢&POM

	G10947-705
	胫骨垫片试模
	7# 5mm
	不锈钢&POM

	G10947-706
	胫骨垫片试模
	7# 6mm
	不锈钢&POM

	G10947-707
	胫骨垫片试模
	7# 7mm
	不锈钢&POM

	G10947-708
	胫骨垫片试模
	7# 8mm
	不锈钢&POM

	G10947-709
	胫骨垫片试模
	7# 9mm
	不锈钢&POM

	G10945-70
	后髁骨赘移除工具
	7#
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-Sleeve-HW
	海外Sleeve工具补充包
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10269-1L
	模组髁间
	1L
	不锈钢&POM

	G10269-2L
	模组髁间
	2L
	不锈钢&POM

	G10269-3L
	模组髁间
	3L
	不锈钢&POM

	G10269-4L
	模组髁间
	4L
	不锈钢&POM

	G10269-5L
	模组髁间
	5L
	不锈钢&POM

	G10269-1R
	模组髁间
	1R
	不锈钢&POM

	G10269-2R
	模组髁间
	2R
	不锈钢&POM

	G10269-3R
	模组髁间
	3R
	不锈钢&POM

	G10269-4R
	模组髁间
	4R
	不锈钢&POM

	G10269-5R
	模组髁间
	5R
	不锈钢&POM

	G10288
	髁间锁定螺钉
	
	不锈钢&POM

	G10246
	sleeve钻
	2030
	不锈钢&POM

	G10247
	sleeve钻
	2340
	不锈钢&POM

	G10248
	sleeve钻
	2640
	不锈钢&POM

	G10251
	sleeve钻
	3040
	不锈钢&POM

	G10245-3640
	sleeve锉
	3640
	不锈钢&POM

	G10245-4040
	sleeve锉
	4040
	不锈钢&POM

	G10245-4540
	sleeve锉
	4540
	不锈钢&POM

	G10245-5040
	sleeve锉
	5040
	不锈钢&POM

	G10245-5540
	sleeve锉
	5540
	不锈钢&POM

	G10245-6040
	sleeve锉
	6040
	不锈钢&POM

	G10259
	sleeve锉打拔器
	
	不锈钢&POM

	G11012
	定位杆
	
	不锈钢&POM

	G10270
	胫骨截骨支架
	
	不锈钢&POM

	G10242-2030A
	sleeve试模
	2030
	不锈钢&POM

	G10242-2340A
	sleeve试模
	2340
	不锈钢&POM

	G10242-2640A
	sleeve试模
	2640
	不锈钢&POM

	G10242-3040A
	sleeve试模
	3040
	不锈钢&POM

	G10242-3640A
	sleeve试模
	3640
	不锈钢&POM

	G10242-4040A
	sleeve试模
	4040
	不锈钢&POM

	G10242-4540A
	sleeve试模
	4540
	不锈钢&POM

	G10242-5040A
	sleeve试模
	5040
	不锈钢&POM

	G10242-5540A
	sleeve试模
	5540
	不锈钢&POM

	G10242-6040A
	sleeve试模
	6040
	不锈钢&POM

	G10255-21
	sleeve锉
	21
	不锈钢&POM

	G10255-25
	sleeve锉
	25
	不锈钢&POM

	G10255-30
	sleeve锉
	30
	不锈钢&POM

	G10255-35
	sleeve锉
	35
	不锈钢&POM

	G10255-40
	sleeve锉
	40
	不锈钢&POM

	G10255-45
	sleeve锉
	45
	不锈钢&POM

	G10264
	限位器
	
	不锈钢&POM

	G10262
	定位杆
	
	不锈钢&POM

	G10250-0mm
	连杆试模
	0mm
	不锈钢&POM

	G10250-4mm
	偏心杆试模
	4mm
	不锈钢&POM

	G10243-A#
	胫骨平台试模-A#
	A#
	不锈钢&POM

	G10243-B#
	胫骨平台试模-B#
	B#
	不锈钢&POM

	G10243-C#
	胫骨平台试模-C#
	C#
	不锈钢&POM

	G10243-D#
	胫骨平台试模-D#
	D#
	不锈钢&POM

	G10243-E#
	胫骨平台试模-E#
	E#
	不锈钢&POM

	G10249-0830
	延长杆试模
	830
	不锈钢&POM

	G10249-0860
	延长杆试模
	860
	不锈钢&POM

	G10249-0890
	延长杆试模
	890
	不锈钢&POM

	G10249-1030
	延长杆试模
	1030
	不锈钢&POM

	G10249-1060
	延长杆试模
	1060
	不锈钢&POM

	G10249-1090
	延长杆试模
	1090
	不锈钢&POM

	G10249-1230
	延长杆试模
	1230
	不锈钢&POM

	G10249-1260
	延长杆试模
	1260
	不锈钢&POM

	G10249-1290
	延长杆试模
	1290
	不锈钢&POM

	G10249-1430
	延长杆试模
	1430
	不锈钢&POM

	G10249-1460
	延长杆试模
	1460
	不锈钢&POM

	G10249-1490
	延长杆试模
	1490
	不锈钢&POM

	G10249-1630
	延长杆试模
	1630
	不锈钢&POM

	G10249-1660
	延长杆试模
	1660
	不锈钢&POM

	G10249-1690
	延长杆试模
	1690
	不锈钢&POM

	G10249-1830
	延长杆试模
	1830
	不锈钢&POM

	G10249-1860
	延长杆试模
	1860
	不锈钢&POM

	G10249-1890
	延长杆试模
	1890
	不锈钢&POM

	G10266
	延长杆扳手8#10#
	8-10
	不锈钢&POM

	G10267
	延长杆扳手12#14#
	12-14
	不锈钢&POM

	G10268
	延长杆扳手16#18#
	16-18
	不锈钢&POM

	G10294
	连杆扳手
	
	不锈钢&POM

	DZ-G00358
	胫骨侧击入器
	
	不锈钢&POM

	G10289
	预先钻
	
	不锈钢&POM

	Sleeve-11
	Sleeve成套工具器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GTpro-PS-HW
	海外A3GTpro-PS工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10431
	定位针
	
	不锈钢&POM

	G11409-1#1.5#
	髁间截骨板
	1#1.5#
	不锈钢&POM

	G11409-2#2.5#
	髁间截骨板
	2#2.5#
	不锈钢&POM

	G11409-3#3.5#
	髁间截骨板
	3#3.5#
	不锈钢&POM

	G11409-4#5#
	髁间截骨板
	4#5#
	不锈钢&POM

	G11409-6#7#
	髁间截骨板
	6#7#
	不锈钢&POM

	G10723
	垫片击入器
	
	不锈钢&POM

	G10528-AL
	平台试模A#
	L-A#
	不锈钢&POM

	G10528-AR
	平台试模A#
	L-B#
	不锈钢&POM

	G10528-BL
	平台试模B#
	L-B+#
	不锈钢&POM

	G10528-BR
	平台试模B#
	L-C#
	不锈钢&POM

	G10528-B+L
	平台试模B+#
	L-C+#
	不锈钢&POM

	G10528-B+R
	平台试模B+#
	L-D#
	不锈钢&POM

	G10528-CL
	平台试模C#
	L-D+#
	不锈钢&POM

	G10528-CR
	平台试模C#
	L-E#
	不锈钢&POM

	G10528-C+L
	平台试模C+#
	L-F#
	不锈钢&POM

	G10528-C+R
	平台试模C+#
	L-G#
	不锈钢&POM

	G10528-DL
	平台试模D#
	R-A#
	不锈钢&POM

	G10528-DR
	平台试模D#
	R-B#
	不锈钢&POM

	G10528-D+L
	平台试模D+#
	R-B+#
	不锈钢&POM

	G10528-D+R
	平台试模D+#
	R-C#
	不锈钢&POM

	G10528-EL
	平台试模E#
	R-C+#
	不锈钢&POM

	G10528-ER
	平台试模E#
	R-D#
	不锈钢&POM

	G10528-FL
	平台试模F#
	R-D+#
	不锈钢&POM

	G10528-FR
	平台试模F#
	R-E#
	不锈钢&POM

	G10528-GL
	平台试模G#
	R-F#
	不锈钢&POM

	G10528-GR
	平台试模G#
	R-G#
	不锈钢&POM

	G10555
	平台基板手柄
	
	不锈钢&POM

	G10534
	胫骨平台钻
	
	不锈钢&POM

	G10536-S
	翼型骨刀（小）
	S
	不锈钢&POM

	G10536-M
	翼型骨刀（中）
	M
	不锈钢&POM

	G10536-L
	翼型骨刀（大）
	L
	不锈钢&POM

	G10530-SA10mm
	PS胫骨垫片试模S、A
	10mm
	不锈钢&POM

	G10530-SA8mm
	PS胫骨垫片试模S、A
	8mm
	不锈钢&POM

	G10530-BC10mm
	PS胫骨垫片试模B、C
	10mm
	不锈钢&POM

	G10530-BC8mm
	PS胫骨垫片试模B、C
	8mm
	不锈钢&POM

	G10530-DE10mm
	PS胫骨垫片试模D、E
	10mm
	不锈钢&POM

	G10530-DE8mm
	PS胫骨垫片试模D、E
	8mm
	不锈钢&POM

	G10530-FG10mm
	PS胫骨垫片试模F、G
	10mm
	不锈钢&POM

	G10530-FG8mm
	PS胫骨垫片试模F、G
	8mm
	不锈钢&POM

	G10532-SA4mm
	垫片试模垫块SA
	4mm
	不锈钢&POM

	G10532-SA8mm
	垫片试模垫块SA
	8mm
	不锈钢&POM

	G10532-BC4mm
	垫片试模垫块BC
	4mm
	不锈钢&POM

	G10532-BC8mm
	垫片试模垫块BC
	8mm
	不锈钢&POM

	G10532-DE4mm
	垫片试模垫块DE
	4mm
	不锈钢&POM

	G10532-DE8mm
	垫片试模垫块DE
	8mm
	不锈钢&POM

	G10532-FG4mm
	垫片试模垫块FG
	4mm
	不锈钢&POM

	G10532-FG8mm
	垫片试模垫块FG
	8mm
	不锈钢&POM

	G10533-L
	胫骨平台翼截骨导向器
（小）
	S
	不锈钢&POM

	G10533-M
	胫骨平台翼截骨导向器
（中）
	M
	不锈钢&POM

	G10533-S
	胫骨平台翼截骨导向器
（大）
	L
	不锈钢&POM

	G10429
	植骨器
	
	不锈钢&POM

	GT Pro HW-11
	GT Pro胫骨侧海外专用器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3pro-PS-HW
	海外A3 pro PS 工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10101-A3+
	股骨开髓钻
	
	不锈钢&POM

	G10402
	股骨远端截骨导向器
	
	不锈钢&POM

	G10403
	滑动接头
	
	不锈钢&POM

	G11407
	四合一取出器
	
	不锈钢&POM

	G20118-A3+
	直柄改锥（内六角手柄）
	
	不锈钢&POM

	G11409-1#/1.5#
	股骨髁间截骨板
	1#/1.5#
	不锈钢&POM

	G11409-2#/2.5#
	股骨髁间截骨板
	2#/2.5#
	不锈钢&POM

	G11409-3#/3.5#
	股骨髁间截骨板
	3#/3.5#
	不锈钢&POM

	G11409-4#/5#
	股骨髁间截骨板
	4#/5#
	不锈钢&POM

	G11409-6#/7#
	股骨髁间截骨板
	6#/7#
	不锈钢&POM

	G10724-1L
	A3+髁试模1L
	1L
	不锈钢&POM

	G10724-1R
	A3+髁试模1R
	1R
	不锈钢&POM

	G10724-1.5L
	A3+髁试模1.5L
	1.5L
	不锈钢&POM

	G10724-1.5R
	A3+髁试模1.5R
	1.5R
	不锈钢&POM

	G10724-2L
	A3+髁试模2L
	2L
	不锈钢&POM

	G10724-2R
	A3+髁试模2R
	2R
	不锈钢&POM

	G10724-2.5L
	A3+髁试模2.5L
	2.5L
	不锈钢&POM

	G10724-2.5R
	A3+髁试模2.5R
	2.5R
	不锈钢&POM

	G10724-3L
	A3+髁试模3L
	3L
	不锈钢&POM

	G10724-3R
	A3+髁试模3R
	3R
	不锈钢&POM

	G10724-3.5L
	A3+髁试模3.5L
	3.5L
	不锈钢&POM

	G10724-3.5R
	A3+髁试模3.5R
	3.5R
	不锈钢&POM

	G10724-4L
	A3+髁试模4L
	4L
	不锈钢&POM

	G10724-4R
	A3+髁试模4R
	4R
	不锈钢&POM

	G10724-5L
	A3+髁试模5L
	5L
	不锈钢&POM

	G10724-5R
	A3+髁试模5R
	5R
	不锈钢&POM

	G10724-6L
	A3+髁试模6L
	6L
	不锈钢&POM

	G10724-6R
	A3+髁试模6R
	6R
	不锈钢&POM

	8115-II
	间隙测量器
	
	不锈钢&POM

	G10115
	抱踝器
	
	不锈钢&POM

	G10116
	定位套筒
	
	不锈钢&POM

	G10117
	滑动智能髓外定位杆
	
	不锈钢&POM

	G10142-II
	GT滑锤
	
	不锈钢&POM

	G10147
	30°骨刀
	
	不锈钢&POM

	G10150
	股骨髁打拔器
	
	不锈钢&POM

	G10401-A3+
	T型髓内杆
	
	不锈钢&POM

	G10111-S1#-3#
	股骨髁间截骨板钻套S1#～3#
	S1#-3#
	不锈钢&POM

	G10111-3.5#-7#
	股骨髁间截骨板钻套3.5#～7#
	3.5#-7#
	不锈钢&POM

	G10118-R
	胫骨平台截骨模块（右）
	R
	不锈钢&POM

	G10118-L
	胫骨平台截骨模块（左）
	L
	不锈钢&POM

	G10119-II
	胫骨平台深度测量针
	
	不锈钢&POM

	G10140-II
	拔钉钳
	
	不锈钢&POM

	G10140-III-A3+
	自动拔钉钳
	
	不锈钢&POM

	G10708-A3+
	撑开钳
	
	不锈钢&POM

	G10423
	股骨髁击入器
	
	不锈钢&POM

	8112
	胫骨平台击入器
	
	不锈钢&POM

	G10112-A3+
	髁间钻
	
	不锈钢&POM

	G10113
	髁间骨刀
	
	不锈钢&POM

	G10148-A3+
	股骨髁定位孔钻
	
	不锈钢&POM

	G10427-A3+
	股骨开髓定位器
	
	不锈钢&POM

	Pro PS-11
	A3/GT PS Pro股骨侧器械盒
	
	铝合金&PPSU

	Pro PS-12
	A3/GT PS Pro通用器械盒
	
	铝合金&PPSU

	A3 Pro-11
	A3 pro胫骨侧器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-NBS-HW
	NBS膝关节手术工具套
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G11301-L-S30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-S30
	不锈钢&POM

	G11301-R-S30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-S30
	不锈钢&POM

	G11301-L-S40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-S40
	不锈钢&POM

	G11301-R-S40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-S40
	不锈钢&POM

	G11301-L-S+30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-S+30
	不锈钢&POM

	G11301-R-S+30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-S+30
	不锈钢&POM

	G11301-L-S+40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-S+40
	不锈钢&POM

	G11301-R-S+40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-S+40
	不锈钢&POM

	G11301-L-M30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-M30
	不锈钢&POM

	G11301-R-M30
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-M30
	不锈钢&POM

	G11301-L-M40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	L-M40
	不锈钢&POM

	G11301-R-M40
	填充块试模（股骨侧干骺A型）
	R-M40
	不锈钢&POM

	G11313-L-S30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）
	L-S30
	不锈钢&POM

	G11313-R-S30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）
	R-S30
	不锈钢&POM

	G11313-L-M30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）
	L-M30
	不锈钢&POM

	G11313-R-M30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）
	R-M30
	不锈钢&POM

	G11313-L-L30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）
	L-L30
	不锈钢&POM

	G11313-R-L30
	填充块试模（股骨侧髓腔型）

	R-L30
	不锈钢&POM

	G11319-L-S30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	L-S30
	不锈钢&POM

	G11319-R-S30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	R-S30
	不锈钢&POM

	G11319-L-M30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	L-M30
	不锈钢&POM

	G11319-R-M30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	R-M30
	不锈钢&POM

	G11319-L-L30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	L-L30
	不锈钢&POM

	G11319-R-L30
	填充块(股骨髓腔型)成型锉
	R-L30
	不锈钢&POM

	G11325-S30
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	S30
	不锈钢&POM

	G11325-M30
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	M30
	不锈钢&POM

	G11325-L30
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	L30
	不锈钢&POM

	G11325-XL30
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	XL30
	不锈钢&POM

	G11325-L40
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	L40
	不锈钢&POM

	G11325-XL40
	填充块试模（胫骨侧髓腔型）
	XL40
	不锈钢&POM

	G11331-B
	胫骨平台基板
	B
	不锈钢&POM

	G11331-C
	胫骨平台基板
	C
	不锈钢&POM

	G11331-D
	胫骨平台基板
	D
	不锈钢&POM

	G11331-E
	胫骨平台基板
	E
	不锈钢&POM

	G11335-S30
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	S30
	不锈钢&POM

	G11335-M30
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	M30
	不锈钢&POM

	G11335-L30
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	L30
	不锈钢&POM

	G11335-XL30
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	XL30
	不锈钢&POM

	G11335-L40
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	L40
	不锈钢&POM

	G11335-XL40
	填充块(胫骨髓腔型)成型锉
	XL40
	不锈钢&POM

	G11341
	扩钻
	
	不锈钢&POM

	G11342
	限位挡圈
	
	不锈钢&POM

	G11343
	同心定位套
	
	不锈钢&POM

	G11344
	限位钻套
	
	不锈钢&POM

	G11345
	翼型骨刀导向套
	
	不锈钢&POM

	G11346
	偏心定位套
	
	不锈钢&POM

	NBS-11
	NBS膝关节手术工具箱
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3-BG-HW
	A3 PS工具套（髌骨侧）
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10153-27
	髌骨测量器
	φ27
	不锈钢&POM

	G10153-31
	髌骨测量器
	φ31
	不锈钢&POM

	G10153-34
	髌骨测量器
	φ34
	不锈钢&POM

	6868
	髌骨测量尺
	
	不锈钢&POM

	G10152-27
	髌骨试模
	φ27
	不锈钢&POM

	G10152-31
	髌骨试模
	φ31
	不锈钢&POM

	G10152-34
	髌骨试模
	φ34
	不锈钢&POM

	6898
	髌骨钻
	
	不锈钢&POM

	6894
	髌骨钳
	
	不锈钢&POM

	6895
	髌骨夹
	
	不锈钢&POM

	A3-BG-BOX-HW
	海外A3髌骨器械盒
	
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3-GJ-HW
	A3国际版工具清单
	
	不锈钢&POM

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10596
	股骨开髓定位器
	
	不锈钢&POM

	G10501
	股骨开髓钻
	
	不锈钢&POM

	G10502
	髓内杆
	
	不锈钢&POM

	G10503
	股骨外翻角度引导器
	
	不锈钢&POM

	G10504
	可调股骨远端截骨距离引导器
	
	不锈钢&POM

	G10506
	股骨远端截骨模板
	
	不锈钢&POM

	G10445
	股骨大小测量器（后参考）
	
	不锈钢&POM

	G20118-II
	3.5mm六角改锥
	
	不锈钢&POM

	G10594
	四合一调节块
	
	不锈钢&POM

	G11402-1#
	4合1截骨模块
	1#
	不锈钢&POM

	G11402-1.5#
	4合1截骨模块
	1.5#
	不锈钢&POM

	G11402-2#
	4合1截骨模块
	2#
	不锈钢&POM

	G11402-2.5#
	4合1截骨模块
	2.5#
	不锈钢&POM

	G11402-3#
	4合1截骨模块
	3#
	不锈钢&POM

	G11402-3.5#
	4合1截骨模块
	3.5#
	不锈钢&POM

	G11402-4#
	4合1截骨模块
	4#
	不锈钢&POM

	G11402-5#
	4合1截骨模块
	5#
	不锈钢&POM

	G11402-6#
	4合1截骨模块
	6#
	不锈钢&POM

	G11402-7#
	4合1截骨模块
	7#
	不锈钢&POM

	G10577
	4合1截骨模块持器
	
	不锈钢&POM

	G10516-1#
	模组化股骨髁试模
	1#
	不锈钢&POM

	G10516-1.5#
	模组化股骨髁试模
	1.5#
	不锈钢&POM

	G10516-2#
	模组化股骨髁试模
	2#
	不锈钢&POM

	G10516-2.5#
	模组化股骨髁试模
	2.5#
	不锈钢&POM

	G10516-3#
	模组化股骨髁试模
	3#
	不锈钢&POM

	G10516-3.5#
	模组化股骨髁试模
	3.5#
	不锈钢&POM

	G10516-4#
	模组化股骨髁试模
	4#
	不锈钢&POM

	G10516-5#
	模组化股骨髁试模
	5#
	不锈钢&POM

	G10516-6#
	模组化股骨髁试模
	6#
	不锈钢&POM

	G10516-7#
	模组化股骨髁试模
	7#
	不锈钢&POM

	G10517-PS1#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS1#
	不锈钢&POM

	G10517-PS1.5#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS1.5#
	不锈钢&POM

	G10517-PS2#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS2#
	不锈钢&POM

	G10517-PS2.5#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS2.5#
	不锈钢&POM

	G10517-PS3#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS3#
	不锈钢&POM

	G10517-PS3.5#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS3.5#
	不锈钢&POM

	G10517-PS4#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS4#
	不锈钢&POM

	G10517-PS5#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS5#
	不锈钢&POM

	G10517-PS6#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS6#
	不锈钢&POM

	G10517-PS7#
	模组化股骨髁(PS)髁间试模
	PS7#
	不锈钢&POM

	G10518
	股骨髁定位孔钻
	
	不锈钢&POM

	G10519
	模组化股骨髁(PS)髁间截骨引导器
	
	不锈钢&POM

	G10520
	股骨髁(PS)髁间钻
	
	不锈钢&POM

	G10522
	股骨髁击入器
	
	不锈钢&POM

	A3GTGJ-11-HW
	A3GT国际版器械盒（A）
	
	铝合金&PPSU

	G10523
	胫骨截骨导向器(胫骨外架)
	
	不锈钢&POM

	G10524
	抱踝器
	
	不锈钢&POM

	G10525-L
	3°胫骨截骨模块
	L
	不锈钢&POM

	G10525-R
	4°胫骨截骨模块
	R
	不锈钢&POM

	G10591
	对称型胫骨截骨块
	
	不锈钢&POM

	G10526
	可调胫骨探针
	
	不锈钢&POM

	G10527
	2/9mm胫骨探针
	
	不锈钢&POM

	G10124-S#
	胫骨平台试模S#
	S#
	不锈钢&POM

	G10124-A#
	胫骨平台试模A#
	A#
	不锈钢&POM

	G10124-B#
	胫骨平台试模B#
	B#
	不锈钢&POM

	G10124-B+#
	胫骨平台试模B+#
	B+#
	不锈钢&POM

	G10124-C#
	胫骨平台试模C#
	C#
	不锈钢&POM

	G10124-C+#
	胫骨平台试模C+#
	C+#
	不锈钢&POM

	G10124-D#
	胫骨平台试模D#
	D#
	不锈钢&POM

	G10124-D+#
	胫骨平台试模D+#
	D+#
	不锈钢&POM

	G10124-E#
	胫骨平台试模E#
	E#
	不锈钢&POM

	G10124-F#
	胫骨平台试模F#
	F#
	不锈钢&POM

	G10124-G#
	胫骨平台试模G#
	G#
	不锈钢&POM

	G10125
	平台钻套（大）
	Big
	不锈钢&POM

	G10126-A3+
	平台钻
	
	不锈钢&POM

	G10127-S
	翼型骨刀（小）
	Small
	不锈钢&POM

	G10127-M
	翼型骨刀（中）
	Middle
	不锈钢&POM

	G10127-L
	翼型骨刀（大）
	Big
	不锈钢&POM

	G10128-BC8mm
	胫骨垫片试模BC 8mm
	BC 8mm
	不锈钢&POM

	G10128-BC10mm
	胫骨垫片试模BC 10mm
	BC 10mm
	不锈钢&POM

	G10128-BC12mm
	胫骨垫片试模BC 12mm
	BC 12mm
	不锈钢&POM

	G10128-BC14mm
	胫骨垫片试模BC 14mm
	BC 14mm
	不锈钢&POM

	G10128-BC16mm
	胫骨垫片试模BC 16mm
	BC 16mm
	不锈钢&POM

	G10128-DE8mm
	胫骨垫片试模DE 8mm
	DE 8mm
	不锈钢&POM

	G10128-DE10mm
	胫骨垫片试模DE 10mm
	DE 10mm
	不锈钢&POM

	G10128-DE12mm
	胫骨垫片试模DE 12mm
	DE 12mm
	不锈钢&POM

	G10128-DE14mm
	胫骨垫片试模DE 14mm
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	DE 14mm
	不锈钢&POM

	G10128-DE16mm
	胫骨垫片试模DE 16mm
	DE 16mm
	不锈钢&POM

	G10128-FG8mm
	胫骨垫片试模FG 8mm
	FG 8mm
	不锈钢&POM

	G10128-FG10mm
	胫骨垫片试模FG 10mm
	FG 10mm
	不锈钢&POM

	G10128-FG12mm
	胫骨垫片试模FG 12mm
	FG 12mm
	不锈钢&POM

	G10128-FG14mm
	胫骨垫片试模FG 14mm
	FG 14mm
	不锈钢&POM

	G10128-FG16mm
	胫骨垫片试模FG 16mm
	FG 16mm
	不锈钢&POM

	G10128-SA8mm
	胫骨垫片试模SA 8mm
	SA 8mm
	不锈钢&POM

	G10128-SA10mm
	胫骨垫片试模SA10mm
	SA 10mm
	不锈钢&POM

	G10128-SA12mm
	胫骨垫片试模SA 12mm
	SA 12mm
	不锈钢&POM

	G10128-SA14mm
	胫骨垫片试模SA 14mm
	SA 14mm
	不锈钢&POM

	G10128-SA16mm
	胫骨垫片试模SA 16mm
	SA 16mm
	不锈钢&POM

	G10129
	垫片试模立柱
	
	不锈钢&POM

	G10129-PLUS
	PLUS垫片试模立柱
	
	不锈钢&POM

	G10538
	胫骨平台击入器
	
	不锈钢&POM

	G10386
	通用手柄
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	G10143
	通用髓外力线手柄
	
	不锈钢

	G10130
	垫片试模手柄
	
	POM

	G10132
	锁夹植入钳
	
	不锈钢

	A3-GJ-11-HW
	A3国际版器械盒（A）
	
	铝合金&PPSU

	G10550
	模组式手柄
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	G10554
	力线导架
	
	不锈钢

	G10559
	力线杆锁扣
	
	不锈钢

	G10561
	间隙测块
	
	POM

	G10562-1
	间隙测块补块
	4mm
	POM

	G10562-2
	间隙测块补块
	8mm
	POM

	G10562-3
	间隙测块补块
	12mm
	POM

	G10563
	短帽钉
	
	不锈钢

	G10564
	短螺纹帽钉
	
	不锈钢

	G10565
	长钉
	
	不锈钢

	G10566
	长螺纹钉
	
	不锈钢

	G10567
	长螺纹帽钉
	
	不锈钢

	G10568
	3.2mm钻
	
	不锈钢

	G10570
	动力接头
	
	不锈钢

	G10573
	持钉器
	
	不锈钢

	G10574
	镰刀测量尺
	
	不锈钢

	G10134
	镰刀测量尺-股骨
	Large
	不锈钢

	G10135
	镰刀测量尺-胫骨
	Small
	不锈钢

	G10578
	弧形骨刀
	
	不锈钢

	G10587
	隐藏式滑锤
	
	不锈钢

	G10590
	短帽钉持器
	
	不锈钢

	4741
	骨撬
	
	不锈钢

	8202
	骨锉
	
	不锈钢

	6844-II-L
	力线杆
	Long
	不锈钢

	6844-II-S
	力线杆
	Short
	不锈钢

	G10140-III
	自动拔钉钳
	
	不锈钢

	G10595
	持钉器
	
	不锈钢&医用硅橡胶

	G10521
	股骨髁植入器（打拔器）
	
	不锈钢&POM

	G10708
	撑开器
	
	不锈钢

	A3GTGJ-15-HW
	A3GT国际版器械盒（C）
	Universal Instrument
	铝合金&PPSU

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	CT-A3GTGJ-CR-HW
	海外A3GT CR工具（GJ垫片）
	
	

	编码
	产品名称
	规格
	材质

	G10407-CR-1L
	股骨髁试模CR (1L#)
	1L
	不锈钢

	G10407-CR-1.5L
	股骨髁试模CR (1.5L#)
	1.5L
	不锈钢

	G10407-CR-2L
	股骨髁试模CR (2L#)
	2L
	不锈钢

	G10407-CR-2.5L
	股骨髁试模CR (2.5L#)
	2.5L
	不锈钢

	G10407-CR-3L
	股骨髁试模CR (3L#)
	3L
	不锈钢

	G10407-CR-3.5L
	股骨髁试模CR (3.5L#)
	3.5L
	不锈钢

	G10407-CR-4L
	股骨髁试模CR (4L#)
	4L
	不锈钢

	G10407-CR-1R
	股骨髁试模CR (1R#)
	1R
	不锈钢

	G10407-CR-1.5R
	股骨髁试模CR (1.5R#)
	1.5R
	不锈钢

	G10407-CR-2R
	股骨髁试模CR (2R#)
	2R
	不锈钢

	G10407-CR-2.5R
	股骨髁试模CR (2.5R#)
	2.5R
	不锈钢

	G10407-CR-3R
	股骨髁试模CR (3R#)
	3R
	不锈钢

	G10407-CR-3.5R
	股骨髁试模CR (3.5R#)
	3.5R
	不锈钢

	G10407-CR-4R
	股骨髁试模CR (4R#)
	4R
	不锈钢

	G10407-CR-5L
	股骨髁试模CR (5R#)
	5R
	不锈钢

	G10529-SA8mm
	CR胫骨垫片试模SA8mm
	SA8mm
	POM

	G10529-SA10mm
	CR胫骨垫片试模SA10mm
	SA10mm
	POM

	G10529-BC8mm
	CR胫骨垫片试模BC8mm
	BC8mm
	POM

	G10529-BC10mm
	CR胫骨垫片试模BC10mm
	BC10mm
	POM

	G10529-DE8mm
	CR胫骨垫片试模DE8mm
	DE8mm
	POM

	G10529-DE10mm
	CR胫骨垫片试模DE10mm
	DE10mm
	POM

	G10529-FG8mm
	CR胫骨垫片试模FG8mm
	FG8mm
	POM

	G10529-FG10mm
	CR胫骨垫片试模FG10mm
	FG10mm
	POM

	G10531-SA8mm
	深盘型垫片试模SA8mm
	SA8mm
	POM

	G10531-SA10mm
	深盘型垫片试模SA10mm
	SA10mm
	POM

	G10531-BC8mm
	深盘型垫片试模BC8mm
	BC8mm
	POM

	G10531-BC10mm
	深盘型垫片试模BC10mm
	BC10mm
	POM

	G10531-DE8mm
	深盘型垫片试模DE8mm
	DE8mm
	POM

	G10531-DE10mm
	深盘型垫片试模DE10mm
	DE10mm
	POM

	G10531-FG8mm
	深盘型垫片试模FG8mm
	FG8mm
	POM

	G10531-FG10mm
	深盘型垫片试模FG10mm
	FG10mm
	POM

	A3GTGJ-CR-11
	器械盒
	
	铝合金&PPSU



