规格型号：
	金属带锁髓内钉
	规  格

	型号
	产品描述
	直径 D
	长度L

	SNG01-01
	股骨钉Ⅰ型（标准型）
	φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L180～240每10mm为一规格

	
	股骨钉Ⅰ型（加长重建钉）
	
	L260～420（分左右）每10mm为一规格

	SNG01-02
	股骨钉Ⅱ型
	φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L320～430（分左右）每10mm为一规格

	SNG01-03
	股骨钉Ⅲ型
	φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L320～420（分左右）每10mm为一规格

	SNG02
	股骨近端钉（标准型）
	φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L180～240每10mm为一规格

	
	股骨近端钉（加长重建钉）
	
	L260～420（分左右）每10mm为一规格

	SNG03
	股骨倒打钉
	φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L180～300每10mm为一规格

	SNJ01-01
	胫骨钉Ⅰ型
	φ8.0、φ8.5、φ9.0、φ9.5、φ10.0、φ10.5、φ11.0、φ11.5、φ12.0、φ12.5
	L240～360每10mm为一规格

	SNWM01～03
	尾帽1
	规格
	+0
	+5
	+10
	+15

	
	
	L
	2
	7
	12
	17

	
	尾帽2
	规格
	+0
	+5
	+10
	+15

	
	
	L
	2
	7
	12
	17

	
	尾帽3
	规格
	+0
	+5
	+10
	+15

	
	
	L
	6
	11
	16
	21

	SNSD01～06
	锁钉04、锁钉06
	φ4.0
	L为20～95每1mm为一规格

	
	
	φ4.5、φ4.9
	L为25～100每1mm为一规格

	
	锁钉02
	φ4.0
	L为20～95每1mm为一规格

	
	
	φ5.0
	L为25～100每1mm为一规格

	
	锁钉01、锁钉03
	φ6.5、φ7.0、φ10.5、φ11.0
	L为50～120每5mm为一规格


