非锁定金属接骨板型号规格表

| 型号 | 型号名称 | 规格 |  |  | 尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| APBB(S)P01L(R) | 肱骨近端外侧骨板 | 4～10孔 |  |  | 86～158 | 13 | 3 |
| APBB(S)P02L(R) | 肱骨远端内侧骨板 | 10～14孔 |  |  | 95～135 | 10 | 3 |
| APBB(S)P03L(R) | 肱骨远端外侧骨板 | 12～16孔 |  |  | 119～167 | 11 | 3 |
| APBB(S)P04L(R) | 尺骨近端骨板 | 3～6孔 |  |  | 70～115 | 11.5 | 2 |
| APBB(S)P05G | 小T型骨板Ⅰ | 3～5孔 |  |  | 50～67 | 10 | 1.3 |
| APBB(S)P06G | 小T型骨板Ⅱ | 3～6孔 |  |  | 52～85 | 10 | 1.3 |
| APBB(S)P07L(R) | 锁骨骨板Ⅰ | 6～12孔 |  |  | 67～138 | 11 | 3 |
| APBB(S)P08G | 锁骨骨板Ⅱ | 7孔 |  |  | 81 | 11 | 3 |
| APBB(S)P09L(R) | 锁骨钩骨板（H18） | 4～6孔 |  |  | 75～95 | 10 | 3 |
| APBB(S)P10L(R) | 锁骨钩骨板（H20） | 4～6孔 |  |  | 75～95 | 10 | 3 |
| APBB(S)P11G | 弧型重建骨板 | 4～18孔 |  |  | 49～183 | 10 | 3 |
| APBB(S)P12L(R) | 重建骨板 | 14孔 |  |  | 120 | 10 | 3 |
| APBB(S)P13L(R) | L型支持骨板 | 3～8孔 |  |  | 68～148 | 16 | 2.4 |
| APBB(S)P14G | T型支持骨板 | 3～8孔 |  |  | 68～148 | 16 | 2.4 |
| APBB(S)P15L(R) | 胫骨远端内侧骨板 | 5～11孔 |  |  | 118～226 | 17 | 4 |
| APBB(S)P16L(R) | 胫骨远端外侧骨板 | 5～11孔 |  |  | 122～230 | 17 | 4 |
| APBB(S)P17L(R) | 高尔夫骨板 | 3～13孔 |  |  | 96～256 | 16 | 4 |
| APBB(S)P18G | 股骨弧型骨板 | 8～14孔 |  |  | 168～275 | 19 | 6 |
| APBB(S)P19L(R) | 股骨远端内侧骨板 | 4～10孔 |  |  | 136～244 | 16 | 5 |
| APBB(S)P20L(R) | 股骨远端外侧骨板 | 4～12孔 |  |  | 127～270 | 16 | 6 |
| APBB(S)P21L(R) | 腓骨远端外侧骨板 | 3～6孔 |  |  | 74～104 | 10 | 2.4 |
| APBB(S)P22G | 跟骨骨板 | - 12孔长55 | - 12孔长60 | - 12孔长65 | 55～65 | 3 | 1.3 |
| APBB(S)Z01G | 直型重建骨板 | 4～18孔 |  |  | 48～216 | 10 | 3 |
| APBB(S)Z02G | 肱骨LC-DCP骨板 | 4～14孔 |  |  | 63～213 | 12 | 4 |
| APBB(S)Z03G | 尺、桡骨LC-DCP骨板 | 4～12孔 |  |  | 61～165 | 10 | 3 |
| APBB(S)Z04G | 管形骨板 | 4～12孔 |  |  | 52～148 | 9.5 | 1.3 |
| APBB(S)Z05G | 股骨LC-DCP骨板 | 5～14孔 |  |  | 132～294 | 20 | 6 |
| APBB(S)Z06G | 胫骨LC-DCP骨板 | 4～14孔 |  |  | 89～269 | 16 | 4 |